地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ4501 | 97580.311 | 38387.927 |  | 43.911 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8730 |  | NUL |  | 42.211 | 200 | NUL | NUL | NUL | 55.72 | 铸铁 |  |
| ZZ4530 | 97512.643 | 38366.519 |  | 43.828 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | SS |  | NUL |  | 42.128 | 150 | NUL | NUL | NUL |  | PE |  |
|  | ZZ4531 |  | NUL |  | 42.128 | 150 | NUL | NUL | NUL | 3.83 | PE |  |
| ZZ4531 | 97516.476 | 38366.572 |  | 44.027 |  |  |  |  |  |  |  | 阀门 |
|  | ZZ4530 |  | NUL |  | 42.327 | 150 | NUL | NUL | NUL | 3.83 | PE |  |
| ZZ4535 | 97560.884 | 38366.840 |  | 43.972 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ4530 |  | NUL |  | 42.327 | 150 | NUL | NUL | NUL | 3.83 | PE |  |
| ZZ6716 | 98004.998 | 38330.381 |  | 45.956 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8968 |  | NUL |  | 45.256 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.83 | 铸铁 |  |
| ZZ6717 | 97999.040 | 38328.484 |  | 46.128 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8968 |  | NUL |  | 45.378 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.70 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6719 |  | NUL |  | 45.378 | 400 | NUL | NUL | NUL | 47.51 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6718 |  | NUL |  | 45.328 | 150 | NUL | NUL | NUL | 1.23 | 铸铁 |  |
| ZZ6718 | 97999.082 | 38329.709 |  | 46.076 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ6717 |  | NUL |  | 45.076 | 150 | NUL | NUL | NUL | 1.23 | 铸铁 |  |
| ZZ6719 | 97951.534 | 38328.724 |  | 45.964 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ6720 |  | NUL |  | 45.164 | 400 | NUL | NUL | NUL | 55.25 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6717 |  | NUL |  | 45.164 | 400 | NUL | NUL | NUL | 47.51 | 铸铁 |  |
| ZZ6720 | 97896.288 | 38329.372 |  | 45.643 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ6721 |  | NUL |  | 44.443 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.51 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6719 |  | NUL |  | 44.643 | 400 | NUL | NUL | NUL | 55.25 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6722 |  | NUL |  | 44.643 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.41 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ6721 | 97896.313 | 38330.884 |  | 45.424 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ6720 |  | NUL |  | 44.424 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.51 | 铸铁 |  |
| ZZ6722 | 97883.880 | 38329.462 |  | 45.305 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ6720 |  | NUL |  | 44.305 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.41 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6723 |  | NUL |  | 44.305 | 400 | NUL | NUL | NUL | 18.79 | 铸铁 |  |
| ZZ6723 | 97865.094 | 38329.830 |  | 44.529 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ6725 |  | NUL |  | 44.029 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.68 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8981 |  | NUL |  | 43.679 | 50 | NUL | NUL | NUL | 1.77 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6722 |  | NUL |  | 44.029 | 400 | NUL | NUL | NUL | 18.79 | 铸铁 |  |
| ZZ6725 | 97829.413 | 38330.312 |  | 45.746 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ6723 |  | NUL |  | 44.446 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.68 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6726 |  | NUL |  | 45.246 | 400 | NUL | NUL | NUL | 28.93 | 铸铁 |  |
| ZZ6726 | 97800.481 | 38330.552 |  | 44.450 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8978 |  | NUL |  | 43.150 | 300 | NUL | NUL | NUL | 10.83 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6725 |  | NUL |  | 43.150 | 400 | NUL | NUL | NUL | 28.93 | 铸铁 |  |
| ZZ7002 | 97886.235 | 37585.779 |  | 47.234 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7003 |  | NUL |  | 46.154 | 300 | NUL | NUL | NUL | 16.21 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7001 |  | NUL |  | 46.154 | 300 | NUL | NUL | NUL | 19.37 | 铸铁 |  |
| ZZ7003 | 97870.143 | 37587.754 |  | 47.190 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ7002 |  | NUL |  | 46.170 | 300 | NUL | NUL | NUL | 16.21 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7004 |  | NUL |  | 46.170 | 300 | NUL | NUL | NUL | 12.02 | 铸铁 |  |
| ZZ7004 | 97858.192 | 37589.007 |  | 47.392 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7007 |  | NUL |  | 46.392 | 300 | NUL | NUL | NUL | 56.21 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7003 |  | NUL |  | 46.392 | 300 | NUL | NUL | NUL | 12.02 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ7005 |  | NUL |  | 46.392 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.64 | 铸铁 |  |
| ZZ7005 | 97858.188 | 37591.649 |  | 47.280 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ7004 |  | NUL |  | 46.580 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.64 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7006 |  | NUL |  | 46.580 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.17 | 铸铁 |  |
| ZZ7006 | 97858.316 | 37593.813 |  | 47.282 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ7005 |  | NUL |  | 46.582 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.17 | 铸铁 |  |
| ZZ7007 | 97801.988 | 37589.475 |  | 46.849 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7008 |  | NUL |  | 45.749 | 300 | NUL | NUL | NUL | 65.47 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7004 |  | NUL |  | 45.749 | 300 | NUL | NUL | NUL | 56.21 | 铸铁 |  |
| ZZ7008 | 97736.524 | 37590.383 |  | 45.721 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7009 |  | NUL |  | 44.671 | 300 | NUL | NUL | NUL | 25.99 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7007 |  | NUL |  | 44.671 | 300 | NUL | NUL | NUL | 65.47 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7014 |  | NUL |  | 44.671 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.70 | 铸铁 |  |
| ZZ7009 | 97710.534 | 37589.879 |  | 45.225 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7010 |  | NUL |  | 44.175 | 300 | NUL | NUL | NUL | 14.17 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7008 |  | NUL |  | 44.175 | 300 | NUL | NUL | NUL | 25.99 | 铸铁 |  |
| ZZ7010 | 97697.156 | 37585.197 |  | 44.853 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7011 |  | NUL |  | 43.833 | 300 | NUL | NUL | NUL | 18.82 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7009 |  | NUL |  | 43.833 | 300 | NUL | NUL | NUL | 14.17 | 铸铁 |  |
| ZZ7011 | 97678.339 | 37584.979 |  | 44.531 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7012 |  | NUL |  | 43.501 | 300 | NUL | NUL | NUL | 18.98 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7010 |  | NUL |  | 43.501 | 300 | NUL | NUL | NUL | 18.82 | 铸铁 |  |
| ZZ7012 | 97659.462 | 37586.997 |  | 44.053 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7013 |  | NUL |  | 43.023 | 300 | NUL | NUL | NUL | 6.45 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ7011 |  | NUL |  | 43.023 | 300 | NUL | NUL | NUL | 18.98 | 铸铁 |  |
| ZZ7013 | 97653.012 | 37587.151 |  | 44.233 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7012 |  | NUL |  | 43.183 | 300 | NUL | NUL | NUL | 6.45 | 铸铁 |  |
| ZZ7014 | 97736.650 | 37592.077 |  | 45.601 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ7015 |  | NUL |  | 45.021 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.69 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7008 |  | NUL |  | 45.021 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.70 | 铸铁 |  |
| ZZ7015 | 97736.866 | 37593.750 |  | 45.543 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ7014 |  | NUL |  | 44.963 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.69 | 铸铁 |  |
| ZZ7522 | 97606.771 | 38876.806 |  | 41.278 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ7550 |  | L0.5 |  | 40.078 | 600 | NUL | NUL | NUL | 31.51 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7551 |  | R0.5 |  | 40.078 | 600 | NUL | NUL | NUL | 21.21 | 铸铁 |  |
| ZZ7550 | 97634.228 | 38861.345 |  | 41.311 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8760 |  | NUL |  | 39.971 | 200 | NUL | NUL | NUL | 8.54 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7522 |  | NUL |  | 39.971 | 600 | NUL | NUL | NUL | 31.51 | 铸铁 |  |
| ZZ7551 | 97588.195 | 38887.040 |  | 41.117 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7522 |  | NUL |  | 39.777 | 600 | NUL | NUL | NUL | 21.21 | 铸铁 |  |
|  | ZZ7552 |  | NUL |  | 39.717 | 600 | NUL | NUL | NUL | 56.16 | 铸铁 |  |
| ZZ7552 | 97539.977 | 38915.823 |  | 40.921 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7551 |  | NUL |  | 39.561 | 600 | NUL | NUL | NUL | 56.16 | 铸铁 |  |
| ZZ8523 | 97097.315 | 38952.488 |  | 38.420 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8525 |  | NUL |  | 37.010 | 500 | NUL | NUL | NUL | 18.71 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8524 |  | NUL |  | 37.010 | 150 | NUL | NUL | NUL | 0.55 | 铸铁 |  |
| ZZ8524 | 97096.916 | 38952.863 |  | 38.397 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ESYL |  | NUL |  | 36.717 | 150 | NUL | NUL | NUL |  | 铸铁 | 预留 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8523 |  | NUL |  | 36.717 | 150 | NUL | NUL | NUL | 0.55 | 铸铁 |  |
| ZZ8525 | 97084.668 | 38938.700 |  | 38.182 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8526 |  | NUL |  | 36.992 | 200 | NUL | NUL | NUL | 1.29 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8531 |  | NUL |  | 36.992 | 500 | NUL | NUL | NUL | 30.41 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8523 |  | NUL |  | 36.992 | 500 | NUL | NUL | NUL | 18.71 | 铸铁 |  |
| ZZ8526 | 97083.694 | 38939.540 |  | 38.315 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8525 |  | NUL |  | 36.755 | 200 | NUL | NUL | NUL | 1.29 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8527 |  | NUL |  | 36.755 | 200 | NUL | NUL | NUL | 22.82 | 铸铁 |  |
| ZZ8527 | 97065.603 | 38953.454 |  | 38.904 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8526 |  | NUL |  | 37.164 | 200 | NUL | NUL | NUL | 22.82 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8528 |  | NUL |  | 37.164 | 200 | NUL | NUL | NUL | 16.23 | 铸铁 |  |
| ZZ8528 | 97052.664 | 38963.258 |  | 38.225 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8529 |  | NUL |  | 36.885 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.07 | 钢 |  |
|  | ZZ8527 |  | NUL |  | 36.885 | 200 | NUL | NUL | NUL | 16.23 | 铸铁 |  |
|  | ESYL |  | NUL |  | 36.885 | 200 | NUL | NUL | NUL |  | 铸铁 | 预留 |
| ZZ8529 | 97052.051 | 38962.383 |  | 38.332 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8528 |  | NUL |  | 36.622 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.07 | 钢 |  |
|  | ZZ8530 |  | NUL |  | 36.622 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.47 | 钢 |  |
| ZZ8530 | 97051.407 | 38961.060 |  | 38.160 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8529 |  | NUL |  | 37.460 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.47 | 钢 |  |
| ZZ8531 | 97064.604 | 38915.848 |  | 37.750 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8532 |  | NUL |  | 37.000 | 500 | NUL | NUL | NUL | 11.42 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8525 |  | NUL |  | 37.000 | 500 | NUL | NUL | NUL | 30.41 | 铸铁 |  |
| ZZ8532 | 97059.322 | 38905.726 |  | 37.348 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8531 |  | NUL |  | 36.658 | 500 | NUL | NUL | NUL | 11.42 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8533 |  | NUL |  | 36.658 | 500 | NUL | NUL | NUL | 3.54 | 铸铁 |  |
| ZZ8533 | 97057.555 | 38902.664 |  | 37.213 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8534 |  | NUL |  | 36.463 | 500 | NUL | NUL | NUL | 27.40 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8532 |  | NUL |  | 36.463 | 500 | NUL | NUL | NUL | 3.54 | 铸铁 |  |
| ZZ8534 | 97041.350 | 38880.569 |  | 37.435 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8533 |  | NUL |  | 36.335 | 500 | NUL | NUL | NUL | 27.40 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8535 |  | NUL |  | 36.335 | 500 | NUL | NUL | NUL | 10.41 | 铸铁 |  |
| ZZ8535 | 97035.773 | 38871.781 |  | 37.316 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8534 |  | NUL |  | 36.706 | 500 | NUL | NUL | NUL | 10.41 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8536 |  | NUL |  | 36.706 | 500 | NUL | NUL | NUL | 19.82 | 铸铁 |  |
| ZZ8536 | 97025.660 | 38854.740 |  | 38.216 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8537 |  | NUL |  | 37.196 | 500 | NUL | NUL | NUL | 4.45 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8535 |  | NUL |  | 37.196 | 500 | NUL | NUL | NUL | 19.82 | 铸铁 |  |
| ZZ8537 | 97023.577 | 38850.804 |  | 38.550 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8536 |  | NUL |  | 37.410 | 500 | NUL | NUL | NUL | 4.45 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8538 |  | NUL |  | 37.410 | 500 | NUL | NUL | NUL | 2.05 | 铸铁 |  |
| ZZ8538 | 97022.746 | 38848.927 |  | 38.521 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8543 |  | NUL |  | 37.471 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.59 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8537 |  | NUL |  | 37.471 | 500 | NUL | NUL | NUL | 2.05 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8539 |  | NUL |  | 37.471 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.14 | 铸铁 |  |
| ZZ8539 | 97021.712 | 38849.406 |  | 38.566 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8540 |  | NUL |  | 37.416 | 400 | NUL | NUL | NUL | 17.48 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8538 |  | NUL |  | 37.416 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.14 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8540 | 97005.892 | 38856.843 |  | 38.843 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8539 |  | NUL |  | 37.463 | 400 | NUL | NUL | NUL | 17.48 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8541 |  | NUL |  | 37.463 | 400 | NUL | NUL | NUL | 17.95 | 铸铁 |  |
| ZZ8541 | 96989.694 | 38864.579 |  | 38.126 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8945 |  | NUL |  | 37.316 | 400 | NUL | NUL | NUL | 2.20 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8540 |  | NUL |  | 37.316 | 400 | NUL | NUL | NUL | 17.95 | 铸铁 |  |
| ZZ8543 | 97022.038 | 38847.502 |  | 38.582 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8544 |  | NUL |  | 37.472 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.53 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8538 |  | NUL |  | 37.472 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.59 | 铸铁 |  |
| ZZ8544 | 97019.273 | 38841.587 |  | 38.708 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8545 |  | NUL |  | 37.478 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.85 | 钢 |  |
|  | ZZ8543 |  | NUL |  | 37.478 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.53 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8547 |  | NUL |  | 37.478 | 400 | NUL | NUL | NUL | 3.29 | 铸铁 |  |
| ZZ8545 | 97016.685 | 38842.772 |  | 38.764 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8544 |  | NUL |  | 37.584 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.85 | 钢 |  |
|  | ZZ8546 |  | R0.2 |  | 37.584 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.20 | 钢 |  |
| ZZ8546 | 97016.943 | 38843.942 |  | 38.733 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8545 |  | NUL |  | 37.703 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.20 | 钢 |  |
| ZZ8547 | 97017.813 | 38838.643 |  | 38.747 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8548 |  | NUL |  | 37.637 | 400 | NUL | NUL | NUL | 23.97 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8544 |  | NUL |  | 37.637 | 400 | NUL | NUL | NUL | 3.29 | 铸铁 |  |
| ZZ8548 | 97008.133 | 38816.718 |  | 38.897 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8547 |  | NUL |  | 37.567 | 400 | NUL | NUL | NUL | 23.97 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8549 |  | NUL |  | 37.567 | 400 | NUL | NUL | NUL | 21.00 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8549 | 97000.807 | 38797.036 |  | 38.961 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8550 |  | NUL |  | 37.701 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.97 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8548 |  | NUL |  | 37.701 | 400 | NUL | NUL | NUL | 21.00 | 铸铁 |  |
| ZZ8550 | 96992.987 | 38773.319 |  | 39.116 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8549 |  | NUL |  | 37.806 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.97 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8551 |  | NUL |  | 37.806 | 400 | NUL | NUL | NUL | 23.72 | 铸铁 |  |
| ZZ8551 | 96987.041 | 38750.358 |  | 39.253 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8552 |  | NUL |  | 38.053 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.04 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8550 |  | NUL |  | 38.053 | 400 | NUL | NUL | NUL | 23.72 | 铸铁 |  |
| ZZ8552 | 96981.625 | 38726.932 |  | 39.316 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8551 |  | NUL |  | 37.976 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.04 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8553 |  | NUL |  | 37.976 | 400 | NUL | NUL | NUL | 23.91 | 铸铁 |  |
| ZZ8553 | 96977.304 | 38703.417 |  | 39.476 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8552 |  | NUL |  | 37.936 | 400 | NUL | NUL | NUL | 23.91 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8554 |  | NUL |  | 37.936 | 400 | NUL | NUL | NUL | 7.58 | 铸铁 |  |
| ZZ8554 | 96976.669 | 38695.859 |  | 39.530 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8555 |  | NUL |  | 37.920 | 400 | NUL | NUL | NUL | 21.83 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8553 |  | NUL |  | 37.920 | 400 | NUL | NUL | NUL | 7.58 | 铸铁 |  |
| ZZ8555 | 96974.842 | 38674.107 |  | 39.630 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8556 |  | NUL |  | 38.170 | 400 | NUL | NUL | NUL | 25.34 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8554 |  | NUL |  | 38.170 | 400 | NUL | NUL | NUL | 21.83 | 铸铁 |  |
| ZZ8556 | 96973.263 | 38648.815 |  | 39.794 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8555 |  | NUL |  | 38.424 | 400 | NUL | NUL | NUL | 25.34 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8557 |  | NUL |  | 38.424 | 400 | NUL | NUL | NUL | 30.50 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8557 | 96973.571 | 38618.312 |  | 39.955 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8556 |  | NUL |  | 38.555 | 400 | NUL | NUL | NUL | 30.50 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8560 |  | NUL |  | 38.555 | 400 | NUL | NUL | NUL | 23.19 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8558 |  | NUL |  | 38.555 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.65 | 钢 |  |
| ZZ8558 | 96970.918 | 38618.246 |  | 39.975 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8559 |  | R0.2 |  | 38.465 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.39 | 钢 |  |
|  | ZZ8557 |  | NUL |  | 38.465 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.65 | 钢 |  |
| ZZ8559 | 96970.692 | 38619.615 |  | 39.940 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8558 |  | NUL |  | 38.710 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.39 | 钢 |  |
| ZZ8560 | 96975.030 | 38595.169 |  | 40.086 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8557 |  | NUL |  | 38.686 | 400 | NUL | NUL | NUL | 23.19 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8561 |  | NUL |  | 38.686 | 400 | NUL | NUL | NUL | 31.67 | 铸铁 |  |
| ZZ8561 | 96981.301 | 38564.130 |  | 40.205 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8562 |  | NUL |  | 39.795 | 400 | NUL | NUL | NUL | 34.96 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8560 |  | NUL |  | 39.795 | 400 | NUL | NUL | NUL | 31.67 | 铸铁 |  |
| ZZ8562 | 96987.910 | 38529.805 |  | 40.429 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8561 |  | NUL |  | 39.149 | 400 | NUL | NUL | NUL | 34.96 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8563 |  | NUL |  | 39.149 | 400 | NUL | NUL | NUL | 14.02 | 铸铁 |  |
| ZZ8563 | 96990.360 | 38516.002 |  | 40.544 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8564 |  | NUL |  | 38.984 | 400 | NUL | NUL | NUL | 11.19 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8562 |  | NUL |  | 38.984 | 400 | NUL | NUL | NUL | 14.02 | 铸铁 |  |
| ZZ8564 | 96992.193 | 38504.964 |  | 40.605 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8563 |  | NUL |  | 39.165 | 400 | NUL | NUL | NUL | 11.19 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8565 |  | NUL |  | 39.165 | 400 | NUL | NUL | NUL | 11.94 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8565 | 96994.849 | 38493.325 |  | 40.675 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8566 |  | NUL |  | 39.165 | 400 | NUL | NUL | NUL | 7.19 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8564 |  | NUL |  | 39.165 | 400 | NUL | NUL | NUL | 11.94 | 铸铁 |  |
| ZZ8566 | 96997.103 | 38486.496 |  | 40.690 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8565 |  | NUL |  | 39.220 | 400 | NUL | NUL | NUL | 7.19 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8567 |  | NUL |  | 39.220 | 400 | NUL | NUL | NUL | 22.89 | 铸铁 |  |
| ZZ8567 | 97004.237 | 38464.750 |  | 40.842 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8566 |  | NUL |  | 39.612 | 400 | NUL | NUL | NUL | 22.89 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8568 |  | NUL |  | 39.612 | 400 | NUL | NUL | NUL | 60.92 | 铸铁 |  |
| ZZ8568 | 97028.486 | 38408.867 |  | 41.113 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8569 |  | NUL |  | 39.953 | 400 | NUL | NUL | NUL | 18.39 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8567 |  | NUL |  | 39.953 | 400 | NUL | NUL | NUL | 60.92 | 铸铁 |  |
| ZZ8569 | 97037.914 | 38393.077 |  | 41.190 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8573 |  | NUL |  | 40.090 | 400 | NUL | NUL | NUL | 20.58 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8568 |  | NUL |  | 40.090 | 400 | NUL | NUL | NUL | 18.39 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8570 |  | NUL |  | 40.090 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.85 | 钢 |  |
| ZZ8570 | 97036.322 | 38392.141 | 堵 | 41.151 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8569 |  | NUL |  | 39.951 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.85 | 钢 |  |
|  | ZZ8571 |  | NUL |  | 39.951 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.45 | 钢 |  |
| ZZ8571 | 97035.925 | 38391.933 |  | 41.144 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8570 |  | NUL |  | 39.944 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.45 | 钢 |  |
|  | ZZ8572 |  | NUL |  | 39.944 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.10 | 钢 |  |
| ZZ8572 | 97035.421 | 38392.914 |  | 41.108 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8571 |  | NUL |  | 39.908 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.10 | 钢 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8573 | 97047.803 | 38375.027 |  | 41.286 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8569 |  | NUL |  | 40.046 | 400 | NUL | NUL | NUL | 20.58 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8574 |  | NUL |  | 40.046 | 400 | NUL | NUL | NUL | 4.79 | 钢 |  |
| ZZ8574 | 97050.037 | 38370.787 |  | 41.310 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8576 |  | NUL |  | 40.160 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.44 | 钢 |  |
|  | ZZ8575 |  | NUL |  | 40.160 | 150 | NUL | NUL | NUL | 0.41 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8573 |  | NUL |  | 40.160 | 400 | NUL | NUL | NUL | 4.79 | 钢 |  |
| ZZ8575 | 97050.392 | 38370.999 |  | 41.325 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8574 |  | NUL |  | 39.965 | 150 | NUL | NUL | NUL | 0.41 | 铸铁 |  |
|  | ENPW |  | NUL |  | 39.965 | 150 | NUL | NUL | NUL |  | 铸铁 | 排污 |
| ZZ8576 | 97050.840 | 38369.587 |  | 41.323 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8577 |  | NUL |  | 40.223 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.13 | 钢 |  |
|  | ZZ8574 |  | NUL |  | 40.223 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.44 | 钢 |  |
|  | ZZ8584 |  | NUL |  | 40.223 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.57 | 铸铁 |  |
| ZZ8577 | 97052.108 | 38367.876 |  | 41.391 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8576 |  | NUL |  | 40.491 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.13 | 钢 |  |
|  | ZZ8578 |  | NUL |  | 40.491 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.88 | 钢 |  |
| ZZ8578 | 97052.961 | 38366.205 |  | 41.450 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8577 |  | NUL |  | 40.810 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.88 | 钢 |  |
|  | ZZ8579 |  | NUL |  | 40.810 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.51 | 钢 |  |
| ZZ8579 | 97054.301 | 38364.085 |  | 41.469 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8580 |  | NUL |  | 41.299 | 300 | NUL | NUL | NUL | 31.98 | 钢 |  |
|  | ZZ8578 |  | NUL |  | 41.299 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.51 | 钢 |  |
| ZZ8580 | 97068.727 | 38335.541 |  | 41.590 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8581 |  | NUL |  | 41.420 | 300 | NUL | NUL | NUL | 3.82 | 钢 |  |
|  | ZZ8579 |  | NUL |  | 41.420 | 300 | NUL | NUL | NUL | 31.98 | 钢 |  |
| ZZ8581 | 97070.570 | 38332.191 |  | 41.557 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8580 |  | NUL |  | 40.737 | 300 | NUL | NUL | NUL | 3.82 | 钢 |  |
|  | ZZ8582 |  | NUL |  | 40.737 | 300 | NUL | NUL | NUL | 0.87 | 钢 |  |
| ZZ8582 | 97071.028 | 38331.452 |  | 41.542 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8583 |  | NUL |  | 40.462 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.70 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8581 |  | NUL |  | 40.462 | 300 | NUL | NUL | NUL | 0.87 | 钢 |  |
| ZZ8583 | 97071.732 | 38331.476 |  | 41.562 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8582 |  | NUL |  | 40.492 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.70 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8589 |  | NUL |  | 40.492 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.91 | 钢 |  |
|  | ZZ8588 |  | NUL |  | 40.492 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.16 | 钢 |  |
| ZZ8584 | 97051.370 | 38369.807 |  | 41.347 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8576 |  | NUL |  | 40.247 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.57 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8585 |  | NUL |  | 40.247 | 300 | NUL | NUL | NUL | 3.86 | 钢 |  |
| ZZ8585 | 97053.503 | 38366.586 |  | 41.471 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8584 |  | NUL |  | 40.771 | 300 | NUL | NUL | NUL | 3.86 | 钢 |  |
|  | ZZ8586 |  | NUL |  | 40.771 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.51 | 钢 |  |
| ZZ8586 | 97054.746 | 38364.400 |  | 41.485 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8587 |  | NUL |  | 41.285 | 300 | NUL | NUL | NUL | 32.04 | 钢 |  |
|  | ZZ8585 |  | NUL |  | 41.285 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.51 | 钢 |  |
| ZZ8587 | 97069.357 | 38335.889 |  | 41.606 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8586 |  | NUL |  | 41.416 | 300 | NUL | NUL | NUL | 32.04 | 钢 |  |
|  | ZZ8588 |  | NUL |  | 41.416 | 300 | NUL | NUL | NUL | 3.85 | 钢 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8588 | 97071.166 | 38332.493 |  | 41.558 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8587 |  | NUL |  | 40.598 | 300 | NUL | NUL | NUL | 3.85 | 钢 |  |
|  | ZZ8583 |  | NUL |  | 40.598 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.16 | 钢 |  |
| ZZ8589 | 97072.680 | 38329.821 |  | 41.595 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8590 |  | NUL |  | 40.335 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.06 | 钢 |  |
|  | ZZ8583 |  | NUL |  | 40.335 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.91 | 钢 |  |
| ZZ8590 | 97078.450 | 38319.235 |  | 41.523 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8591 |  | NUL |  | 40.423 | 400 | NUL | NUL | NUL | 30.81 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8589 |  | NUL |  | 40.423 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.06 | 钢 |  |
| ZZ8591 | 97091.981 | 38291.553 |  | 41.763 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8590 |  | NUL |  | 40.543 | 400 | NUL | NUL | NUL | 30.81 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8592 |  | NUL |  | 40.543 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.26 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8595 |  | NUL |  | 40.543 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.56 | 铸铁 |  |
| ZZ8592 | 97090.846 | 38291.000 |  | 41.750 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8591 |  | NUL |  | 40.590 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.26 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8593 |  | NUL |  | 40.590 | 400 | NUL | NUL | NUL | 4.09 | 铸铁 |  |
| ZZ8593 | 97087.289 | 38288.988 |  | 41.770 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8594 |  | NUL |  | 40.610 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.06 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8592 |  | NUL |  | 40.610 | 400 | NUL | NUL | NUL | 4.09 | 铸铁 |  |
| ZZ8594 | 97066.194 | 38277.413 |  | 41.787 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8946 |  | NUL |  | 40.697 | 400 | NUL | NUL | NUL | 18.79 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8593 |  | NUL |  | 40.697 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.06 | 铸铁 |  |
| ZZ8595 | 97092.609 | 38290.120 | 埋 | 41.769 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8591 |  | NUL |  | 40.579 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.56 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8596 |  | NUL |  | 40.579 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.81 | 铸铁 |  |
| ZZ8596 | 97093.032 | 38289.431 |  | 41.759 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8598 |  | NUL |  | 40.529 | 400 | NUL | NUL | NUL | 19.78 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8597 |  | NUL |  | 40.529 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.38 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8595 |  | NUL |  | 40.529 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.81 | 铸铁 |  |
| ZZ8597 | 97094.232 | 38290.112 | 埋 | 41.970 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ENYL |  | NUL |  | 40.570 | 400 | NUL | NUL | NUL |  | 铸铁 | 预留 |
|  | ZZ8596 |  | NUL |  | 40.570 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.38 | 铸铁 |  |
| ZZ8598 | 97100.088 | 38270.955 |  | 41.878 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8596 |  | NUL |  | 40.388 | 400 | NUL | NUL | NUL | 19.78 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8599 |  | NUL |  | 40.388 | 150 | NUL | NUL | NUL | 1.08 | 钢 |  |
|  | ZZ8600 |  | NUL |  | 40.388 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.38 | 铸铁 |  |
| ZZ8599 | 97099.102 | 38270.516 |  | 41.872 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8598 |  | NUL |  | 40.172 | 150 | NUL | NUL | NUL | 1.08 | 钢 |  |
|  | WSPW |  | NUL |  | 40.172 | 150 | NUL | NUL | NUL |  | 钢 | 排污 |
| ZZ8600 | 97111.903 | 38240.808 |  | 42.017 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8601 |  | NUL |  | 40.937 | 400 | NUL | NUL | NUL | 46.96 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8598 |  | NUL |  | 40.937 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.38 | 铸铁 |  |
| ZZ8601 | 97129.410 | 38197.232 |  | 42.262 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8602 |  | NUL |  | 41.212 | 400 | NUL | NUL | NUL | 14.66 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8600 |  | NUL |  | 41.212 | 400 | NUL | NUL | NUL | 46.96 | 铸铁 |  |
| ZZ8602 | 97134.298 | 38183.413 |  | 42.319 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8603 |  | NUL |  | 41.439 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.07 | 钢 |  |
|  | ZZ8601 |  | NUL |  | 41.439 | 400 | NUL | NUL | NUL | 14.66 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8605 |  | NUL |  | 41.439 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.15 | 铸铁 |  |
| ZZ8603 | 97132.368 | 38182.657 |  | 42.324 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8602 |  | NUL |  | 41.454 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.07 | 钢 |  |
|  | ZZ8604 |  | R0.4 |  | 41.454 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.21 | 钢 |  |
| ZZ8604 | 97131.453 | 38183.450 |  | 42.212 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8603 |  | NUL |  | 41.642 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.21 | 钢 |  |
| ZZ8605 | 97145.687 | 38150.154 |  | 42.452 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8606 |  | NUL |  | 41.142 | 400 | NUL | NUL | NUL | 37.41 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8602 |  | NUL |  | 41.142 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.15 | 铸铁 |  |
| ZZ8606 | 97157.826 | 38114.766 |  | 42.684 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8607 |  | NUL |  | 41.314 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.64 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8605 |  | NUL |  | 41.314 | 400 | NUL | NUL | NUL | 37.41 | 铸铁 |  |
| ZZ8607 | 97168.277 | 38080.693 |  | 42.838 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8606 |  | NUL |  | 41.768 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.64 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8608 |  | NUL |  | 41.768 | 400 | NUL | NUL | NUL | 25.10 | 铸铁 |  |
| ZZ8608 | 97174.136 | 38056.288 |  | 42.941 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8609 |  | NUL |  | 41.841 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.31 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8607 |  | NUL |  | 41.841 | 400 | NUL | NUL | NUL | 25.10 | 铸铁 |  |
| ZZ8609 | 97184.448 | 38022.514 |  | 42.873 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8608 |  | NUL |  | 41.963 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.31 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8610 |  | NUL |  | 41.963 | 400 | NUL | NUL | NUL | 13.40 | 铸铁 |  |
| ZZ8610 | 97186.982 | 38009.352 |  | 43.258 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8611 |  | NUL |  | 41.888 | 400 | NUL | NUL | NUL | 42.40 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8609 |  | NUL |  | 41.888 | 400 | NUL | NUL | NUL | 13.40 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8611 | 97195.082 | 37967.734 |  | 43.354 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8612 |  | NUL |  | 42.034 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.36 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8613 |  | NUL |  | 42.034 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.77 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8610 |  | NUL |  | 42.034 | 400 | NUL | NUL | NUL | 42.40 | 铸铁 |  |
| ZZ8612 | 97196.430 | 37967.923 |  | 43.320 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8611 |  | NUL |  | 41.910 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.36 | 铸铁 |  |
|  | ENYL |  | NUL |  | 41.910 | 300 | NUL | NUL | NUL |  | 铸铁 | 预留 |
| ZZ8613 | 97199.461 | 37943.353 |  | 43.455 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8616 |  | NUL |  | 41.985 | 400 | NUL | NUL | NUL | 47.11 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8611 |  | NUL |  | 41.985 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.77 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8614 |  | NUL |  | 41.985 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.04 | 钢 |  |
| ZZ8614 | 97197.428 | 37943.170 |  | 43.399 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8615 |  | R0.4 |  | 41.969 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.12 | 钢 |  |
|  | ZZ8613 |  | NUL |  | 41.969 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.04 | 钢 |  |
| ZZ8615 | 97196.725 | 37944.041 |  | 43.435 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8614 |  | NUL |  | 42.185 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.12 | 钢 |  |
| ZZ8616 | 97207.157 | 37896.878 |  | 43.640 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8617 |  | NUL |  | 42.130 | 400 | NUL | NUL | NUL | 37.71 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8613 |  | NUL |  | 42.130 | 400 | NUL | NUL | NUL | 47.11 | 铸铁 |  |
| ZZ8617 | 97211.706 | 37859.444 |  | 43.818 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8618 |  | NUL |  | 42.688 | 400 | NUL | NUL | NUL | 36.21 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8616 |  | NUL |  | 42.688 | 400 | NUL | NUL | NUL | 37.71 | 铸铁 |  |
| ZZ8618 | 97213.020 | 37823.256 |  | 43.994 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8617 |  | NUL |  | 42.934 | 400 | NUL | NUL | NUL | 36.21 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8619 |  | NUL |  | 42.934 | 400 | NUL | NUL | NUL | 29.73 | 铸铁 |  |
| ZZ8619 | 97215.046 | 37793.594 |  | 44.130 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8620 |  | NUL |  | 43.610 | 400 | NUL | NUL | NUL | 36.87 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8618 |  | NUL |  | 43.610 | 400 | NUL | NUL | NUL | 29.73 | 铸铁 |  |
| ZZ8620 | 97216.704 | 37756.760 |  | 44.296 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8621 |  | NUL |  | 43.006 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.87 | 钢 |  |
|  | ZZ8619 |  | NUL |  | 43.006 | 400 | NUL | NUL | NUL | 36.87 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8623 |  | NUL |  | 43.006 | 400 | NUL | NUL | NUL | 27.30 | 铸铁 |  |
| ZZ8621 | 97214.834 | 37756.705 |  | 44.306 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8620 |  | NUL |  | 43.306 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.87 | 钢 |  |
|  | ZZ8622 |  | R0.6 |  | 43.306 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.15 | 钢 |  |
| ZZ8622 | 97214.165 | 37757.635 |  | 44.231 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8621 |  | NUL |  | 43.331 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.15 | 钢 |  |
| ZZ8623 | 97218.828 | 37729.540 |  | 44.371 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8624 |  | NUL |  | 43.191 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.35 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8620 |  | NUL |  | 43.191 | 400 | NUL | NUL | NUL | 27.30 | 铸铁 |  |
| ZZ8624 | 97221.173 | 37705.305 |  | 44.419 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8623 |  | NUL |  | 43.339 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.35 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8625 |  | NUL |  | 43.339 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.15 | 铸铁 |  |
| ZZ8625 | 97220.734 | 37673.160 |  | 44.592 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8624 |  | NUL |  | 43.822 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.15 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8626 |  | NUL |  | 43.822 | 400 | NUL | NUL | NUL | 19.60 | 铸铁 |  |
| ZZ8626 | 97220.834 | 37653.556 |  | 44.638 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8627 |  | NUL |  | 43.768 | 400 | NUL | NUL | NUL | 11.78 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8625 |  | NUL |  | 43.768 | 400 | NUL | NUL | NUL | 19.60 | 铸铁 |  |
| ZZ8627 | 97220.866 | 37641.781 |  | 44.674 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8626 |  | NUL |  | 43.544 | 400 | NUL | NUL | NUL | 11.78 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8628 |  | NUL |  | 43.544 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.17 | 铸铁 |  |
| ZZ8628 | 97220.374 | 37629.621 |  | 44.656 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8629 |  | NUL |  | 43.416 | 400 | NUL | NUL | NUL | 18.17 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8627 |  | NUL |  | 43.416 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.17 | 铸铁 |  |
| ZZ8629 | 97218.769 | 37611.522 |  | 44.625 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8630 |  | NUL |  | 43.345 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.01 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8628 |  | NUL |  | 43.345 | 400 | NUL | NUL | NUL | 18.17 | 铸铁 |  |
| ZZ8630 | 97218.270 | 37605.531 |  | 44.663 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8631 |  | NUL |  | 43.363 | 400 | NUL | NUL | NUL | 8.01 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8629 |  | NUL |  | 43.363 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.01 | 铸铁 |  |
| ZZ8631 | 97218.039 | 37597.525 |  | 44.654 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8630 |  | NUL |  | 43.504 | 400 | NUL | NUL | NUL | 8.01 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8632 |  | NUL |  | 43.504 | 400 | NUL | NUL | NUL | 10.60 | 铸铁 |  |
| ZZ8632 | 97217.830 | 37586.932 |  | 44.644 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8631 |  | NUL |  | 43.544 | 400 | NUL | NUL | NUL | 10.60 | 铸铁 |  |
| ZZ8700 | 97635.389 | 38112.980 |  | 45.975 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8701 |  | NUL |  | 45.045 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.10 | 铸铁 |  |
| ZZ8701 | 97635.385 | 38119.080 |  | 46.017 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8702 |  | NUL |  | 44.967 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.63 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8700 |  | NUL |  | 44.967 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.10 | 铸铁 |  |
| ZZ8702 | 97635.357 | 38125.714 |  | 45.936 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8701 |  | NUL |  | 44.926 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.63 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8705 |  | NUL |  | 44.926 | 400 | NUL | NUL | NUL | 56.03 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8703 |  | NUL |  | 44.926 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.31 | 钢 |  |
| ZZ8703 | 97634.049 | 38125.694 |  | 45.911 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8704 |  | NUL |  | 44.901 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.69 | 钢 |  |
|  | ZZ8702 |  | NUL |  | 44.811 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.31 | 钢 |  |
| ZZ8704 | 97631.362 | 38125.854 |  | 45.800 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8703 |  | NUL |  | 44.830 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.69 | 钢 |  |
| ZZ8705 | 97634.809 | 38181.740 |  | 45.430 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8702 |  | NUL |  | 44.570 | 400 | NUL | NUL | NUL | 56.03 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8706 |  | NUL |  | 44.570 | 400 | NUL | NUL | NUL | 41.26 | 铸铁 |  |
| ZZ8706 | 97635.052 | 38222.995 |  | 45.163 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8707 |  | NUL |  | 44.263 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.33 | 钢 |  |
|  | ZZ8709 |  | NUL |  | 44.263 | 400 | NUL | NUL | NUL | 30.10 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8705 |  | NUL |  | 44.263 | 400 | NUL | NUL | NUL | 41.26 | 铸铁 |  |
| ZZ8707 | 97633.725 | 38222.887 |  | 45.099 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8706 |  | NUL |  | 44.099 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.33 | 钢 |  |
|  | ZZ8708 |  | NUL |  | 44.099 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.72 | 钢 |  |
| ZZ8708 | 97631.002 | 38222.960 |  | 45.047 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8707 |  | NUL |  | 44.047 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.72 | 钢 |  |
| ZZ8709 | 97634.916 | 38253.097 |  | 44.841 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8706 |  | NUL |  | 43.871 | 400 | NUL | NUL | NUL | 30.10 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8710 |  | NUL |  | 43.871 | 400 | NUL | NUL | NUL | 38.27 | 铸铁 |  |
| ZZ8710 | 97634.644 | 38291.370 |  | 44.502 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8709 |  | NUL |  | 43.572 | 400 | NUL | NUL | NUL | 38.27 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8711 |  | NUL |  | 43.572 | 400 | NUL | NUL | NUL | 19.82 | 铸铁 |  |
| ZZ8711 | 97636.185 | 38311.133 |  | 44.422 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8712 |  | NUL |  | 43.032 | 400 | NUL | NUL | NUL | 20.49 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8710 |  | NUL |  | 43.032 | 400 | NUL | NUL | NUL | 19.82 | 铸铁 |  |
| ZZ8712 | 97637.806 | 38331.563 |  | 44.258 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8713 |  | NUL |  | 43.238 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.69 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8711 |  | NUL |  | 43.238 | 400 | NUL | NUL | NUL | 20.49 | 铸铁 |  |
| ZZ8713 | 97637.811 | 38332.252 |  | 44.258 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8712 |  | NUL |  | 43.228 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.69 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8714 |  | NUL |  | 43.228 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.29 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8718 |  | NUL |  | 43.228 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.74 | 铸铁 |  |
| ZZ8714 | 97639.098 | 38332.270 |  | 44.264 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8715 |  | NUL |  | 43.124 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.44 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8713 |  | NUL |  | 43.124 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.29 | 铸铁 |  |
| ZZ8715 | 97640.534 | 38332.328 |  | 44.283 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8714 |  | NUL |  | 41.993 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.44 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8716 |  | NUL |  | 41.993 | 300 | NUL | NUL | NUL | 6.45 | 铸铁 |  |
| ZZ8716 | 97646.949 | 38331.674 |  | 44.287 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8715 |  | NUL |  | 42.157 | 300 | NUL | NUL | NUL | 6.45 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8717 |  | NUL |  | 42.157 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.66 | 铸铁 |  |
| ZZ8717 | 97648.577 | 38331.345 |  | 44.346 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8974 |  | NUL |  | 41.966 | 300 | NUL | NUL | NUL | 29.89 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8716 |  | NUL |  | 41.966 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.66 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8718 | 97637.796 | 38332.996 |  | 44.258 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8719 |  | NUL |  | 43.268 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.47 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8713 |  | NUL |  | 43.268 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.74 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8727 |  | NUL |  | 43.268 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.33 | 铸铁 |  |
| ZZ8719 | 97636.335 | 38332.842 |  | 44.254 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8720 |  | NUL |  | 43.084 | 300 | NUL | NUL | NUL | 30.35 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8718 |  | NUL |  | 43.084 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.47 | 铸铁 |  |
| ZZ8720 | 97606.000 | 38331.907 |  | 44.399 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8721 |  | NUL |  | 43.529 | 300 | NUL | NUL | NUL | 36.25 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8719 |  | NUL |  | 43.529 | 300 | NUL | NUL | NUL | 30.35 | 铸铁 |  |
| ZZ8721 | 97569.768 | 38330.681 |  | 44.037 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8720 |  | NUL |  | 42.967 | 300 | NUL | NUL | NUL | 36.25 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8722 |  | NUL |  | 42.967 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.18 | 钢 |  |
|  | ZZ8726 |  | NUL |  | 42.967 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.07 | 铸铁 |  |
| ZZ8722 | 97570.038 | 38329.535 | 埋 | 43.927 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8723 |  | NUL |  | 42.957 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.85 | 钢 |  |
|  | ZZ8721 |  | NUL |  | 42.957 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.18 | 钢 |  |
| ZZ8723 | 97570.093 | 38328.684 |  | 43.975 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8722 |  | NUL |  | 42.955 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.85 | 钢 |  |
|  | ZZ8724 |  | NUL |  | 42.955 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.65 | 钢 |  |
| ZZ8724 | 97570.734 | 38328.775 |  | 43.983 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8723 |  | NUL |  | 42.983 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.65 | 钢 |  |
|  | ZZ8725 |  | NUL |  | 42.983 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.59 | 钢 |  |
| ZZ8725 | 97572.159 | 38330.934 |  | 44.011 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8724 |  | NUL |  | 42.911 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.59 | 钢 |  |
| ZZ8726 | 97568.700 | 38330.644 |  | 44.012 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8971 |  | NUL |  | 43.122 | 300 | NUL | NUL | NUL | 114.06 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8721 |  | NUL |  | 43.122 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.07 | 铸铁 |  |
| ZZ8727 | 97637.037 | 38365.320 |  | 43.916 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8728 |  | NUL |  | 42.916 | 400 | NUL | NUL | NUL | 15.09 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8718 |  | NUL |  | 42.916 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.33 | 铸铁 |  |
| ZZ8728 | 97636.404 | 38380.398 |  | 43.779 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8727 |  | NUL |  | 42.429 | 400 | NUL | NUL | NUL | 15.09 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8729 |  | NUL |  | 42.429 | 400 | NUL | NUL | NUL | 10.69 | 铸铁 |  |
| ZZ8729 | 97636.354 | 38391.092 |  | 43.690 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8730 |  | NUL |  | 42.290 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.42 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8728 |  | NUL |  | 42.290 | 400 | NUL | NUL | NUL | 10.69 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8731 |  | NUL |  | 42.290 | 400 | NUL | NUL | NUL | 16.35 | 铸铁 |  |
| ZZ8730 | 97635.941 | 38391.042 |  | 43.685 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8729 |  | NUL |  | 42.255 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.42 | 铸铁 |  |
|  | ZZ4501 |  | NUL |  | 42.255 | 200 | NUL | NUL | NUL | 55.72 | 铸铁 |  |
|  | NUL |  | NUL |  | 42.255 | 200 | NUL | NUL | NUL |  | 铸铁 | 预留 |
| ZZ8731 | 97636.417 | 38407.437 |  | 43.488 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8732 |  | NUL |  | 42.458 | 400 | NUL | NUL | NUL | 10.68 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8729 |  | NUL |  | 42.458 | 400 | NUL | NUL | NUL | 16.35 | 铸铁 |  |
| ZZ8732 | 97636.440 | 38418.118 |  | 43.400 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8731 |  | NUL |  | 42.380 | 400 | NUL | NUL | NUL | 10.68 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8733 |  | NUL |  | 42.380 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.33 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8733 | 97636.272 | 38442.447 |  | 43.196 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8736 |  | NUL |  | 42.266 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.09 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8734 |  | NUL |  | 42.266 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.26 | 钢 |  |
|  | ZZ8732 |  | NUL |  | 42.266 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.33 | 铸铁 |  |
| ZZ8734 | 97635.013 | 38442.399 |  | 43.191 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8733 |  | NUL |  | 42.091 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.26 | 钢 |  |
|  | ZZ8735 |  | NUL |  | 42.091 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.83 | 钢 |  |
| ZZ8735 | 97632.822 | 38444.191 |  | 43.091 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8734 |  | NUL |  | 41.991 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.83 | 钢 |  |
| ZZ8736 | 97635.378 | 38466.520 |  | 43.038 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8733 |  | NUL |  | 41.958 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.09 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8737 |  | NUL |  | 41.958 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.48 | 铸铁 |  |
| ZZ8737 | 97635.005 | 38490.993 |  | 42.873 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8738 |  | NUL |  | 41.683 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.85 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8736 |  | NUL |  | 41.683 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.48 | 铸铁 |  |
| ZZ8738 | 97634.716 | 38523.837 |  | 42.586 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8737 |  | NUL |  | 41.446 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.85 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8739 |  | NUL |  | 41.446 | 400 | NUL | NUL | NUL | 33.99 | 铸铁 |  |
| ZZ8739 | 97634.923 | 38557.827 |  | 42.264 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8738 |  | NUL |  | 41.184 | 400 | NUL | NUL | NUL | 33.99 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8740 |  | NUL |  | 41.184 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.23 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8742 |  | NUL |  | 41.184 | 400 | NUL | NUL | NUL | 31.86 | 铸铁 |  |
| ZZ8740 | 97633.689 | 38557.790 |  | 42.233 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8739 |  | NUL |  | 41.053 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.23 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8741 |  | NUL |  | 41.053 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.43 | 铸铁 |  |
| ZZ8741 | 97631.264 | 38557.822 |  | 42.236 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8740 |  | NUL |  | 41.056 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.43 | 铸铁 |  |
| ZZ8742 | 97634.652 | 38589.683 |  | 42.043 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8743 |  | NUL |  | 40.813 | 400 | NUL | NUL | NUL | 52.19 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8739 |  | NUL |  | 40.813 | 400 | NUL | NUL | NUL | 31.86 | 铸铁 |  |
| ZZ8743 | 97634.500 | 38641.872 |  | 41.768 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8742 |  | NUL |  | 40.218 | 400 | NUL | NUL | NUL | 52.19 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8744 |  | NUL |  | 40.218 | 400 | NUL | NUL | NUL | 37.46 | 铸铁 |  |
| ZZ8744 | 97634.946 | 38679.334 |  | 41.660 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8745 |  | NUL |  | 40.620 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.35 | 钢 |  |
|  | ZZ8747 |  | NUL |  | 40.620 | 400 | NUL | NUL | NUL | 42.69 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8743 |  | NUL |  | 40.620 | 400 | NUL | NUL | NUL | 37.46 | 铸铁 |  |
| ZZ8745 | 97633.601 | 38679.232 |  | 41.632 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8744 |  | NUL |  | 40.512 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.35 | 钢 |  |
|  | ZZ8746 |  | NUL |  | 40.512 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.21 | 钢 |  |
| ZZ8746 | 97631.391 | 38679.296 |  | 41.567 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8745 |  | NUL |  | 40.537 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.21 | 钢 |  |
| ZZ8747 | 97635.042 | 38722.021 |  | 41.587 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8744 |  | NUL |  | 40.187 | 400 | NUL | NUL | NUL | 42.69 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8748 |  | NUL |  | 40.187 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.91 | 铸铁 |  |
| ZZ8748 | 97633.891 | 38734.880 |  | 41.382 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8749 |  | NUL |  | 40.182 | 400 | NUL | NUL | NUL | 5.50 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8747 |  | NUL |  | 40.182 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.91 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8749 | 97632.796 | 38740.269 |  | 41.285 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8748 |  | NUL |  | 40.085 | 400 | NUL | NUL | NUL | 5.50 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8751 |  | NUL |  | 40.085 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.76 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8750 |  | NUL |  | 40.085 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.52 | 铸铁 |  |
| ZZ8750 | 97634.260 | 38740.685 |  | 41.204 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | NNYL |  | NUL |  | 39.934 | 300 | NUL | NUL | NUL |  | 铸铁 | 预留 |
|  | ZZ8749 |  | NUL |  | 39.934 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.52 | 铸铁 |  |
| ZZ8751 | 97631.589 | 38746.921 |  | 41.298 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8749 |  | NUL |  | 40.148 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.76 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8752 |  | NUL |  | 40.148 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.19 | 钢 |  |
|  | ZZ8753 |  | NUL |  | 40.148 | 400 | NUL | NUL | NUL | 8.49 | 铸铁 |  |
| ZZ8752 | 97632.746 | 38747.200 |  | 41.287 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8751 |  | NUL |  | 39.767 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.19 | 钢 |  |
|  | NUL |  | NUL |  | 39.767 | 100 | NUL | NUL | NUL |  | 钢 | 预留 |
| ZZ8753 | 97629.785 | 38755.217 |  | 41.360 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8754 |  | NUL |  | 40.260 | 400 | NUL | NUL | NUL | 4.41 | 钢 |  |
|  | ZZ8751 |  | NUL |  | 40.260 | 400 | NUL | NUL | NUL | 8.49 | 铸铁 |  |
| ZZ8754 | 97629.188 | 38759.582 |  | 41.312 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8755 |  | NUL |  | 40.162 | 400 | NUL | NUL | NUL | 16.20 | 钢 |  |
|  | ZZ8753 |  | NUL |  | 40.162 | 400 | NUL | NUL | NUL | 4.41 | 钢 |  |
| ZZ8755 | 97629.263 | 38775.781 |  | 41.321 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8754 |  | NUL |  | 39.921 | 400 | NUL | NUL | NUL | 16.20 | 钢 |  |
|  | ZZ8756 |  | NUL |  | 39.921 | 400 | NUL | NUL | NUL | 9.18 | 钢 |  |
| ZZ8756 | 97631.487 | 38784.689 |  | 41.412 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8757 |  | NUL |  | 40.112 | 400 | NUL | NUL | NUL | 56.09 | 钢 |  |
|  | ZZ8755 |  | NUL |  | 40.112 | 400 | NUL | NUL | NUL | 9.18 | 钢 |  |
| ZZ8757 | 97631.660 | 38840.776 |  | 41.105 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8756 |  | NUL |  | 39.905 | 400 | NUL | NUL | NUL | 56.09 | 钢 |  |
|  | ZZ8758 |  | NUL |  | 39.905 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.65 | 钢 |  |
| ZZ8758 | 97633.700 | 38847.109 |  | 41.359 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8757 |  | NUL |  | 40.359 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.65 | 钢 |  |
|  | ZZ8759 |  | NUL |  | 40.359 | 400 | NUL | NUL | NUL | 9.38 | 钢 |  |
| ZZ8759 | 97640.950 | 38853.068 |  | 41.340 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8760 |  | NUL |  | 39.960 | 400 | NUL | NUL | NUL | 4.58 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8758 |  | NUL |  | 39.960 | 400 | NUL | NUL | NUL | 9.38 | 钢 |  |
| ZZ8760 | 97641.879 | 38857.556 |  | 41.189 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7550 |  | NUL |  | 39.849 | 200 | NUL | NUL | NUL | 8.54 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8759 |  | NUL |  | 39.989 | 400 | NUL | NUL | NUL | 4.58 | 铸铁 |  |
|  | ZZ2851 |  | NUL |  | 39.889 | 600 | NUL | NUL | NUL | 50.45 | 铸铁 |  |
| ZZ8868 | 97174.869 | 37588.216 |  | 45.196 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8870 |  | NUL |  | 44.056 | 400 | NUL | NUL | NUL | 21.55 | 铸铁 |  |
| ZZ8870 | 97175.822 | 37609.749 |  | 45.119 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8871 |  | NUL |  | 43.509 | 400 | NUL | NUL | NUL | 33.53 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8868 |  | NUL |  | 43.509 | 400 | NUL | NUL | NUL | 21.55 | 铸铁 |  |
| ZZ8871 | 97176.824 | 37643.266 |  | 44.781 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8870 |  | NUL |  | 43.701 | 400 | NUL | NUL | NUL | 33.53 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8872 |  | NUL |  | 43.701 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.02 | 钢 |  |
|  | ZZ8874 |  | NUL |  | 43.701 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.28 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8872 | 97178.845 | 37643.271 |  | 44.807 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8871 |  | NUL |  | 43.707 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.02 | 钢 |  |
|  | ZZ8873 |  | L0.3 |  | 43.707 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.24 | 钢 |  |
| ZZ8873 | 97179.412 | 37644.373 |  | 44.826 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8872 |  | NUL |  | 43.716 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.24 | 钢 |  |
| ZZ8874 | 97177.180 | 37655.540 |  | 44.671 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8875 |  | NUL |  | 43.771 | 400 | NUL | NUL | NUL | 42.48 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8871 |  | NUL |  | 43.771 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.28 | 铸铁 |  |
| ZZ8875 | 97177.732 | 37698.018 |  | 44.472 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8876 |  | NUL |  | 43.312 | 400 | NUL | NUL | NUL | 37.76 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8874 |  | NUL |  | 43.312 | 400 | NUL | NUL | NUL | 42.48 | 铸铁 |  |
| ZZ8876 | 97177.347 | 37735.780 |  | 44.365 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8875 |  | NUL |  | 43.135 | 400 | NUL | NUL | NUL | 37.76 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8877 |  | NUL |  | 43.135 | 400 | NUL | NUL | NUL | 39.86 | 铸铁 |  |
| ZZ8877 | 97177.130 | 37775.641 |  | 44.230 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8876 |  | NUL |  | 43.450 | 400 | NUL | NUL | NUL | 39.86 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8878 |  | NUL |  | 43.450 | 400 | NUL | NUL | NUL | 37.10 | 铸铁 |  |
| ZZ8878 | 97174.590 | 37812.654 |  | 43.944 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8879 |  | NUL |  | 42.544 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.65 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8877 |  | NUL |  | 42.544 | 400 | NUL | NUL | NUL | 37.10 | 铸铁 |  |
| ZZ8879 | 97170.884 | 37848.109 |  | 43.855 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8878 |  | NUL |  | 42.175 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.65 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8880 |  | NUL |  | 42.175 | 400 | NUL | NUL | NUL | 31.33 | 铸铁 |  |
| ZZ8880 | 97166.785 | 37879.173 |  | 43.751 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8881 |  | NUL |  | 42.151 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.08 | 钢 |  |
|  | ZZ8879 |  | NUL |  | 42.151 | 400 | NUL | NUL | NUL | 31.33 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8883 |  | NUL |  | 42.151 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.56 | 铸铁 |  |
| ZZ8881 | 97168.858 | 37879.348 | 堵 | 43.551 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8882 |  | L0.4 |  | 42.231 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.03 | 钢 |  |
|  | ZZ8880 |  | NUL |  | 42.231 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.08 | 钢 |  |
| ZZ8882 | 97169.425 | 37880.211 |  | 43.679 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8881 |  | NUL |  | 42.349 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.03 | 钢 |  |
| ZZ8883 | 97162.369 | 37911.429 |  | 43.572 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8880 |  | NUL |  | 41.852 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.56 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8884 |  | NUL |  | 41.852 | 400 | NUL | NUL | NUL | 28.95 | 铸铁 |  |
| ZZ8884 | 97157.387 | 37939.947 |  | 43.461 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8885 |  | NUL |  | 41.571 | 400 | NUL | NUL | NUL | 39.29 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8883 |  | NUL |  | 41.571 | 400 | NUL | NUL | NUL | 28.95 | 铸铁 |  |
| ZZ8885 | 97150.087 | 37978.550 |  | 43.313 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8884 |  | NUL |  | 41.743 | 400 | NUL | NUL | NUL | 39.29 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8886 |  | NUL |  | 41.743 | 400 | NUL | NUL | NUL | 26.20 | 铸铁 |  |
| ZZ8886 | 97144.494 | 38004.144 |  | 43.163 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8885 |  | NUL |  | 41.943 | 400 | NUL | NUL | NUL | 26.20 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8887 |  | NUL |  | 41.943 | 400 | NUL | NUL | NUL | 33.71 | 铸铁 |  |
| ZZ8887 | 97136.759 | 38036.955 |  | 43.003 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8888 |  | NUL |  | 41.633 | 400 | NUL | NUL | NUL | 39.33 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8886 |  | NUL |  | 41.633 | 400 | NUL | NUL | NUL | 33.71 | 铸铁 |  |
| ZZ8888 | 97126.087 | 38074.812 |  | 42.824 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8889 |  | NUL |  | 41.524 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.08 | 钢 |  |
|  | ZZ8887 |  | NUL |  | 41.524 | 400 | NUL | NUL | NUL | 39.33 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8891 |  | NUL |  | 41.524 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.14 | 铸铁 |  |
| ZZ8889 | 97128.108 | 38075.316 |  | 42.776 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8888 |  | NUL |  | 41.366 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.08 | 钢 |  |
|  | ZZ8890 |  | L0.4 |  | 41.366 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.16 | 钢 |  |
| ZZ8890 | 97128.447 | 38076.426 |  | 42.760 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8889 |  | NUL |  | 41.490 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.16 | 钢 |  |
| ZZ8891 | 97124.388 | 38080.712 |  | 42.804 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8888 |  | NUL |  | 41.544 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.14 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8892 |  | NUL |  | 41.544 | 400 | NUL | NUL | NUL | 39.17 | 铸铁 |  |
| ZZ8892 | 97113.108 | 38118.226 |  | 42.595 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8893 |  | NUL |  | 41.295 | 400 | NUL | NUL | NUL | 44.96 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8891 |  | NUL |  | 41.295 | 400 | NUL | NUL | NUL | 39.17 | 铸铁 |  |
| ZZ8893 | 97098.825 | 38160.854 |  | 42.406 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8894 |  | NUL |  | 41.126 | 400 | NUL | NUL | NUL | 46.35 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8892 |  | NUL |  | 41.126 | 400 | NUL | NUL | NUL | 44.96 | 铸铁 |  |
| ZZ8894 | 97079.753 | 38203.096 |  | 42.108 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8895 |  | NUL |  | 40.598 | 400 | NUL | NUL | NUL | 19.78 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8893 |  | NUL |  | 40.598 | 400 | NUL | NUL | NUL | 46.35 | 铸铁 |  |
| ZZ8895 | 97072.596 | 38221.534 |  | 42.043 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8894 |  | NUL |  | 40.593 | 400 | NUL | NUL | NUL | 19.78 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8896 |  | NUL |  | 40.593 | 400 | NUL | NUL | NUL | 13.93 | 铸铁 |  |
| ZZ8896 | 97067.017 | 38234.303 |  | 41.962 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8895 |  | NUL |  | 40.432 | 400 | NUL | NUL | NUL | 13.93 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8897 |  | NUL |  | 40.432 | 400 | NUL | NUL | NUL | 14.71 | 铸铁 |  |
| ZZ8897 | 97059.964 | 38247.211 |  | 41.849 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8900 |  | NUL |  | 40.479 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.68 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8898 |  | NUL |  | 40.479 | 100 | NUL | NUL | NUL | 4.01 | 钢 |  |
|  | ZZ8896 |  | NUL |  | 40.479 | 400 | NUL | NUL | NUL | 14.71 | 铸铁 |  |
| ZZ8898 | 97063.565 | 38248.969 |  | 41.811 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8899 |  | NUL |  | 40.731 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.31 | 钢 |  |
|  | ZZ8897 |  | NUL |  | 40.731 | 100 | NUL | NUL | NUL | 4.01 | 钢 |  |
| ZZ8899 | 97063.780 | 38250.261 |  | 41.876 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8898 |  | NUL |  | 40.776 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.31 | 钢 |  |
| ZZ8900 | 97054.186 | 38258.493 |  | 41.818 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8902 |  | NUL |  | 40.468 | 400 | NUL | NUL | NUL | 2.96 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8897 |  | NUL |  | 40.468 | 400 | NUL | NUL | NUL | 12.68 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8901 |  | NUL |  | 40.468 | 150 | NUL | NUL | NUL | 0.35 | 铸铁 |  |
| ZZ8901 | 97054.510 | 38258.621 |  | 41.795 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ENPW |  | NUL |  | 40.255 | 150 | NUL | NUL | NUL |  | 铸铁 | 排污 |
|  | ZZ8900 |  | NUL |  | 40.255 | 150 | NUL | NUL | NUL | 0.35 | 铸铁 |  |
| ZZ8902 | 97052.869 | 38261.142 |  | 41.733 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8900 |  | NUL |  | 40.493 | 400 | NUL | NUL | NUL | 2.96 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8903 |  | NUL |  | 40.493 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.28 | 铸铁 |  |
| ZZ8903 | 97050.341 | 38266.895 | 打不开 | 41.560 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8946 |  | NUL |  | 40.460 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.55 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8902 |  | NUL |  | 40.460 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.28 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ8904 | 97047.077 | 38274.652 |  | 41.597 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8905 |  | NUL |  | 40.407 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.46 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8907 |  | NUL |  | 40.407 | 400 | NUL | NUL | NUL | 18.31 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8946 |  | NUL |  | 40.407 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.87 | 铸铁 |  |
| ZZ8905 | 97045.777 | 38273.977 |  | 41.543 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8906 |  | NUL |  | 40.413 | 400 | NUL | NUL | NUL | 4.75 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8904 |  | NUL |  | 40.413 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.46 | 铸铁 |  |
| ZZ8906 | 97041.357 | 38272.224 |  | 41.368 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8905 |  | NUL |  | 40.478 | 400 | NUL | NUL | NUL | 4.75 | 铸铁 |  |
| ZZ8907 | 97040.011 | 38291.546 |  | 41.561 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8908 |  | NUL |  | 40.551 | 400 | NUL | NUL | NUL | 16.48 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8904 |  | NUL |  | 40.551 | 400 | NUL | NUL | NUL | 18.31 | 铸铁 |  |
| ZZ8908 | 97033.422 | 38306.651 |  | 41.593 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8909 |  | NUL |  | 40.573 | 400 | NUL | NUL | NUL | 2.17 | 钢 |  |
|  | ZZ8907 |  | NUL |  | 40.573 | 400 | NUL | NUL | NUL | 16.48 | 铸铁 |  |
| ZZ8909 | 97032.693 | 38308.695 |  | 41.599 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8908 |  | NUL |  | 40.529 | 400 | NUL | NUL | NUL | 2.17 | 钢 |  |
|  | ZZ8910 |  | NUL |  | 40.529 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.57 | 钢 |  |
| ZZ8910 | 97032.069 | 38310.131 |  | 41.601 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8917 |  | NUL |  | 40.681 | 300 | NUL | NUL | NUL | 0.59 | 钢 |  |
|  | ZZ8911 |  | NUL |  | 40.681 | 300 | NUL | NUL | NUL | 6.04 | 钢 |  |
|  | ZZ8909 |  | NUL |  | 40.681 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.57 | 钢 |  |
| ZZ8911 | 97029.758 | 38315.713 |  | 41.643 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8910 |  | NUL |  | 41.473 | 300 | NUL | NUL | NUL | 6.04 | 钢 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8912 |  | NUL |  | 41.473 | 300 | NUL | NUL | NUL | 31.98 | 钢 |  |
| ZZ8912 | 97015.221 | 38344.193 |  | 41.480 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8911 |  | NUL |  | 41.330 | 300 | NUL | NUL | NUL | 31.98 | 钢 |  |
|  | ZZ8913 |  | NUL |  | 41.330 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.21 | 钢 |  |
| ZZ8913 | 97014.211 | 38346.156 |  | 41.476 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8912 |  | NUL |  | 40.816 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.21 | 钢 |  |
|  | ZZ8914 |  | NUL |  | 40.816 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.17 | 钢 |  |
| ZZ8914 | 97013.560 | 38348.223 |  | 41.388 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8913 |  | L0.4 |  | 40.458 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.17 | 钢 |  |
|  | ZZ8915 |  | R0.4 |  | 40.458 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.81 | 钢 |  |
| ZZ8915 | 97012.419 | 38349.630 |  | 41.341 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8921 |  | NUL |  | 40.111 | 300 | NUL | NUL | NUL | 0.60 | 钢 |  |
|  | ZZ8916 |  | NUL |  | 40.111 | 300 | NUL | NUL | NUL | 0.34 | 钢 |  |
|  | ZZ8914 |  | NUL |  | 40.111 | 300 | NUL | NUL | NUL | 1.81 | 钢 |  |
| ZZ8916 | 97012.272 | 38349.942 |  | 41.329 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8915 |  | NUL |  | 40.169 | 300 | NUL | NUL | NUL | 0.34 | 钢 |  |
|  | ZZ8922 |  | NUL |  | 40.169 | 400 | NUL | NUL | NUL | 2.25 | 钢 |  |
| ZZ8917 | 97032.512 | 38310.525 |  | 41.606 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8910 |  | NUL |  | 40.596 | 300 | NUL | NUL | NUL | 0.59 | 钢 |  |
|  | ZZ8918 |  | NUL |  | 40.596 | 300 | NUL | NUL | NUL | 5.94 | 钢 |  |
| ZZ8918 | 97030.417 | 38316.084 |  | 41.629 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8917 |  | NUL |  | 41.479 | 300 | NUL | NUL | NUL | 5.94 | 钢 |  |
|  | ZZ8919 |  | NUL |  | 41.479 | 300 | NUL | NUL | NUL | 31.91 | 钢 |  |
| ZZ8919 | 97015.873 | 38344.487 |  | 41.484 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8920 |  | NUL |  | 41.314 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.27 | 钢 |  |
|  | ZZ8918 |  | NUL |  | 41.314 | 300 | NUL | NUL | NUL | 31.91 | 钢 |  |
| ZZ8920 | 97014.808 | 38346.497 |  | 41.466 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8919 |  | NUL |  | 40.796 | 300 | NUL | NUL | NUL | 2.27 | 钢 |  |
|  | ZZ8921 |  | NUL |  | 40.796 | 300 | NUL | NUL | NUL | 3.97 | 钢 |  |
| ZZ8921 | 97012.902 | 38349.978 |  | 41.329 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8915 |  | NUL |  | 40.059 | 300 | NUL | NUL | NUL | 0.60 | 钢 |  |
|  | ZZ8920 |  | NUL |  | 40.059 | 300 | NUL | NUL | NUL | 3.97 | 钢 |  |
| ZZ8922 | 97011.535 | 38352.063 |  | 41.328 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8916 |  | NUL |  | 40.138 | 400 | NUL | NUL | NUL | 2.25 | 钢 |  |
|  | ZZ8926 |  | NUL |  | 40.138 | 400 | NUL | NUL | NUL | 3.13 | 钢 |  |
|  | ZZ8923 |  | NUL |  | 40.138 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.53 | 铸铁 |  |
| ZZ8923 | 97011.024 | 38351.927 |  | 41.339 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8924 |  | NUL |  | 39.939 | 150 | NUL | NUL | NUL | 4.11 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8922 |  | NUL |  | 39.939 | 400 | NUL | NUL | NUL | 0.53 | 铸铁 |  |
| ZZ8924 | 97007.401 | 38349.982 |  | 41.023 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8925 |  | NUL |  | 39.773 | 150 | NUL | NUL | NUL | 12.05 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8923 |  | NUL |  | 39.773 | 150 | NUL | NUL | NUL | 4.11 | 铸铁 |  |
| ZZ8925 | 97006.946 | 38337.941 |  | 38.047 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8924 |  | NUL |  | 38.037 | 150 | NUL | NUL | NUL | 12.05 | 铸铁 |  |
| ZZ8926 | 97010.180 | 38354.882 |  | 41.297 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8927 |  | NUL |  | 40.057 | 400 | NUL | NUL | NUL | 47.63 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8922 |  | NUL |  | 40.057 | 400 | NUL | NUL | NUL | 3.13 | 钢 |  |
| ZZ8927 | 96990.813 | 38398.392 |  | 41.092 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8926 |  | NUL |  | 39.812 | 400 | NUL | NUL | NUL | 47.63 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8928 |  | NUL |  | 39.812 | 400 | NUL | NUL | NUL | 46.90 | 铸铁 |  |
| ZZ8928 | 96972.303 | 38441.490 |  | 40.862 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8929 |  | NUL |  | 39.592 | 400 | NUL | NUL | NUL | 29.42 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8927 |  | NUL |  | 39.592 | 400 | NUL | NUL | NUL | 46.90 | 铸铁 |  |
| ZZ8929 | 96961.748 | 38468.952 |  | 40.713 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8928 |  | NUL |  | 40.203 | 400 | NUL | NUL | NUL | 29.42 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8930 |  | NUL |  | 40.203 | 400 | NUL | NUL | NUL | 26.31 | 铸铁 |  |
| ZZ8930 | 96954.128 | 38494.137 |  | 40.577 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8929 |  | NUL |  | 39.417 | 400 | NUL | NUL | NUL | 26.31 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8931 |  | NUL |  | 39.417 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.16 | 钢 |  |
|  | ZZ8933 |  | NUL |  | 39.417 | 400 | NUL | NUL | NUL | 30.54 | 铸铁 |  |
| ZZ8931 | 96955.226 | 38494.502 | 打不开 | 40.572 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8930 |  | NUL |  | 39.372 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.16 | 钢 |  |
|  | ZZ8932 |  | NUL |  | 39.372 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.30 | 钢 |  |
| ZZ8932 | 96957.462 | 38495.037 |  | 40.541 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8931 |  | NUL |  | 39.441 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.30 | 钢 |  |
| ZZ8933 | 96946.733 | 38523.767 |  | 40.456 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8930 |  | NUL |  | 39.306 | 400 | NUL | NUL | NUL | 30.54 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8934 |  | NUL |  | 39.306 | 400 | NUL | NUL | NUL | 31.85 | 铸铁 |  |
| ZZ8934 | 96940.783 | 38555.057 |  | 40.268 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8935 |  | NUL |  | 39.188 | 400 | NUL | NUL | NUL | 60.17 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8933 |  | NUL |  | 39.188 | 400 | NUL | NUL | NUL | 31.85 | 铸铁 |  |
| ZZ8935 | 96934.239 | 38614.872 |  | 39.947 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8936 |  | NUL |  | 38.997 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.10 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8934 |  | NUL |  | 38.997 | 400 | NUL | NUL | NUL | 60.17 | 铸铁 |  |
| ZZ8936 | 96932.047 | 38638.872 |  | 39.785 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8935 |  | NUL |  | 38.835 | 400 | NUL | NUL | NUL | 24.10 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8937 |  | NUL |  | 38.835 | 400 | NUL | NUL | NUL | 34.82 | 铸铁 |  |
| ZZ8937 | 96933.618 | 38673.659 |  | 39.623 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8936 |  | NUL |  | 38.723 | 400 | NUL | NUL | NUL | 34.82 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8938 |  | NUL |  | 38.723 | 400 | NUL | NUL | NUL | 36.60 | 铸铁 |  |
| ZZ8938 | 96940.732 | 38709.559 |  | 39.445 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8937 |  | NUL |  | 37.995 | 400 | NUL | NUL | NUL | 36.60 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8939 |  | NUL |  | 37.995 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.71 | 铸铁 |  |
| ZZ8939 | 96947.247 | 38744.666 |  | 39.292 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8938 |  | NUL |  | 38.192 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.71 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8942 |  | NUL |  | 38.192 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.49 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8940 |  | NUL |  | 38.192 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.62 | 钢 |  |
| ZZ8940 | 96948.838 | 38744.350 |  | 39.245 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8939 |  | NUL |  | 38.045 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.62 | 钢 |  |
|  | ZZ8941 |  | NUL |  | 38.045 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.40 | 钢 |  |
| ZZ8941 | 96949.350 | 38745.648 |  | 39.307 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8940 |  | NUL |  | 38.207 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.40 | 钢 |  |
| ZZ8942 | 96955.046 | 38776.208 |  | 39.127 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8939 |  | NUL |  | 38.077 | 400 | NUL | NUL | NUL | 32.49 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8943 |  | NUL |  | 38.077 | 400 | NUL | NUL | NUL | 30.69 | 铸铁 |  |
| ZZ8943 | 96963.644 | 38805.667 |  | 38.965 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8944 |  | NUL |  | 37.965 | 400 | NUL | NUL | NUL | 29.18 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8942 |  | NUL |  | 37.965 | 400 | NUL | NUL | NUL | 30.69 | 铸铁 |  |
| ZZ8944 | 96973.860 | 38833.003 |  | 38.862 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8943 |  | NUL |  | 37.612 | 400 | NUL | NUL | NUL | 29.18 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8945 |  | NUL |  | 37.612 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.18 | 铸铁 |  |
| ZZ8945 | 96987.640 | 38865.373 |  | 37.988 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | EEYL |  | NUL |  | 37.208 | 400 | NUL | NUL | NUL |  | 铸铁 | 预留 |
|  | ZZ8541 |  | NUL |  | 37.208 | 400 | NUL | NUL | NUL | 2.20 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8944 |  | NUL |  | 37.208 | 400 | NUL | NUL | NUL | 35.18 | 铸铁 |  |
| ZZ8946 | 97049.744 | 38268.326 |  | 41.567 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8903 |  | NUL |  | 40.487 | 400 | NUL | NUL | NUL | 1.55 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8594 |  | NUL |  | 40.487 | 400 | NUL | NUL | NUL | 18.79 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8904 |  | NUL |  | 40.487 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.87 | 铸铁 |  |
| ZZ8968 | 98005.736 | 38328.707 |  | 46.149 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ6717 |  | NUL |  | 44.869 | 400 | NUL | NUL | NUL | 6.70 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6716 |  | NUL |  | 45.449 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.83 | 铸铁 |  |
| ZZ8969 | 97435.897 | 38333.083 |  | 43.661 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8970 |  | NUL |  | 42.511 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.10 | 铸铁 |  |
| ZZ8970 | 97435.801 | 38331.984 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8999 |  | NUL |  | 42.509 | 300 | NUL | NUL | NUL | 96.75 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8969 |  | NUL |  | 42.509 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.10 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8971 |  | NUL |  | 42.509 | 300 | NUL | NUL | NUL | 18.85 | 铸铁 |  |
| ZZ8971 | 97454.648 | 38332.186 |  | 43.659 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8972 |  | NUL |  | 42.259 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.94 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8726 |  | NUL |  | 42.459 | 300 | NUL | NUL | NUL | 114.06 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8970 |  | NUL |  | 42.459 | 300 | NUL | NUL | NUL | 18.85 | 铸铁 |  |
| ZZ8972 | 97454.740 | 38333.118 |  | 43.659 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8971 |  | NUL |  | 42.259 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.94 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8973 |  | NUL |  | 42.259 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.54 | 铸铁 |  |
| ZZ8973 | 97455.074 | 38335.640 |  | 43.624 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8972 |  | NUL |  | 42.224 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.54 | 铸铁 |  |
| ZZ8974 | 97678.461 | 38330.563 | 堵 | 44.527 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8717 |  | NUL |  | 42.227 | 300 | NUL | NUL | NUL | 29.89 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8975 |  | NUL |  | 42.227 | 300 | NUL | NUL | NUL | 12.55 | 铸铁 |  |
| ZZ8975 | 97690.984 | 38329.800 |  | 44.516 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8974 |  | NUL |  | 42.516 | 300 | NUL | NUL | NUL | 12.55 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8976 |  | NUL |  | 43.566 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.80 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8978 |  | NUL |  | 42.516 | 300 | NUL | NUL | NUL | 98.84 | 铸铁 |  |
| ZZ8976 | 97690.964 | 38330.605 |  | 44.516 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8977 |  | NUL |  | 43.566 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.44 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8975 |  | NUL |  | 43.566 | 100 | NUL | NUL | NUL | 0.80 | 铸铁 |  |
| ZZ8977 | 97691.222 | 38333.032 |  | 44.470 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8976 |  | NUL |  | 43.520 | 100 | NUL | NUL | NUL | 2.44 | 铸铁 |  |
| ZZ8978 | 97789.792 | 38332.266 |  | 45.086 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ6726 |  | NUL |  | 43.686 | 300 | NUL | NUL | NUL | 10.83 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8979 |  | NUL |  | 44.416 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.58 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8975 |  | NUL |  | 43.686 | 300 | NUL | NUL | NUL | 98.84 | 铸铁 |  |
| ZZ8979 | 97790.692 | 38330.970 |  | 45.086 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZ8978 |  | NUL |  | 44.416 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.58 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8980 |  | NUL |  | 44.416 | 100 | NUL | NUL | NUL | 5.79 | 铸铁 |  |
| ZZ8980 | 97790.710 | 38336.758 |  | 45.057 |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |
|  | ZZ8979 |  | NUL |  | 44.387 | 100 | NUL | NUL | NUL | 5.79 | 铸铁 |  |
| ZZ8981 | 97864.906 | 38328.071 |  | 45.338 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8982 |  | NUL |  | 44.488 | 50 | NUL | NUL | NUL | 6.65 | 铸铁 |  |
|  | ZZ6723 |  | NUL |  | 44.488 | 50 | NUL | NUL | NUL | 1.77 | 铸铁 |  |
| ZZ8994 | 97500.505 | 39276.261 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8995 |  | NUL |  | 36.857 | 300 | NUL | NUL | NUL | 77.16 | 铸铁 |  |
| ZZ8995 | 97444.181 | 39223.522 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8994 |  | NUL |  | 37.816 | 300 | NUL | NUL | NUL | 77.16 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8998 |  | NUL |  | 37.816 | 300 | NUL | NUL | NUL | 24.69 | 铸铁 |  |
| ZZ8997 | 97396.685 | 39199.656 |  | 38.205 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8998 |  | NUL |  | 38.195 | 300 | NUL | NUL | NUL | 28.58 | 铸铁 |  |
| ZZ8998 | 97421.387 | 39214.026 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8995 |  | NUL |  | 37.986 | 300 | NUL | NUL | NUL | 24.69 | 铸铁 |  |
|  | ZZ8997 |  | NUL |  | 37.986 | 300 | NUL | NUL | NUL | 28.58 | 铸铁 |  |
| ZZ8999 | 97339.118 | 38335.675 |  | 43.006 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8970 |  | NUL |  | 41.806 | 300 | NUL | NUL | NUL | 96.75 | 铸铁 |  |
|  | ZZ9003 |  | NUL |  | 41.806 | 300 | NUL | NUL | NUL | 25.92 | 铸铁 |  |
|  | ZZ9002 |  | NUL |  | 42.506 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.39 | 铸铁 |  |
| ZZ9000 | 97336.551 | 38328.132 | 中水 | 43.136 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ9001 |  | NUL |  | 42.426 | 100 | NUL | NUL | NUL | 32.94 | PE |  |
|  | WW入户线 |  | NUL |  | 42.426 | 100 | NUL | NUL | NUL |  | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ9001 | 97335.616 | 38361.060 | 中水 | 43.069 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ9000 |  | NUL |  | 42.149 | 100 | NUL | NUL | NUL | 32.94 | PE |  |
| ZZ9002 | 97338.783 | 38334.323 |  | 43.150 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ8999 |  | NUL |  | 42.650 | 100 | NUL | NUL | NUL | 1.39 | 铸铁 |  |
| ZZ9003 | 97313.203 | 38335.015 |  | 43.175 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ8999 |  | NUL |  | 42.075 | 300 | NUL | NUL | NUL | 25.92 | 铸铁 |  |
|  | ZZ9004 |  | NUL |  | 42.075 | 300 | NUL | NUL | NUL | 36.53 | 铸铁 |  |
| ZZ9004 | 97276.679 | 38334.676 |  | 42.580 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ9005 |  | NUL |  | 41.550 | 300 | NUL | NUL | NUL | 24.76 | 铸铁 |  |
|  | ZZ9003 |  | NUL |  | 41.550 | 300 | NUL | NUL | NUL | 36.53 | 铸铁 |  |
| ZZ9005 | 97251.935 | 38333.880 |  | 42.700 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ9004 |  | NUL |  | 41.640 | 300 | NUL | NUL | NUL | 24.76 | 铸铁 |  |
| ZZ9006 | 97875.866 | 37616.633 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ9013 |  | NUL |  | 45.019 | 100 | NUL | NUL | NUL | 50.36 | PE |  |
|  | ZZ9007 |  | NUL |  | 46.809 | 100 | NUL | NUL | NUL | 44.54 | PE |  |
|  | ZZ9012 |  | NUL |  | 46.809 | 100 | NUL | NUL | NUL | 9.57 | PE |  |
| ZZ9007 | 97831.336 | 37615.956 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ9008 |  | NUL |  | 46.767 | 100 | NUL | NUL | NUL | 69.60 | PE |  |
|  | ZZ9006 |  | NUL |  | 46.767 | 100 | NUL | NUL | NUL | 44.54 | PE |  |
| ZZ9008 | 97761.802 | 37618.889 | 中水 | 45.969 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ9015 |  | NUL |  | 45.569 | 100 | NUL | NUL | NUL | 80.48 | PE |  |
|  | ZZ9007 |  | NUL |  | 45.569 | 100 | NUL | NUL | NUL | 69.60 | PE |  |
| ZZ9009 | 97915.895 | 37618.083 | 中水 | 47.557 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ9010 |  | NUL |  | 46.327 | 300 | NUL | NUL | NUL | 23.31 | 铸铁 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 上水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZZ9012 | 97885.383 | 37617.649 |  | 46.908 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ9006 |  | NUL |  | 46.898 | 100 | NUL | NUL | NUL | 9.57 | PE |  |
| ZZ9013 | 97877.121 | 37566.292 | 中水 | 47.105 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ9006 |  | NUL |  | 45.285 | 100 | NUL | NUL | NUL | 50.36 | PE |  |
| ZZ9014 | 97682.351 | 37566.004 |  | 44.509 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | ZZ9015 |  | NUL |  | 42.389 | 100 | NUL | NUL | NUL | 60.32 | PE |  |
| ZZ9015 | 97681.666 | 37626.323 |  | 45.066 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ9008 |  | NUL |  | 42.766 | 100 | NUL | NUL | NUL | 80.48 | PE |  |
|  | ZZ9014 |  | NUL |  | 42.766 | 100 | NUL | NUL | NUL | 60.32 | PE |  |
| ZZ9016 | 97948.282 | 37586.093 |  | 47.345 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | ZZ7001 |  | NUL |  | 45.937 | 300 | NUL | NUL | NUL | 42.69 | 铸铁 |  |
| 管线总长度：5.58公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院