地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT2820 | 97975.700 | 38361.362 |  | 45.884 |  |  |  |  |  |  |  | 阀门 |
|  | MT2821 |  | NUL |  | 44.984 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 27.23 | PE |  |
|  | MT8285 |  | NUL |  | 44.984 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 1.41 | PE |  |
| MT2821 | 97948.466 | 38361.419 |  | 45.768 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2820 |  | NUL |  | 44.438 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 27.23 | PE |  |
|  | MT2822 |  | NUL |  | 44.438 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 22.66 | PE |  |
| MT2822 | 97925.877 | 38359.643 |  | 45.676 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2823 |  | NUL |  | 44.526 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 21.81 | PE |  |
|  | MT2821 |  | NUL |  | 44.526 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 22.66 | PE |  |
| MT2823 | 97904.212 | 38357.150 |  | 45.619 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2824 |  | NUL |  | 44.029 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 21.58 | PE |  |
|  | MT2822 |  | NUL |  | 44.029 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 21.81 | PE |  |
| MT2824 | 97882.635 | 38356.843 |  | 45.507 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2825 |  | NUL |  | 43.867 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 22.04 | PE |  |
|  | MT2823 |  | NUL |  | 43.867 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 21.58 | PE |  |
| MT2825 | 97860.599 | 38357.218 |  | 45.358 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2826 |  | NUL |  | 43.908 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 85.48 | PE |  |
|  | MT2824 |  | NUL |  | 43.908 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 22.04 | PE |  |
| MT2826 | 97775.134 | 38358.828 |  | 45.131 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2825 |  | NUL |  | 44.121 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 85.48 | PE |  |
|  | MT2827 |  | NUL |  | 44.121 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 9.04 | PE |  |
| MT2827 | 97766.102 | 38359.080 |  | 45.053 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2828 |  | NUL |  | 43.893 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 18.41 | PE |  |
|  | MT2826 |  | NUL |  | 43.893 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 9.04 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT2828 | 97747.716 | 38360.018 |  | 44.904 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2827 |  | NUL |  | 43.734 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 18.41 | PE |  |
|  | MT2829 |  | NUL |  | 43.734 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 24.25 | PE |  |
| MT2829 | 97723.493 | 38361.211 |  | 44.791 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2830 |  | NUL |  | 43.551 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 28.70 | PE |  |
|  | MT2828 |  | NUL |  | 43.551 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 24.25 | PE |  |
| MT2830 | 97694.799 | 38361.575 |  | 44.702 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2829 |  | NUL |  | 43.392 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 28.70 | PE |  |
|  | MT2831 |  | NUL |  | 43.392 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 40.94 | PE |  |
| MT2831 | 97653.874 | 38360.402 |  | 44.300 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2830 |  | NUL |  | 42.620 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 40.94 | PE |  |
| MT4467 | 97172.239 | 37579.734 |  | 44.960 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4468 |  | NUL |  | 43.980 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.74 | PE |  |
| MT4468 | 97171.798 | 37592.469 |  | 45.111 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4469 |  | NUL |  | 44.111 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 16.84 | PE |  |
|  | MT4467 |  | NUL |  | 44.111 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.74 | PE |  |
| MT4469 | 97171.867 | 37609.304 |  | 45.132 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4468 |  | NUL |  | 44.022 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 16.84 | PE |  |
|  | MT4470 |  | NUL |  | 44.022 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 2.82 | PE |  |
| MT4470 | 97172.000 | 37612.124 |  | 45.059 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4471 |  | NUL |  | 43.789 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 24.53 | PE |  |
|  | MT4469 |  | NUL |  | 43.789 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 2.82 | PE |  |
|  | MT4474 |  | NUL |  | 43.789 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.54 | PE |  |
| MT4471 | 97196.512 | 37611.264 |  | 44.961 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4470 |  | NUL |  | 43.951 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 24.53 | PE |  |
|  | MT4472 |  | NUL |  | 43.951 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 28.97 | PE |  |
| MT4472 | 97225.480 | 37610.931 |  | 44.717 |  |  |  |  |  |  |  | 阀门 |
|  | MT4473 |  | NUL |  | 43.817 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 1.71 | PE |  |
|  | MT4471 |  | NUL |  | 43.817 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 28.97 | PE |  |
| MT4473 | 97227.185 | 37610.934 |  | 44.652 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4472 |  | NUL |  | 43.862 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 1.71 | PE |  |
| MT4474 | 97172.682 | 37619.635 |  | 44.991 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4470 |  | NUL |  | 43.871 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.54 | PE |  |
|  | MT4475 |  | NUL |  | 43.871 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.73 | PE |  |
| MT4475 | 97174.713 | 37632.200 |  | 45.015 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4476 |  | NUL |  | 43.785 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 9.58 | PE |  |
|  | MT4474 |  | NUL |  | 43.785 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.73 | PE |  |
| MT4476 | 97175.947 | 37641.705 |  | 44.844 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4475 |  | NUL |  | 43.564 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 9.58 | PE |  |
|  | MT4477 |  | NUL |  | 43.564 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.73 | PE |  |
| MT4477 | 97177.086 | 37650.360 |  | 44.714 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4478 |  | NUL |  | 44.104 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 9.95 | PE |  |
|  | MT4476 |  | NUL |  | 44.104 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.73 | PE |  |
| MT4478 | 97177.835 | 37660.282 |  | 44.656 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4479 |  | NUL |  | 43.636 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.86 | PE |  |
|  | MT4477 |  | NUL |  | 43.636 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 9.95 | PE |  |
| MT4479 | 97178.219 | 37680.137 |  | 44.543 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4478 |  | NUL |  | 43.623 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.86 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4480 |  | NUL |  | 43.623 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 27.80 | PE |  |
| MT4480 | 97177.964 | 37707.936 |  | 44.464 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4481 |  | NUL |  | 43.494 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.87 | PE |  |
|  | MT4479 |  | NUL |  | 43.494 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 27.80 | PE |  |
| MT4481 | 97177.577 | 37722.798 |  | 44.447 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4480 |  | NUL |  | 43.667 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.87 | PE |  |
|  | MT4482 |  | NUL |  | 43.667 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 27.04 | PE |  |
| MT4482 | 97177.803 | 37749.836 |  | 44.333 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4483 |  | NUL |  | 43.463 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 37.15 | PE |  |
|  | MT4481 |  | NUL |  | 43.463 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 27.04 | PE |  |
| MT4483 | 97177.264 | 37786.980 |  | 44.156 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4482 |  | NUL |  | 43.496 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 37.15 | PE |  |
|  | MT4484 |  | NUL |  | 43.496 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.25 | PE |  |
| MT4484 | 97175.803 | 37806.178 |  | 44.083 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4485 |  | NUL |  | 42.983 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.50 | PE |  |
|  | MT4483 |  | NUL |  | 42.983 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.25 | PE |  |
| MT4485 | 97174.447 | 37818.601 |  | 44.010 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4484 |  | NUL |  | 43.140 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.50 | PE |  |
|  | MT4486 |  | NUL |  | 43.140 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 13.99 | PE |  |
| MT4486 | 97172.854 | 37832.500 |  | 43.943 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4485 |  | NUL |  | 42.973 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 13.99 | PE |  |
|  | MT4487 |  | NUL |  | 42.973 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.47 | PE |  |
| MT4487 | 97171.656 | 37846.924 |  | 43.898 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4488 |  | NUL |  | 42.748 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.43 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4486 |  | NUL |  | 42.748 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.47 | PE |  |
| MT4488 | 97169.867 | 37858.216 |  | 43.835 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4487 |  | NUL |  | 42.715 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.43 | PE |  |
|  | MT4489 |  | NUL |  | 42.715 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.85 | PE |  |
| MT4489 | 97169.143 | 37866.029 |  | 43.788 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4490 |  | NUL |  | 42.428 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.40 | PE |  |
|  | MT4488 |  | NUL |  | 42.428 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.85 | PE |  |
| MT4490 | 97167.656 | 37873.273 |  | 43.785 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4489 |  | NUL |  | 42.575 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.40 | PE |  |
|  | MT4491 |  | NUL |  | 42.575 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.73 | PE |  |
| MT4491 | 97166.054 | 37879.809 |  | 43.758 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4492 |  | NUL |  | 42.198 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.47 | PE |  |
|  | MT4490 |  | NUL |  | 42.198 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.73 | PE |  |
| MT4492 | 97163.948 | 37886.972 |  | 43.745 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4491 |  | NUL |  | 42.385 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.47 | PE |  |
|  | MT4493 |  | NUL |  | 42.385 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 18.96 | PE |  |
| MT4493 | 97160.721 | 37905.659 |  | 43.624 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4492 |  | NUL |  | 41.724 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 18.96 | PE |  |
|  | MT4494 |  | NUL |  | 41.724 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 23.33 | PE |  |
| MT4494 | 97156.794 | 37928.652 |  | 43.546 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4495 |  | NUL |  | 41.626 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 27.10 | PE |  |
|  | MT4493 |  | NUL |  | 41.626 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 23.33 | PE |  |
| MT4495 | 97151.750 | 37955.277 |  | 43.365 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4494 |  | NUL |  | 41.775 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 27.10 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4496 |  | NUL |  | 41.775 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.85 | PE |  |
| MT4496 | 97148.656 | 37972.853 |  | 43.256 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4495 |  | NUL |  | 42.496 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.85 | PE |  |
|  | MT4497 |  | NUL |  | 42.496 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 16.44 | PE |  |
| MT4497 | 97144.804 | 37988.831 |  | 43.236 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4498 |  | NUL |  | 42.636 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 0.52 | PE |  |
|  | MT4496 |  | NUL |  | 42.636 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 16.44 | PE |  |
|  | MT4505 |  | NUL |  | 42.636 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 23.74 | PE |  |
| MT4498 | 97145.257 | 37989.088 |  | 43.262 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4497 |  | NUL |  | 41.202 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 0.52 | PE |  |
|  | MT4499 |  | NUL |  | 41.202 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 4.85 | PE |  |
| MT4499 | 97149.956 | 37990.297 |  | 43.117 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4498 |  | NUL |  | 41.577 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 4.85 | PE |  |
|  | MT4500 |  | NUL |  | 41.577 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 14.55 | PE |  |
| MT4500 | 97164.094 | 37993.748 |  | 43.237 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4499 |  | NUL |  | 41.777 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 14.55 | PE |  |
|  | MT4501 |  | NUL |  | 41.777 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 23.66 | PE |  |
| MT4501 | 97187.290 | 37998.432 |  | 43.198 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4502 |  | NUL |  | 41.988 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 16.88 | PE |  |
|  | MT4500 |  | NUL |  | 41.988 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 23.66 | PE |  |
| MT4502 | 97203.904 | 38001.420 |  | 43.050 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4503 |  | NUL |  | 41.890 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 0.54 | PE |  |
|  | MT4501 |  | NUL |  | 41.890 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 16.88 | PE |  |
| MT4503 | 97204.409 | 38001.614 |  | 43.351 |  |  |  |  |  |  |  | 阀门 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4502 |  | NUL |  | 41.851 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 0.54 | PE |  |
|  | MT4504 |  | NUL |  | 41.851 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 1.47 | PE |  |
| MT4504 | 97205.867 | 38001.821 |  | 43.039 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4503 |  | NUL |  | 41.809 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 1.47 | PE |  |
| MT4505 | 97139.700 | 38012.018 |  | 43.163 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4497 |  | NUL |  | 42.463 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 23.74 | PE |  |
|  | MT4506 |  | NUL |  | 42.463 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 29.46 | PE |  |
| MT4506 | 97132.780 | 38040.651 |  | 43.017 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4507 |  | NUL |  | 41.337 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 2.13 | PE |  |
|  | MT4505 |  | NUL |  | 41.337 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 29.46 | PE |  |
| MT4507 | 97132.329 | 38042.737 |  | 43.044 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4508 |  | NUL |  | 41.374 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 36.18 | PE |  |
|  | MT4506 |  | NUL |  | 41.374 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 2.13 | PE |  |
| MT4508 | 97122.780 | 38077.639 |  | 42.832 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4507 |  | NUL |  | 41.322 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 36.18 | PE |  |
|  | MT4509 |  | NUL |  | 41.322 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.15 | PE |  |
| MT4509 | 97117.683 | 38094.014 |  | 42.744 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4508 |  | NUL |  | 41.254 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.15 | PE |  |
|  | MT4510 |  | NUL |  | 41.254 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 25.84 | PE |  |
| MT4510 | 97109.931 | 38118.659 |  | 42.618 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4509 |  | NUL |  | 41.108 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 25.84 | PE |  |
|  | MT4511 |  | NUL |  | 41.108 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 10.33 | PE |  |
| MT4511 | 97106.183 | 38128.281 |  | 42.678 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4512 |  | NUL |  | 41.018 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.99 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4510 |  | NUL |  | 41.018 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 10.33 | PE |  |
| MT4512 | 97103.791 | 38135.906 |  | 42.615 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4513 |  | NUL |  | 41.025 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 15.47 | PE |  |
|  | MT4511 |  | NUL |  | 41.025 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.99 | PE |  |
| MT4513 | 97099.074 | 38150.644 |  | 42.573 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4512 |  | NUL |  | 40.973 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 15.47 | PE |  |
|  | MT4514 |  | NUL |  | 40.973 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.49 | PE |  |
| MT4514 | 97092.272 | 38168.910 |  | 42.460 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4515 |  | NUL |  | 40.800 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 35.94 | PE |  |
|  | MT4513 |  | NUL |  | 40.800 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.49 | PE |  |
| MT4515 | 97077.663 | 38201.745 |  | 42.206 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4514 |  | NUL |  | 40.806 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 35.94 | PE |  |
|  | MT4516 |  | NUL |  | 40.806 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 9.80 | PE |  |
| MT4516 | 97073.931 | 38210.806 |  | 42.153 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4517 |  | NUL |  | 40.453 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 22.19 | PE |  |
|  | MT4515 |  | NUL |  | 40.453 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 9.80 | PE |  |
| MT4517 | 97065.404 | 38231.288 |  | 42.061 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4516 |  | NUL |  | 40.561 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 22.19 | PE |  |
|  | MT4518 |  | NUL |  | 40.561 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.35 | PE |  |
| MT4518 | 97061.992 | 38237.802 |  | 42.029 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4519 |  | NUL |  | 40.499 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.58 | PE |  |
|  | MT4517 |  | NUL |  | 40.499 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.35 | PE |  |
| MT4519 | 97058.344 | 38243.282 |  | 42.001 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4518 |  | NUL |  | 40.471 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.58 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4520 |  | NUL |  | 40.471 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.88 | PE |  |
| MT4520 | 97054.785 | 38249.174 |  | 41.989 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4521 |  | NUL |  | 40.559 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.20 | PE |  |
|  | MT4519 |  | NUL |  | 40.559 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.88 | PE |  |
| MT4521 | 97051.782 | 38255.715 |  | 41.828 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4522 |  | NUL |  | 40.588 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.94 | PE |  |
|  | MT4520 |  | NUL |  | 40.588 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.20 | PE |  |
| MT4522 | 97047.074 | 38267.768 |  | 41.599 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4521 |  | NUL |  | 40.099 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.94 | PE |  |
|  | MT4523 |  | NUL |  | 40.099 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 5.11 | PE |  |
| MT4523 | 97045.000 | 38272.435 |  | 41.499 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4524 |  | NUL |  | 40.029 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 22.98 | PE |  |
|  | MT4522 |  | NUL |  | 40.029 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 5.11 | PE |  |
| MT4524 | 97035.763 | 38293.473 |  | 41.474 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4529 |  | NUL |  | 40.074 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 2.27 | PE |  |
|  | MT4523 |  | NUL |  | 40.074 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 22.98 | PE |  |
|  | MT4525 |  | NUL |  | 40.074 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 15.83 | PE |  |
| MT4525 | 97049.890 | 38300.614 |  | 41.603 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4524 |  | NUL |  | 40.223 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 15.83 | PE |  |
|  | MT4526 |  | NUL |  | 40.223 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 17.40 | PE |  |
| MT4526 | 97065.875 | 38307.482 |  | 41.661 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4527 |  | NUL |  | 40.211 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 27.33 | PE |  |
|  | MT4525 |  | NUL |  | 40.211 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 17.40 | PE |  |
| MT4527 | 97091.413 | 38317.206 |  | 41.700 |  |  |  |  |  |  |  | 阀门 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4528 |  | NUL |  | 40.600 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 2.60 | PE |  |
|  | MT4526 |  | NUL |  | 40.600 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 27.33 | PE |  |
| MT4528 | 97093.897 | 38317.988 |  | 41.263 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4527 |  | NUL |  | 40.653 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 2.60 | PE |  |
| MT4529 | 97034.817 | 38295.537 |  | 41.502 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4524 |  | NUL |  | 40.212 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 2.27 | PE |  |
|  | MT4530 |  | NUL |  | 40.212 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 7.15 | PE |  |
|  | MT4531 |  | NUL |  | 40.212 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.30 | PE |  |
| MT4530 | 97028.193 | 38292.849 |  | 41.306 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4529 |  | NUL |  | 40.126 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 7.15 | PE |  |
| MT4531 | 97030.173 | 38306.928 |  | 41.415 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4532 |  | NUL |  | 40.145 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 4.79 | PE |  |
|  | MT4529 |  | NUL |  | 40.145 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.30 | PE |  |
| MT4532 | 97034.572 | 38308.821 |  | 41.588 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4531 |  | NUL |  | 40.028 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 4.79 | PE |  |
|  | MT4533 |  | NUL |  | 40.028 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 1.39 | PE |  |
| MT4533 | 97033.981 | 38310.075 |  | 41.603 |  |  |  |  |  |  |  | 阀门 |
|  | MT4532 |  | NUL |  | 40.003 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 1.39 | PE |  |
|  | MT4534 |  | NUL |  | 40.003 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 5.09 | PE |  |
| MT4534 | 97031.831 | 38314.690 |  | 41.640 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4533 |  | NUL |  | 39.920 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 5.09 | PE |  |
|  | MT4535 |  | NUL |  | 39.920 | 273 | NUL | 中压 | NUL | 0.77 | 钢 |  |
| MT4535 | 97031.436 | 38315.355 |  | 41.656 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4536 |  | NUL |  | 41.446 | 273 | NUL | 中压 | NUL | 32.88 | 钢 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4534 |  | NUL |  | 41.446 | 273 | NUL | 中压 | NUL | 0.77 | 钢 |  |
| MT4536 | 97016.499 | 38344.641 |  | 41.498 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4537 |  | NUL |  | 41.268 | 273 | NUL | 中压 | NUL | 1.37 | 钢 |  |
|  | MT4535 |  | NUL |  | 41.268 | 273 | NUL | 中压 | NUL | 32.88 | 钢 |  |
| MT4537 | 97017.253 | 38345.788 |  | 41.434 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4538 |  | NUL |  | 39.694 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 16.08 | PE |  |
|  | MT4536 |  | NUL |  | 39.694 | 273 | NUL | 中压 | NUL | 1.37 | 钢 |  |
| MT4538 | 97009.311 | 38359.774 |  | 41.258 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4537 |  | NUL |  | 39.278 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 16.08 | PE |  |
|  | MT4539 |  | NUL |  | 39.278 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.33 | PE |  |
| MT4539 | 97003.946 | 38369.750 |  | 41.189 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4540 |  | NUL |  | 39.859 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.48 | PE |  |
|  | MT4538 |  | NUL |  | 39.859 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.33 | PE |  |
| MT4540 | 96996.245 | 38387.646 |  | 41.115 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4539 |  | NUL |  | 39.905 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.48 | PE |  |
|  | MT4541 |  | NUL |  | 39.905 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 34.20 | PE |  |
| MT4541 | 96982.900 | 38419.132 |  | 40.921 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4540 |  | NUL |  | 39.721 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 34.20 | PE |  |
|  | MT4542 |  | NUL |  | 39.721 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 29.03 | PE |  |
| MT4542 | 96971.158 | 38445.683 |  | 40.878 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4541 |  | NUL |  | 39.448 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 29.03 | PE |  |
|  | MT4543 |  | NUL |  | 39.448 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.88 | PE |  |
| MT4543 | 96966.620 | 38457.732 |  | 40.790 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4544 |  | NUL |  | 39.470 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 13.15 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4542 |  | NUL |  | 39.470 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.88 | PE |  |
| MT4544 | 96962.234 | 38470.133 |  | 40.748 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4543 |  | NUL |  | 39.418 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 13.15 | PE |  |
|  | MT4545 |  | NUL |  | 39.418 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.34 | PE |  |
| MT4545 | 96957.290 | 38486.750 |  | 40.685 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4544 |  | NUL |  | 39.425 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.34 | PE |  |
|  | MT4546 |  | NUL |  | 39.425 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.21 | PE |  |
| MT4546 | 96952.882 | 38503.390 |  | 40.567 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4547 |  | NUL |  | 38.957 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.62 | PE |  |
|  | MT4545 |  | NUL |  | 38.957 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.21 | PE |  |
| MT4547 | 96950.712 | 38510.695 |  | 40.573 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4546 |  | NUL |  | 39.343 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.62 | PE |  |
|  | MT4548 |  | NUL |  | 39.343 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.27 | PE |  |
| MT4548 | 96948.591 | 38517.644 |  | 40.494 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4549 |  | NUL |  | 39.274 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.15 | PE |  |
|  | MT4547 |  | NUL |  | 39.274 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.27 | PE |  |
| MT4549 | 96945.009 | 38534.412 |  | 40.447 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4548 |  | NUL |  | 39.277 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.15 | PE |  |
|  | MT4550 |  | NUL |  | 39.277 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.88 | PE |  |
| MT4550 | 96941.682 | 38554.016 |  | 40.281 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4551 |  | NUL |  | 39.231 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.14 | PE |  |
|  | MT4549 |  | NUL |  | 39.231 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.88 | PE |  |
| MT4551 | 96939.075 | 38570.958 |  | 40.211 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4550 |  | NUL |  | 38.861 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 17.14 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4552 |  | NUL |  | 38.861 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 15.06 | PE |  |
| MT4552 | 96937.023 | 38585.875 |  | 40.137 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4551 |  | NUL |  | 38.817 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 15.06 | PE |  |
|  | MT4553 |  | NUL |  | 38.817 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.62 | PE |  |
| MT4553 | 96936.515 | 38597.481 |  | 40.075 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4554 |  | NUL |  | 38.035 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.86 | PE |  |
|  | MT4552 |  | NUL |  | 38.035 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.62 | PE |  |
| MT4554 | 96936.497 | 38606.336 |  | 39.950 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4553 |  | NUL |  | 38.840 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.86 | PE |  |
|  | MT4555 |  | NUL |  | 38.840 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.24 | PE |  |
| MT4555 | 96936.105 | 38612.562 |  | 40.012 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4554 |  | NUL |  | 38.712 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.24 | PE |  |
|  | MT4556 |  | NUL |  | 38.712 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.07 | PE |  |
| MT4556 | 96935.118 | 38619.564 |  | 39.916 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4557 |  | NUL |  | 38.746 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 9.03 | PE |  |
|  | MT4555 |  | NUL |  | 38.746 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.07 | PE |  |
| MT4557 | 96933.384 | 38628.427 |  | 39.818 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4556 |  | NUL |  | 38.478 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 9.03 | PE |  |
|  | MT4558 |  | NUL |  | 38.478 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.94 | PE |  |
| MT4558 | 96932.380 | 38635.298 |  | 39.817 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4559 |  | NUL |  | 38.577 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.46 | PE |  |
|  | MT4557 |  | NUL |  | 38.577 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.94 | PE |  |
| MT4559 | 96932.666 | 38646.759 |  | 39.761 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4558 |  | NUL |  | 38.571 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.46 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4560 |  | NUL |  | 38.571 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.85 | PE |  |
| MT4560 | 96932.528 | 38659.605 |  | 39.694 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4561 |  | NUL |  | 38.464 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.29 | PE |  |
|  | MT4559 |  | NUL |  | 38.464 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.85 | PE |  |
| MT4561 | 96933.411 | 38670.857 |  | 39.629 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4562 |  | NUL |  | 38.439 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 15.95 | PE |  |
|  | MT4560 |  | NUL |  | 38.439 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.29 | PE |  |
| MT4562 | 96936.527 | 38686.496 |  | 39.581 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4561 |  | NUL |  | 38.211 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 15.95 | PE |  |
|  | MT4563 |  | NUL |  | 38.211 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.36 | PE |  |
| MT4563 | 96939.715 | 38705.592 |  | 39.497 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4562 |  | NUL |  | 37.807 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.36 | PE |  |
|  | MT4564 |  | NUL |  | 37.807 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 10.67 | PE |  |
| MT4564 | 96941.667 | 38716.086 |  | 39.465 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4563 |  | NUL |  | 37.285 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 10.67 | PE |  |
|  | MT4565 |  | NUL |  | 37.285 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.27 | PE |  |
| MT4565 | 96943.086 | 38724.231 |  | 39.402 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4566 |  | NUL |  | 37.822 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.78 | PE |  |
|  | MT4564 |  | NUL |  | 37.822 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.27 | PE |  |
| MT4566 | 96945.576 | 38738.798 |  | 39.352 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4565 |  | NUL |  | 37.942 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.78 | PE |  |
|  | MT4567 |  | NUL |  | 37.942 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.33 | PE |  |
| MT4567 | 96950.016 | 38757.616 |  | 39.269 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4568 |  | NUL |  | 37.719 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.96 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4566 |  | NUL |  | 37.719 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 19.33 | PE |  |
| MT4568 | 96952.843 | 38770.266 |  | 39.161 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4567 |  | NUL |  | 37.651 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 12.96 | PE |  |
|  | MT4569 |  | NUL |  | 37.651 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.11 | PE |  |
| MT4569 | 96956.843 | 38783.793 |  | 39.118 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4568 |  | NUL |  | 37.718 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.11 | PE |  |
|  | MT4570 |  | NUL |  | 37.718 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 16.34 | PE |  |
| MT4570 | 96961.406 | 38799.479 |  | 39.024 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4571 |  | NUL |  | 37.574 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 21.50 | PE |  |
|  | MT4569 |  | NUL |  | 37.574 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 16.34 | PE |  |
| MT4571 | 96968.145 | 38819.893 |  | 38.926 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4570 |  | NUL |  | 37.416 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 21.50 | PE |  |
|  | MT4572 |  | NUL |  | 37.416 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 16.58 | PE |  |
| MT4572 | 96974.092 | 38835.374 |  | 38.924 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4634 |  | NUL |  | 37.054 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.91 | PE |  |
|  | MT4571 |  | NUL |  | 37.054 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 16.58 | PE |  |
| MT4573 | 96979.349 | 38848.739 |  | 38.801 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4634 |  | NUL |  | 37.001 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.45 | PE |  |
|  | MT4574 |  | NUL |  | 37.001 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.38 | PE |  |
| MT4574 | 96982.782 | 38856.381 |  | 38.750 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4575 |  | NUL |  | 37.180 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.18 | PE |  |
|  | MT4573 |  | NUL |  | 37.180 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.38 | PE |  |
| MT4575 | 96987.726 | 38866.408 |  | 38.004 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4574 |  | NUL |  | 37.004 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.18 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4576 |  | NUL |  | 37.224 | 250 | NUL | NUL | NUL | 90.98 | PE |  |
| MT4576 | 97036.072 | 38943.482 |  | 37.965 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4577 |  | NUL |  | 37.175 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.05 | PE |  |
|  | MT4575 |  | NUL |  | 37.185 | 250 | NUL | NUL | NUL | 90.98 | PE |  |
| MT4577 | 97044.304 | 38954.869 |  | 38.408 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4576 |  | NUL |  | 37.398 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.05 | PE |  |
|  | MT4578 |  | NUL |  | 37.398 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.05 | PE |  |
| MT4578 | 97051.175 | 38963.527 |  | 38.460 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4577 |  | NUL |  | 37.330 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.05 | PE |  |
|  | MT4579 |  | NUL |  | 37.330 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.39 | PE |  |
| MT4579 | 97057.253 | 38969.307 |  | 38.314 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4580 |  | NUL |  | 37.304 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.63 | PE |  |
|  | MT4578 |  | NUL |  | 37.304 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.39 | PE |  |
| MT4580 | 97062.172 | 38976.397 |  | 38.304 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4579 |  | NUL |  | 37.284 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.63 | PE |  |
|  | MT4581 |  | NUL |  | 37.284 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 15.06 | PE |  |
| MT4581 | 97072.201 | 38987.637 |  | 38.605 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4623 |  | NUL |  | 37.495 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 13.96 | PE |  |
|  | MT4580 |  | NUL |  | 37.495 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 15.06 | PE |  |
| MT4623 | 97081.447 | 38998.098 |  | 38.650 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4581 |  | NUL |  | 37.380 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 13.96 | PE |  |
| MT4628 | 96974.857 | 38846.062 |  | 38.900 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4629 |  | NUL |  | 37.980 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 0.29 | PE |  |
| MT4629 | 96974.788 | 38845.785 |  | 38.906 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT4630 |  | NUL |  | 38.006 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 0.33 | PE |  |
|  | MT4628 |  | NUL |  | 38.006 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 0.29 | PE |  |
| MT4630 | 96974.791 | 38845.458 |  | 38.900 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4629 |  | NUL |  | 38.040 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 0.33 | PE |  |
|  | MT4631 |  | NUL |  | 38.040 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 0.41 | PE |  |
| MT4631 | 96974.667 | 38845.070 |  | 38.900 |  |  |  |  |  |  |  | 阀门 |
|  | MT4630 |  | NUL |  | 38.000 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 0.41 | PE |  |
|  | MT4632 |  | NUL |  | 38.000 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 0.95 | PE |  |
| MT4632 | 96974.352 | 38844.172 |  | 38.900 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4631 |  | NUL |  | 37.980 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 0.95 | PE |  |
|  | MT4633 |  | NUL |  | 37.980 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 0.37 | PE |  |
| MT4633 | 96974.182 | 38843.838 |  | 38.900 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4632 |  | NUL |  | 37.950 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 0.37 | PE |  |
|  | MT4634 |  | NUL |  | 37.950 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 2.93 | PE |  |
| MT4634 | 96976.904 | 38842.767 |  | 38.910 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT4572 |  | NUL |  | 37.060 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 7.91 | PE |  |
|  | MT4573 |  | NUL |  | 37.060 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 6.45 | PE |  |
|  | MT4633 |  | NUL |  | 37.060 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 2.93 | PE |  |
| MT7104 | 97971.339 | 38876.010 |  | 38.178 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT7105 |  | NUL |  | 37.378 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.64 | PE |  |
| MT7105 | 97974.780 | 38883.934 |  | 38.100 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT7106 |  | NUL |  | 37.300 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.96 | PE |  |
|  | MT7104 |  | NUL |  | 37.300 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 8.64 | PE |  |
| MT7106 | 97985.567 | 38889.110 |  | 37.774 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT7105 |  | NUL |  | 36.974 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 11.96 | PE |  |
|  | MT7107 |  | NUL |  | 36.974 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 5.86 | PE |  |
| MT7107 | 97991.321 | 38890.238 |  | 37.322 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT7106 |  | NUL |  | 36.522 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 5.86 | PE |  |
|  | MT7108 |  | NUL |  | 36.522 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.74 | PE |  |
| MT7108 | 98004.455 | 38896.924 |  | 37.269 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT7109 |  | NUL |  | 36.469 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 21.71 | PE |  |
|  | MT7107 |  | NUL |  | 36.469 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 14.74 | PE |  |
| MT7109 | 98024.353 | 38905.612 |  | 37.202 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT7108 |  | NUL |  | 36.402 | 250 | NUL | 中压 | NUL | 21.71 | PE |  |
| MT8276 | 98016.551 | 38277.302 |  | 46.616 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8277 |  | NUL |  | 45.586 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 24.38 | PE |  |
| MT8277 | 98017.286 | 38301.669 |  | 46.468 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8276 |  | NUL |  | 45.458 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 24.38 | PE |  |
|  | MT8278 |  | NUL |  | 45.458 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 7.94 | PE |  |
| MT8278 | 98016.548 | 38309.571 |  | 46.398 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8279 |  | NUL |  | 45.288 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 5.80 | PE |  |
|  | MT8277 |  | NUL |  | 45.288 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 7.94 | PE |  |
| MT8279 | 98016.017 | 38315.344 |  | 46.310 |  |  |  |  |  |  |  | 阀门 |
|  | MT8278 |  | NUL |  | 45.010 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 5.80 | PE |  |
|  | MT8280 |  | NUL |  | 45.010 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 7.07 | PE |  |
| MT8280 | 98015.909 | 38322.416 |  | 46.157 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8279 |  | NUL |  | 44.647 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 7.07 | PE |  |
|  | MT8281 |  | NUL |  | 44.647 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 7.86 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT8281 | 98015.796 | 38330.273 |  | 45.995 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8280 |  | NUL |  | 44.485 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 7.86 | PE |  |
|  | MT8282 |  | NUL |  | 44.485 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 29.45 | PE |  |
| MT8282 | 98015.748 | 38359.721 |  | 45.676 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8281 |  | NUL |  | 44.376 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 29.45 | PE |  |
|  | MT8283 |  | NUL |  | 44.376 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 5.50 | PE |  |
|  | MT8286 |  | NUL |  | 44.376 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 0.50 | PE |  |
| MT8283 | 98010.250 | 38359.831 |  | 45.664 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8282 |  | NUL |  | 44.514 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 5.50 | PE |  |
|  | MT8284 |  | NUL |  | 44.514 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 11.10 | PE |  |
| MT8284 | 97999.168 | 38360.431 |  | 45.859 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8285 |  | NUL |  | 44.799 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 22.07 | PE |  |
|  | MT8283 |  | NUL |  | 44.799 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 11.10 | PE |  |
| MT8285 | 97977.111 | 38361.322 |  | 45.844 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT2820 |  | NUL |  | 44.914 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 1.41 | PE |  |
|  | MT8284 |  | NUL |  | 44.914 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 22.07 | PE |  |
| MT8286 | 98015.812 | 38360.216 |  | 45.670 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8293 |  | NUL |  | 44.380 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 5.60 | PE |  |
|  | MT8287 |  | NUL |  | 44.380 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 3.58 | PE |  |
|  | MT8282 |  | NUL |  | 44.380 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 0.50 | PE |  |
| MT8287 | 98019.387 | 38360.024 |  | 45.751 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8286 |  | NUL |  | 44.631 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 3.58 | PE |  |
|  | MT8288 |  | NUL |  | 44.631 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 21.60 | PE |  |
| MT8288 | 98040.969 | 38359.270 |  | 45.918 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT8287 |  | NUL |  | 44.648 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 21.60 | PE |  |
| MT8293 | 98015.887 | 38365.816 |  | 45.536 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8286 |  | NUL |  | 44.496 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 5.60 | PE |  |
|  | MT8294 |  | NUL |  | 44.496 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 18.03 | PE |  |
| MT8294 | 98015.456 | 38383.845 |  | 45.550 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8293 |  | NUL |  | 44.650 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 18.03 | PE |  |
|  | MT8295 |  | NUL |  | 44.650 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 17.23 | PE |  |
| MT8295 | 98015.633 | 38401.078 |  | 45.320 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8296 |  | NUL |  | 44.460 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 14.57 | PE |  |
|  | MT8294 |  | NUL |  | 44.460 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 17.23 | PE |  |
| MT8296 | 98015.489 | 38415.647 |  | 45.184 |  |  |  |  |  |  |  | 阀门 |
|  | MT8295 |  | NUL |  | 44.184 | 200 | NUL | 中压 | NUL | 14.57 | PE |  |
| MT8710 | 97685.702 | 38878.213 |  | 41.196 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8711 |  | NUL |  | 39.596 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 13.69 | PE |  |
| MT8711 | 97673.366 | 38884.150 |  | 41.343 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8710 |  | NUL |  | 40.183 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 13.69 | PE |  |
|  | MT8712 |  | NUL |  | 40.183 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 25.38 | PE |  |
| MT8712 | 97650.884 | 38895.918 |  | 41.309 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8711 |  | NUL |  | 40.399 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 25.38 | PE |  |
|  | MT8713 |  | NUL |  | 40.399 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 19.15 | PE |  |
| MT8713 | 97634.171 | 38905.272 |  | 41.232 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8714 |  | NUL |  | 40.232 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 17.37 | PE |  |
|  | MT8712 |  | NUL |  | 40.232 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 19.15 | PE |  |
| MT8714 | 97618.902 | 38913.552 |  | 41.160 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 燃气                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MT8715 |  | NUL |  | 40.090 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 15.27 | PE |  |
|  | MT8713 |  | NUL |  | 40.090 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 17.37 | PE |  |
| MT8715 | 97605.696 | 38921.227 |  | 41.143 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8714 |  | NUL |  | 40.193 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 15.27 | PE |  |
|  | MT8716 |  | NUL |  | 40.193 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 9.61 | PE |  |
| MT8716 | 97597.139 | 38925.598 |  | 41.084 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8715 |  | NUL |  | 39.824 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 9.61 | PE |  |
|  | MT8717 |  | NUL |  | 39.824 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 6.52 | PE |  |
| MT8717 | 97591.279 | 38928.453 |  | 41.048 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8716 |  | NUL |  | 39.788 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 6.52 | PE |  |
|  | MT8718 |  | NUL |  | 39.788 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 19.22 | PE |  |
| MT8718 | 97574.178 | 38937.227 |  | 40.833 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8719 |  | NUL |  | 39.683 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 25.80 | PE |  |
|  | MT8717 |  | NUL |  | 39.683 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 19.22 | PE |  |
| MT8719 | 97553.402 | 38952.530 |  | 40.916 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | MT8718 |  | NUL |  | 39.426 | 315 | NUL | 中压 | NUL | 25.80 | PE |  |
| 管线总长度：2.44公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院