地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LG2049 | 97163.329 | 37636.485 |  | 45.074 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（方） |
|  | LL2054 |  | NUL |  | 44.454 | 2*1 | NUL |  | NUL | 11.82 | PVC |  |
|  | LL2056 |  | NUL |  | 44.514 | 3*2 | 2 | 0.38KV | NUL | 18.31 | PVC |  |
|  | LL2050 |  | NUL |  | 44.274 | 3*2 | 2 | 0.38KV | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LL1000 | 97174.479 | 37720.975 |  | 44.490 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL2049 |  | NUL |  | 43.490 | 3*2 | NUL |  | NUL | 49.76 | PVC |  |
|  | LL1001 |  | NUL |  | 43.490 | 3*2 | NUL |  | NUL | 50.90 | PVC |  |
| LL1001 | 97174.321 | 37771.875 |  | 44.318 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1000 |  | NUL |  | 43.218 | 3*2 | NUL |  | NUL | 50.90 | PVC |  |
|  | LL1002 |  | NUL |  | 43.218 | 3*2 | NUL |  | NUL | 41.05 | PVC |  |
|  | LL7135 |  | NUL |  | 43.218 | 3*2 | 0 |  | NUL | 45.32 | PVC |  |
| LL1002 | 97171.706 | 37812.839 |  | 44.062 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1001 |  | NUL |  | 43.062 | 3*2 | NUL |  | NUL | 41.05 | PVC |  |
|  | LL8976 |  | NUL |  | 43.062 | 3*2 | NUL |  | NUL | 49.76 | PVC |  |
| LL1003 | 97157.627 | 37908.312 |  | 43.644 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1101 |  | NUL |  | 42.144 | 3*2 | NUL |  | NUL | 32.64 | PVC |  |
|  | LL8976 |  | NUL |  | 42.244 | 3*2 | NUL |  | NUL | 46.79 | PVC |  |
| LL1004 | 97142.572 | 37985.320 |  | 43.375 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1005 |  | NUL |  | 42.075 | 3*2 | NUL |  | NUL | 51.50 | PVC |  |
|  | LL1101 |  | NUL |  | 42.075 | 3*2 | NUL |  | NUL | 45.86 | PVC |  |
| LL1005 | 97130.796 | 38035.455 |  | 42.993 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1004 |  | NUL |  | 41.893 | 3*2 | NUL |  | NUL | 51.50 | PVC |  |
|  | LL1006 |  | NUL |  | 41.643 | 3*2 | NUL |  | NUL | 54.78 | PVC |  |
| LL1006 | 97116.205 | 38088.256 |  | 42.796 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL1005 |  | NUL |  | 41.496 | 3*2 | NUL |  | NUL | 54.78 | PVC |  |
|  | LL1035 |  | NUL |  | 41.496 | 3*2 | NUL |  | NUL | 50.46 | PVC |  |
| LL1007 | 97085.518 | 38172.044 |  | 42.111 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1035 |  | NUL |  | 41.011 | 3*2 | NUL |  | NUL | 38.90 | PVC |  |
|  | LL1102 |  | NUL |  | 41.011 | 3*2 | NUL |  | NUL | 47.07 | PVC |  |
| LL1008 | 97097.952 | 38107.973 |  | 43.003 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1009 |  | NUL |  | 42.643 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 45.06 | PVC |  |
|  | LL1052 |  | NUL |  | 42.653 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 52.85 | PVC |  |
| LL1009 | 97110.353 | 38064.656 |  | 43.188 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1008 |  | NUL |  | 42.838 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 45.06 | PVC |  |
|  | LL1010 |  | NUL |  | 42.828 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 48.73 | PVC |  |
| LL1010 | 97122.444 | 38017.448 |  | 43.457 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1009 |  | NUL |  | 43.107 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 48.73 | PVC |  |
|  | LL1011 |  | NUL |  | 43.097 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 43.51 | PVC |  |
| LL1011 | 97132.757 | 37975.180 |  | 43.487 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1010 |  | NUL |  | 43.137 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 43.51 | PVC |  |
|  | LL1012 |  | NUL |  | 43.127 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.42 | PVC |  |
| LL1012 | 97147.061 | 37929.974 |  | 43.423 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1011 |  | NUL |  | 43.073 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.42 | PVC |  |
|  | LL1013 |  | NUL |  | 43.063 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 54.57 | PVC |  |
| LL1013 | 97155.120 | 37875.999 |  | 43.906 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1012 |  | NUL |  | 43.556 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 54.57 | PVC |  |
|  | LL1014 |  | NUL |  | 43.546 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.49 | PVC |  |
| LL1014 | 97160.736 | 37828.842 |  | 44.008 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL1013 |  | NUL |  | 43.658 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.49 | PVC |  |
|  | LL1019 |  | NUL |  | 43.648 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 39.96 | PVC |  |
| LL1015 | 97164.725 | 37743.120 |  | 44.577 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1016 |  | NUL |  | 44.217 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 55.04 | PVC |  |
|  | LL1019 |  | NUL |  | 44.227 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 45.86 | PVC |  |
| LL1016 | 97165.254 | 37688.086 |  | 44.716 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1015 |  | NUL |  | 44.366 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 55.04 | PVC |  |
|  | LL2050 |  | NUL |  | 44.356 | 3*2 | 2 | 0.38KV | NUL | 50.85 | PVC |  |
| LL1017 | 96984.775 | 38375.446 |  | 41.473 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1018 |  | NUL |  | 41.113 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 48.46 | PVC |  |
|  | LL1033 |  | NUL |  | 41.113 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 36.77 | PVC |  |
| LL1018 | 96964.143 | 38419.291 |  | 41.297 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1017 |  | NUL |  | 40.927 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 48.46 | PVC |  |
|  | LL1020 |  | NUL |  | 40.937 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.85 | PVC |  |
| LL1019 | 97162.176 | 37788.907 |  | 44.333 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1014 |  | NUL |  | 43.983 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 39.96 | PVC |  |
|  | LL1015 |  | NUL |  | 43.973 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 45.86 | PVC |  |
| LL1020 | 96946.296 | 38463.683 |  | 41.067 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1018 |  | NUL |  | 40.697 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.85 | PVC |  |
|  | LL1021 |  | NUL |  | 40.707 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 48.75 | PVC |  |
| LL1021 | 96932.089 | 38510.322 |  | 40.781 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1020 |  | NUL |  | 40.411 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 48.75 | PVC |  |
|  | LL1022 |  | NUL |  | 40.421 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 48.33 | PVC |  |
| LL1022 | 96924.575 | 38558.061 |  | 40.656 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL1021 |  | NUL |  | 40.286 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 48.33 | PVC |  |
|  | LL1023 |  | NUL |  | 40.296 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 48.87 | PVC |  |
| LL1023 | 96920.310 | 38606.748 |  | 40.418 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1022 |  | NUL |  | 40.048 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 48.87 | PVC |  |
|  | LL1024 |  | NUL |  | 40.058 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.89 | PVC |  |
| LL1024 | 96917.001 | 38654.525 |  | 40.083 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1023 |  | NUL |  | 39.713 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.89 | PVC |  |
|  | LL1025 |  | NUL |  | 39.723 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 54.28 | PVC |  |
| LL1025 | 96922.696 | 38708.506 |  | 39.861 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1024 |  | NUL |  | 39.491 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 54.28 | PVC |  |
|  | LL1026 |  | NUL |  | 39.501 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 49.17 | PVC |  |
| LL1026 | 96931.969 | 38756.791 |  | 39.771 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1025 |  | NUL |  | 39.401 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 49.17 | PVC |  |
|  | LL1027 |  | NUL |  | 39.411 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.81 | PVC |  |
| LL1027 | 96943.788 | 38803.115 |  | 39.563 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1026 |  | NUL |  | 39.193 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.81 | PVC |  |
|  | LL1028 |  | NUL |  | 39.203 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.80 | PVC |  |
| LL1028 | 96960.765 | 38847.795 |  | 39.130 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1027 |  | NUL |  | 38.760 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.80 | PVC |  |
|  | LL1029 |  | NUL |  | 38.770 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 33.22 | PVC |  |
| LL1029 | 96974.894 | 38877.856 |  | 39.091 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1028 |  | NUL |  | 38.721 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 33.22 | PVC |  |
|  | LL8973 |  | NUL |  | 38.731 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 33.14 | PVC |  |
| LL1030 | 97022.711 | 38956.228 |  | 38.836 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL1031 |  | NUL |  | 38.476 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 33.39 | PVC |  |
|  | LL8975 |  | NUL |  | 38.466 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 12.93 | PVC |  |
| LL1031 | 97050.038 | 38975.419 |  | 38.806 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1030 |  | NUL |  | 38.436 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 33.39 | PVC |  |
|  | EE |  | NUL |  | 38.446 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |
| LL1032 | 97029.769 | 38313.274 |  | 41.674 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL6151 |  | NUL |  | 40.974 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 2.13 | PVC |  |
|  | LL1033 |  | NUL |  | 40.974 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 41.00 | PVC |  |
| LL1033 | 97011.100 | 38349.772 |  | 41.313 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL1032 |  | NUL |  | 40.613 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 41.00 | PVC |  |
|  | LL1017 |  | NUL |  | 40.613 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 36.77 | PVC |  |
| LL1034 | 97064.173 | 38200.608 |  | 42.476 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1052 |  | NUL |  | 42.116 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 45.80 | PVC |  |
|  | LL6156 |  | NUL |  | 42.116 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.31 | PVC |  |
| LL1035 | 97101.146 | 38136.417 |  | 42.568 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1006 |  | L0.3 |  | 41.268 | 3*2 | NUL |  | NUL | 50.46 | PVC |  |
|  | LL1007 |  | R0.3 |  | 41.268 | 3*2 | NUL |  | NUL | 38.90 | PVC |  |
|  | LL7145 |  | L0.8 |  | 41.488 | 3*2 | 0 |  | NUL | 49.27 | PVC |  |
| LL1052 | 97081.369 | 38158.158 |  | 42.777 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1034 |  | NUL |  | 42.427 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 45.80 | PVC |  |
|  | LL1008 |  | NUL |  | 42.417 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 52.85 | PVC |  |
| LL1100 | 97026.195 | 38299.445 |  | 41.633 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LL6150 |  | NUL |  | 41.333 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.38 | PVC |  |
| LL1101 | 97152.536 | 37940.553 |  | 43.528 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL1003 |  | NUL |  | 42.278 | 3*2 | NUL |  | NUL | 32.64 | PVC |  |
|  | LL1004 |  | NUL |  | 42.078 | 3*2 | NUL |  | NUL | 45.86 | PVC |  |
|  | LL7139 |  | R1.2 |  | 42.448 | 3*2 | 0 |  | NUL | 52.70 | PVC |  |
| LL1102 | 97068.441 | 38215.902 |  | 41.868 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1007 |  | L0.3 |  | 40.568 | 3*2 | NUL |  | NUL | 47.07 | PVC |  |
|  | LL6157 |  | R0.3 |  | 40.568 | 3*2 | NUL |  | NUL | 37.84 | PVC |  |
| LL2008 | 97159.685 | 37580.769 |  | 45.154 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL2056 |  | NUL |  | 44.154 | 2*1 | 3 | 0.38KV | NUL | 37.53 | PVC |  |
| LL2046 | 97172.118 | 37644.937 |  | 44.677 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL2049 |  | L1.6 |  | 43.677 | 3*2 | NUL |  | NUL | 26.36 | PVC |  |
|  | LL2048 |  | R0.3 |  | 43.277 | 3*2 | NUL |  | NUL | 12.36 | PVC |  |
| LL2047 | 97166.289 | 37575.728 |  | 45.230 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL2048 |  | NUL |  | 43.730 | 3*2 | NUL |  | NUL | 57.76 | PVC |  |
| LL2048 | 97167.486 | 37633.475 |  | 44.940 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL2047 |  | NUL |  | 43.360 | 3*2 | NUL |  | NUL | 57.76 | PVC |  |
|  | LL2046 |  | NUL |  | 43.360 | 3*2 | NUL |  | NUL | 12.36 | PVC |  |
| LL2049 | 97174.081 | 37671.221 |  | 44.677 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL2046 |  | NUL |  | 43.577 | 3*2 | NUL |  | NUL | 26.36 | PVC |  |
|  | LL1000 |  | NUL |  | 43.577 | 3*2 | NUL |  | NUL | 49.76 | PVC |  |
| LL2050 | 97163.359 | 37637.271 |  | 45.071 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LG2049 |  | NUL |  | 44.511 | 3*2 | 2 | 0.38KV | NUL | 0.79 | PVC |  |
|  | LL1016 |  | NUL |  | 44.271 | 3*2 | 2 | 0.38KV | NUL | 50.85 | PVC |  |
| LL2054 | 97174.927 | 37638.745 |  | 44.860 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LG2049 |  | NUL |  | 44.450 | 2*1 | NUL |  | NUL | 11.82 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NN入户线 |  | NUL |  | 44.660 | 2*1 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |
| LL2056 | 97162.160 | 37618.213 |  | 45.133 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL2008 |  | NUL |  | 44.333 | 2*1 | 3 | 0.38KV | NUL | 37.53 | PVC |  |
|  | LG2049 |  | NUL |  | 44.333 | 3*2 | 2 | 0.38KV | NUL | 18.31 | PVC |  |
| LL3012 | 97081.777 | 38931.908 | 淹 | 38.242 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL3014 |  | NUL |  | 37.042 | 0 | NUL |  | NUL | 3.96 | PVC |  |
|  | LL6516 |  | L0.40 |  | 36.962 | 4*3 | NUL |  | NUL | 54.92 | PVC |  |
|  | LL3013 |  | NUL |  | 37.042 | 4*3 | NUL |  | NUL | 53.01 | PVC |  |
| LL3013 | 97116.067 | 38972.330 | 淹 | 38.573 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL3012 |  | NUL |  | 37.373 | 4*3 | NUL |  | NUL | 53.01 | PVC |  |
| LL3014 | 97082.326 | 38927.991 | 淹 | 38.268 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL3015 |  | NUL |  | 37.068 | 4*3 | NUL |  | NUL | 3.45 | PVC |  |
|  | LL3012 |  | NUL |  | 37.048 | 0 | NUL |  | NUL | 3.96 | PVC |  |
|  | LL3016 |  | NUL |  | 37.528 | 600*600 | NUL |  | NUL | 1.35 | 混凝土 |  |
| LL3015 | 97080.100 | 38925.360 | 淹 | 38.215 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL3014 |  | NUL |  | 36.995 | 4*3 | NUL |  | NUL | 3.45 | PVC |  |
|  | LL3017 |  | NUL |  | 37.415 | 600*600 | NUL |  | NUL | 1.14 | 混凝土 |  |
| LL3016 | 97083.663 | 38927.837 |  | 38.031 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LL3018 |  | NUL |  | 36.831 | 1*1 | 1 | 10KV | NUL | 8.57 | PVC |  |
|  | LL3014 |  | NUL |  | 37.291 | 600*600 | NUL |  | NUL | 1.35 | 混凝土 |  |
| LL3017 | 97080.698 | 38924.391 |  | 38.320 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LL3015 |  | NUL |  | 37.540 | 600*600 | NUL |  | NUL | 1.14 | 混凝土 |  |
| LL3018 | 97091.939 | 38930.054 |  | 37.998 |  |  |  |  |  |  |  | 电杆 |
|  | LL3016 |  | NUL |  | 36.998 | 1*1 | 1 | 10KV | NUL | 8.57 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LL4501 | 97534.761 | 38365.447 |  | 44.082 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | WN |  | NUL |  | 42.882 | 2*1 | 1 | 10KV | NUL |  | PVC |  |
| LL5042 | 97397.089 | 39196.980 |  | 39.260 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL5043 |  | NUL |  | 38.260 | 3*3 | 2 |  | NUL | 42.19 | PVC |  |
| LL5043 | 97431.335 | 39221.630 |  | 39.074 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL5042 |  | L0.8 |  | 38.074 | 3*3 | 2 |  | NUL | 42.19 | PVC |  |
|  | LL8962 |  | R1.0 |  | 38.174 | 3*3 | 2 |  | NUL | 12.41 | PVC |  |
| LL5044 | 97463.721 | 39237.814 |  | 38.743 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL5050 |  | NUL |  | 37.743 | 3*3 | 2 |  | NUL | 50.45 | PVC |  |
|  | LL8962 |  | NUL |  | 37.743 | 5*2 | 2 |  | NUL | 26.84 | PVC |  |
| LL5050 | 97500.850 | 39271.965 |  | 38.966 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LL5044 |  | NUL |  | 37.966 | 3*3 | 2 |  | NUL | 50.45 | PVC |  |
| LL6000 | 97636.044 | 38139.545 |  | 45.827 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6030 |  | R0.4 |  | 45.127 | 4*4 | NUL |  | NUL | 49.74 | PVC |  |
|  | LL6001 |  | L0.5 |  | 45.127 | 4*4 | NUL |  | NUL | 50.39 | PVC |  |
| LL6001 | 97636.092 | 38189.938 |  | 45.358 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6002 |  | L0.45 |  | 44.808 | 4*4 | NUL |  | NUL | 50.01 | PVC |  |
|  | LL6000 |  | R0.45 |  | 44.808 | 4*4 | NUL |  | NUL | 50.39 | PVC |  |
| LL6002 | 97636.126 | 38239.949 |  | 44.984 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6031 |  | 0 |  | 44.234 | 4*4 | NUL |  | NUL | 64.70 | PVC |  |
|  | LL6001 |  | R0.45 |  | 44.234 | 4*4 | NUL |  | NUL | 50.01 | PVC |  |
| LL6003 | 97639.010 | 38310.098 |  | 44.439 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6031 |  | 0 |  | 43.639 | 4*4 | NUL |  | NUL | 5.95 | PVC |  |
|  | LL6004 |  | R0.6 |  | 43.139 | 5*2+6*1 | NUL |  | NUL | 56.46 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL6028 |  | L0.7 |  | 43.039 | 6*2 | NUL |  | NUL | 54.89 | PVC |  |
|  | LL6017 |  | NUL |  | 43.539 | 4*3 | NUL |  | NUL | 22.29 | PVC |  |
| LL6004 | 97647.140 | 38365.965 |  | 44.164 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6003 |  | NUL |  | 43.014 | 5*2+6*1 | NUL |  | NUL | 56.46 | PVC |  |
|  | LL6005 |  | NUL |  | 43.414 | 4*4 | NUL |  | NUL | 28.56 | PVC |  |
| LL6005 | 97637.605 | 38392.889 |  | 43.636 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6006 |  | L0.5 |  | 43.286 | 4*4 | NUL |  | NUL | 50.50 | PVC |  |
|  | LL6004 |  | NUL |  | 43.156 | 4*4 | NUL |  | NUL | 28.56 | PVC |  |
| LL6006 | 97637.751 | 38443.385 |  | 43.222 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6005 |  | R0.5 |  | 42.422 | 4*4 | NUL |  | NUL | 50.50 | PVC |  |
|  | LL6007 |  | L0.5 |  | 42.422 | 4*4 | NUL |  | NUL | 53.48 | PVC |  |
| LL6007 | 97636.759 | 38496.860 |  | 42.824 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6006 |  | R0.6 |  | 41.974 | 4*4 | NUL |  | NUL | 53.48 | PVC |  |
|  | LL6008 |  | L0.5 |  | 41.974 | 4*4 | NUL |  | NUL | 46.20 | PVC |  |
| LL6008 | 97636.010 | 38543.058 |  | 42.438 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6009 |  | L0.7 |  | 41.858 | 4*4 | NUL |  | NUL | 49.10 | PVC |  |
|  | LL6007 |  | R1.0 |  | 41.858 | 4*4 | NUL |  | NUL | 46.20 | PVC |  |
| LL6009 | 97635.884 | 38592.154 |  | 42.088 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6016 |  | NUL |  | 41.098 | 6*1 | NUL |  | NUL | 44.54 | PVC |  |
|  | LL6010 |  | L0.4 |  | 41.508 | 4*4 | NUL |  | NUL | 50.38 | PVC |  |
|  | LL6008 |  | R0.4 |  | 41.508 | 4*4 | NUL |  | NUL | 49.10 | PVC |  |
| LL6010 | 97636.166 | 38642.537 |  | 41.797 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6011 |  | L0.5 |  | 41.297 | 4*4 | NUL |  | NUL | 50.65 | PVC |  |
|  | LL6009 |  | R0.5 |  | 41.297 | 4*4 | NUL |  | NUL | 50.38 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LL6011 | 97636.277 | 38693.182 |  | 41.601 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6010 |  | R0.85 |  | 40.751 | 4*4 | NUL |  | NUL | 50.65 | PVC |  |
|  | LL6012 |  | L0.65 |  | 40.751 | 4*4 | NUL |  | NUL | 36.72 | PVC |  |
| LL6012 | 97638.504 | 38729.830 |  | 41.524 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6011 |  | L0.9 |  | 40.674 | 4*4 | NUL |  | NUL | 36.72 | PVC |  |
|  | LL6013 |  | R0.8 |  | 40.674 | 5*2+6*1 | NUL |  | NUL | 51.22 | PVC |  |
| LL6013 | 97632.258 | 38780.664 |  | 41.441 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6032 |  | L1.5 |  | 40.641 | 4*1 | NUL |  | NUL | 61.01 | PVC |  |
|  | LL6012 |  | R0.4 |  | 39.841 | 5*2+6*1 | NUL |  | NUL | 51.22 | PVC |  |
|  | LL6033 |  | NUL |  | 40.641 | 1*1+2*2 | NUL |  | NUL | 61.26 | PVC |  |
| LL6014 | 97638.833 | 38850.068 |  | 41.381 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6032 |  | NUL |  | 40.781 | 4*1 | NUL |  | NUL | 9.52 | PVC |  |
|  | LL7507 |  | R1.0 |  | 40.221 | 9*1 | NUL |  | NUL | 10.23 | PVC |  |
|  | LL6033 |  | L1.35 |  | 40.781 | 1*1+2*2 | NUL |  | NUL | 9.75 | PVC |  |
| LL6016 | 97591.349 | 38591.682 |  | 42.111 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6009 |  | NUL |  | 40.861 | 6*1 | NUL |  | NUL | 44.54 | PVC |  |
| LL6017 | 97651.756 | 38328.387 |  | 44.367 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6214 |  | NUL |  | 42.417 | 4*3 | NUL |  | NUL | 69.51 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6003 |  | NUL |  | 43.267 | 4*3 | NUL |  | NUL | 22.29 | PVC |  |
| LL6028 | 97584.124 | 38310.689 |  | 44.282 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6029 |  | L0.45 |  | 43.682 | 4*2 | NUL |  | NUL | 26.06 | PVC |  |
|  | LL6003 |  | NUL |  | 43.022 | 6*2 | NUL |  | NUL | 54.89 | PVC |  |
|  | LL8953 |  | NUL |  | 43.682 | 3*2 | NUL |  | NUL | 13.55 | PVC |  |
| LL6029 | 97565.704 | 38329.120 |  | 43.946 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL6028 |  | NUL |  | 43.146 | 4*2 | NUL |  | NUL | 26.06 | PVC |  |
|  | LL6215 |  | NUL |  | 43.146 | 4*3 | NUL |  | NUL | 43.97 | 玻璃钢 |  |
| LL6031 | 97636.622 | 38304.649 |  | 44.540 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL6003 |  | 0 |  | 43.749 | 4*4 | NUL |  | NUL | 5.95 | PVC |  |
|  | LL6002 |  | 0 |  | 43.749 | 4*4 | NUL |  | NUL | 64.70 | PVC |  |
| LL6032 | 97634.416 | 38841.634 |  | 41.180 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL6014 |  | 0 |  | 40.540 | 4*1 | NUL |  | NUL | 9.52 | PVC |  |
|  | LL6013 |  | NUL |  | 40.540 | 4*1 | NUL |  | NUL | 61.01 | PVC |  |
| LL6033 | 97633.496 | 38841.910 |  | 41.180 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL6014 |  | NUL |  | 40.545 | 1*1+2*2 | NUL |  | NUL | 9.75 | PVC |  |
|  | LL6013 |  | 0 |  | 40.545 | 1*1+2*2 | NUL |  | NUL | 61.26 | PVC |  |
| LL6096 | 97008.255 | 38912.483 |  | 38.292 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6097 |  | L0.4 |  | 37.232 | 3*2 | NUL |  | NUL | 62.96 | PVC |  |
|  | LL6516 |  | NUL |  | 37.362 | 4*3 | NUL |  | NUL | 48.27 | PVC |  |
| LL6097 | 96977.409 | 38857.599 |  | 38.841 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7570 |  | NUL |  | 37.181 | 3*2 | NUL |  | NUL | 37.74 | PVC |  |
|  | LL6096 |  | NUL |  | 37.101 | 3*2 | NUL |  | NUL | 62.96 | PVC |  |
| LL6150 | 97028.052 | 38296.618 |  | 41.536 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6151 |  | NUL |  | 40.836 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 14.62 | PVC |  |
|  | LL6158 |  | NUL |  | 40.636 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 36.83 | 钢 |  |
|  | LL1100 |  | NUL |  | 41.236 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.38 | PVC |  |
| LL6151 | 97029.530 | 38311.162 |  | 41.519 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6150 |  | NUL |  | 40.799 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 14.62 | PVC |  |
|  | NN入户线 |  | NUL |  | 41.119 | 2*1 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL1032 |  | NUL |  | 40.819 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 2.13 | PVC |  |
| LL6156 | 97046.174 | 38244.360 |  | 41.775 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6158 |  | NUL |  | 41.415 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 19.29 | PVC |  |
|  | LL1034 |  | NUL |  | 41.425 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 47.31 | PVC |  |
| LL6157 | 97051.626 | 38249.800 |  | 41.740 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7148 |  | NUL |  | 40.510 | 3*2 | 0 |  | NUL | 55.60 | PVC |  |
|  | LL1102 |  | NUL |  | 40.600 | 3*2 | NUL |  | NUL | 37.84 | PVC |  |
| LL6158 | 97044.268 | 38263.552 |  | 41.520 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6156 |  | NUL |  | 41.170 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 19.29 | PVC |  |
|  | LL6150 |  | NUL |  | 40.870 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 36.83 | 钢 |  |
| LL6213 | 97749.622 | 38332.690 |  | 44.940 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6519 |  | L0.9 |  | 44.140 | 4*3 | NUL |  | NUL | 44.23 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6214 |  | R0.9 |  | 44.140 | 4*3 | NUL |  | NUL | 28.58 | 玻璃钢 |  |
| LL6214 | 97721.258 | 38329.178 |  | 44.804 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6017 |  | R0.9 |  | 44.084 | 4*3 | NUL |  | NUL | 69.51 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6213 |  | L0.9 |  | 44.104 | 4*3 | NUL |  | NUL | 28.58 | 玻璃钢 |  |
| LL6215 | 97521.741 | 38328.522 |  | 43.944 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6029 |  | L1.0 |  | 43.044 | 4*3 | NUL |  | NUL | 43.97 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6216 |  | R0.8 |  | 43.004 | 4*3 | NUL |  | NUL | 52.00 | 玻璃钢 |  |
| LL6216 | 97469.745 | 38328.976 |  | 43.761 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6215 |  | L1.0 |  | 42.161 | 4*3 | NUL |  | NUL | 52.00 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6750 |  | R0.6 |  | 42.611 | 4*3 | NUL |  | NUL | 68.60 | PVC |  |
| LL6500 | 97047.586 | 38378.923 |  | 40.982 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6501 |  | NUL |  | 40.162 | 3*2 | NUL |  | NUL | 50.06 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL6515 |  | NUL |  | 40.062 | 3*2 | NUL |  | NUL | 47.62 | PVC |  |
|  | LL7151 |  | L0.4 |  | 40.132 | 3*2 | 0 |  | NUL | 56.89 | PVC |  |
| LL6501 | 97025.352 | 38423.770 | 打不开 | 41.185 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6500 |  | NUL |  | 39.935 | 3*2 | NUL |  | NUL | 50.06 | PVC |  |
|  | LL6502 |  | NUL |  | 39.935 | 3*2 | NUL |  | NUL | 49.80 | PVC |  |
| LL6502 | 97006.121 | 38469.710 | 打不开 | 40.943 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6503 |  | NUL |  | 39.743 | 3*2 | NUL |  | NUL | 50.03 | PVC |  |
|  | LL6501 |  | NUL |  | 39.743 | 3*2 | NUL |  | NUL | 49.80 | PVC |  |
| LL6503 | 96994.365 | 38518.341 |  | 40.744 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6504 |  | L0.4 |  | 39.294 | 3*2 | NUL |  | NUL | 43.93 | PVC |  |
|  | LL6502 |  | L0.4 |  | 39.644 | 3*2 | NUL |  | NUL | 50.03 | PVC |  |
|  | LL6512 |  | NUL |  | 39.844 | 4*3 | NUL |  | NUL | 50.95 | PVC |  |
| LL6504 | 96985.635 | 38561.390 | 打不开 | 40.324 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6505 |  | NUL |  | 39.224 | 3*2 | NUL |  | NUL | 50.32 | PVC |  |
|  | LL6503 |  | NUL |  | 39.124 | 3*2 | NUL |  | NUL | 43.93 | PVC |  |
| LL6505 | 96976.900 | 38610.942 | 打不开 | 40.124 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6504 |  | NUL |  | 38.774 | 3*2 | NUL |  | NUL | 50.32 | PVC |  |
|  | LL6506 |  | NUL |  | 38.774 | 3*2 | NUL |  | NUL | 46.37 | PVC |  |
| LL6506 | 96978.395 | 38657.287 |  | 39.943 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6507 |  | R0.65 |  | 38.643 | 3*2 | NUL |  | NUL | 51.18 | PVC |  |
|  | LL6505 |  | L0.65 |  | 38.643 | 3*2 | NUL |  | NUL | 46.37 | PVC |  |
| LL6507 | 96980.764 | 38708.410 |  | 39.555 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6506 |  | NUL |  | 38.255 | 3*2 | NUL |  | NUL | 51.18 | PVC |  |
|  | LL7562 |  | NUL |  | 38.295 | 3*2 | NUL |  | NUL | 48.10 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL6508 |  | NUL |  | 38.455 | 3*2 | NUL |  | NUL | 46.82 | PVC |  |
| LL6508 | 96934.709 | 38716.850 |  | 39.416 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6509 |  | L0.30 |  | 38.346 | 3*2 | NUL |  | NUL | 58.17 | PVC |  |
|  | LL7571 |  | R0.30 |  | 38.216 | 3*2 | NUL |  | NUL | 54.50 | PVC |  |
|  | LL6507 |  | NUL |  | 38.466 | 3*2 | NUL |  | NUL | 46.82 | PVC |  |
| LL6509 | 96926.677 | 38659.240 |  | 39.806 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6508 |  | L0.4 |  | 38.856 | 3*2 | NUL |  | NUL | 58.17 | PVC |  |
|  | LL6510 |  | R0.40 |  | 38.856 | 3*2 | NUL |  | NUL | 54.05 | PVC |  |
| LL6509 | 98063.733 | 38313.500 |  | 46.369 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6511 |  | NUL |  | 44.419 | 4*3 | NUL |  | NUL | 52.85 | 玻璃钢 |  |
| LL6510 | 96929.291 | 38605.256 |  | 40.047 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6511 |  | NUL |  | 39.047 | 3*2 | NUL |  | NUL | 54.34 | PVC |  |
|  | LL6509 |  | R0.40 |  | 39.077 | 3*2 | NUL |  | NUL | 54.05 | PVC |  |
| LL6511 | 96935.505 | 38551.273 |  | 40.199 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6512 |  | R0.4 |  | 39.149 | 3*2 | NUL |  | NUL | 51.04 | PVC |  |
|  | LL6510 |  | NUL |  | 39.149 | 3*2 | NUL |  | NUL | 54.34 | PVC |  |
| LL6511 | 98011.024 | 38309.687 |  | 46.475 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6509 |  | NUL |  | 44.915 | 4*3 | NUL |  | NUL | 52.85 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6512 |  | L1.1 |  | 45.185 | 4*3 | NUL |  | NUL | 20.33 | 玻璃钢 |  |
| LL6512 | 96946.311 | 38501.394 |  | 40.561 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6513 |  | NUL |  | 39.211 | 3*2 | NUL |  | NUL | 52.04 | PVC |  |
|  | LL6503 |  | NUL |  | 39.461 | 4*3 | NUL |  | NUL | 50.95 | PVC |  |
|  | LL6511 |  | NUL |  | 39.161 | 3*2 | NUL |  | NUL | 51.04 | PVC |  |
| LL6512 | 97999.364 | 38326.339 |  | 46.125 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL6513 |  | L0.9 |  | 44.925 | 4*3 | NUL |  | NUL | 58.31 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6511 |  | R0.9 |  | 44.925 | 4*3 | NUL |  | NUL | 20.33 | 玻璃钢 |  |
| LL6513 | 96961.540 | 38451.637 |  | 40.815 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6512 |  | NUL |  | 39.515 | 3*2 | NUL |  | NUL | 52.04 | PVC |  |
|  | LL6514 |  | NUL |  | 39.515 | 3*2 | NUL |  | NUL | 51.00 | PVC |  |
| LL6513 | 97941.058 | 38326.586 |  | 45.768 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6514 |  | NUL |  | 44.828 | 4*3 | NUL |  | NUL | 60.14 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6512 |  | R1.1 |  | 44.848 | 4*3 | NUL |  | NUL | 58.31 | 玻璃钢 |  |
| LL6514 | 97880.946 | 38328.360 |  | 44.451 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6513 |  | L0.7 |  | 43.801 | 4*3 | NUL |  | NUL | 60.14 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6518 |  | R0.7 |  | 43.751 | 4*3 | NUL |  | NUL | 24.20 | 玻璃钢 |  |
|  | LL8060 |  | NUL |  | 43.901 | 1*1 | 1 |  | NUL | 1.64 | PVC |  |
|  | LL6515 |  | NUL |  | 43.831 | 3*2 | NUL |  | NUL | 31.01 | 玻璃钢 |  |
| LL6514 | 96982.151 | 38404.988 |  | 41.315 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6515 |  | NUL |  | 39.715 | 3*2 | NUL |  | NUL | 53.05 | PVC |  |
|  | LL6513 |  | NUL |  | 39.755 | 3*2 | NUL |  | NUL | 51.00 | PVC |  |
| LL6515 | 97881.116 | 38359.366 |  | 45.172 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6516 |  | L1 |  | 43.972 | 2*1 | NUL |  | NUL | 48.56 | PVC |  |
|  | LL6514 |  | NUL |  | 44.272 | 3*2 | NUL |  | NUL | 31.01 | 玻璃钢 |  |
| LL6515 | 97005.207 | 38357.206 |  | 41.395 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6514 |  | NUL |  | 40.355 | 3*2 | NUL |  | NUL | 53.05 | PVC |  |
|  | LL6500 |  | NUL |  | 40.495 | 3*2 | NUL |  | NUL | 47.62 | PVC |  |
| LL6516 | 97049.530 | 38887.457 |  | 38.675 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6096 |  | NUL |  | 38.075 | 4*3 | NUL |  | NUL | 48.27 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL3012 |  | R0.40 |  | 37.845 | 4*3 | NUL |  | NUL | 54.92 | PVC |  |
|  | LL7542 |  | L0.30 |  | 37.475 | 3*2 | NUL |  | NUL | 37.55 | PVC |  |
| LL6516 | 97832.555 | 38359.799 |  | 45.053 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6517 |  | NUL |  | 44.403 | 2*1 | NUL |  | NUL | 7.57 | PVC |  |
|  | LL6515 |  | NUL |  | 44.223 | 2*1 | NUL |  | NUL | 48.56 | PVC |  |
| LL6517 | 97832.175 | 38367.363 |  | 46.499 |  |  |  |  |  |  |  | 变压器 |
|  | LL6516 |  | NUL |  | 45.909 | 2*1 | NUL |  | NUL | 7.57 | PVC |  |
|  | LL8959 |  | NUL |  | 45.999 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.70 | PVC |  |
| LL6518 | 97857.235 | 38333.190 |  | 45.285 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6519 |  | R0.6 |  | 44.325 | 4*3 | NUL |  | NUL | 63.39 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6514 |  | L0.6 |  | 44.455 | 4*3 | NUL |  | NUL | 24.20 | 玻璃钢 |  |
| LL6519 | 97793.844 | 38333.367 |  | 45.063 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6518 |  | L0.6 |  | 44.013 | 4*3 | NUL |  | NUL | 63.39 | 玻璃钢 |  |
|  | LL6213 |  | R0.6 |  | 44.013 | 4*3 | NUL |  | NUL | 44.23 | 玻璃钢 |  |
| LL6536 | 97954.712 | 39103.551 |  | 38.437 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6537 |  | NUL |  | 37.517 | 4*3 | NUL |  | NUL | 37.58 | PVC |  |
| LL6537 | 97992.288 | 39104.180 |  | 38.499 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6538 |  | L0.4 |  | 37.629 | 4*3 | NUL |  | NUL | 59.39 | PVC |  |
|  | LL6536 |  | R0.3 |  | 37.519 | 4*3 | NUL |  | NUL | 37.58 | PVC |  |
| LL6538 | 98050.798 | 39114.386 |  | 38.829 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6539 |  | R0.4 |  | 37.579 | 4*2 | NUL |  | NUL | 42.17 | PVC |  |
|  | LL6540 |  | R0.6 |  | 37.399 | 4*3 | NUL |  | NUL | 37.09 | 塑料 |  |
|  | LL6537 |  | NUL |  | 37.399 | 4*3 | NUL |  | NUL | 59.39 | PVC |  |
| LL6539 | 98040.670 | 39073.454 |  | 38.353 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL6538 |  | NUL |  | 37.233 | 4*2 | NUL |  | NUL | 42.17 | PVC |  |
| LL6540 | 98087.888 | 39114.640 |  | 38.875 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6538 |  | NUL |  | 37.675 | 4*3 | NUL |  | NUL | 37.09 | 塑料 |  |
|  | LL6541 |  | NUL |  | 37.675 | 4*3 | NUL |  | NUL | 49.19 | PVC |  |
| LL6541 | 98136.071 | 39124.541 |  | 39.067 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6540 |  | NUL |  | 37.967 | 4*3 | NUL |  | NUL | 49.19 | PVC |  |
| LL6750 | 97401.193 | 38331.632 |  | 43.283 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6216 |  | NUL |  | 42.523 | 4*3 | NUL |  | NUL | 68.60 | PVC |  |
|  | LL6751 |  | NUL |  | 42.483 | 4*3 | NUL |  | NUL | 50.49 | PVC |  |
| LL6751 | 97350.706 | 38331.070 |  | 43.068 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6750 |  | NUL |  | 41.768 | 4*3 | NUL |  | NUL | 50.49 | PVC |  |
|  | LL6752 |  | R0.5 |  | 41.708 | 3*2 | NUL |  | NUL | 26.87 | PVC |  |
|  | LL6753 |  | NUL |  | 41.768 | 4*3 | NUL |  | NUL | 92.31 | PVC |  |
| LL6752 | 97349.979 | 38357.929 |  | 43.103 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6751 |  | NUL |  | 41.943 | 3*2 | NUL |  | NUL | 26.87 | PVC |  |
| LL6753 | 97258.402 | 38330.315 |  | 42.636 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6751 |  | L0.3 |  | 41.436 | 4*3 | NUL |  | NUL | 92.31 | PVC |  |
|  | SS入户线 |  | R0.3 |  | 41.136 | 4*3 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |
| LL6901 | 97867.061 | 37586.605 |  | 47.224 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8967 |  | NUL |  | 46.124 | 4*2 | NUL |  | NUL | 19.54 | PVC |  |
|  | LL6902 |  | NUL |  | 46.024 | 4*2 | NUL |  | NUL | 50.01 | PVC |  |
| LL6902 | 97817.056 | 37587.510 |  | 47.288 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6904 |  | NUL |  | 46.088 | 4*2 | NUL |  | NUL | 62.18 | PVC |  |
|  | LL6903 |  | NUL |  | 45.858 | 2*2 | NUL |  | NUL | 28.35 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL6901 |  | NUL |  | 46.168 | 4*2 | NUL |  | NUL | 50.01 | PVC |  |
| LL6903 | 97816.990 | 37615.862 |  | 47.212 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6902 |  | NUL |  | 46.092 | 2*2 | NUL |  | NUL | 28.35 | PVC |  |
| LL6904 | 97754.883 | 37588.067 |  | 46.020 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6905 |  | NUL |  | 44.720 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.93 | PVC |  |
|  | LL6902 |  | NUL |  | 44.820 | 4*2 | NUL |  | NUL | 62.18 | PVC |  |
| LL6905 | 97716.953 | 37588.049 |  | 45.620 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8966 |  | NUL |  | 44.620 | 4*2 | NUL |  | NUL | 20.34 | PVC |  |
|  | LL6904 |  | NUL |  | 44.620 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.93 | PVC |  |
| LL6906 | 97659.588 | 37584.788 |  | 44.105 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8966 |  | NUL |  | 43.205 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.49 | PVC |  |
| LL7080 | 96762.431 | 38167.757 |  | 40.812 |  |  |  |  |  |  |  | 电杆 |
|  | LL7081 |  | NUL |  | 39.912 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.69 | PVC |  |
| LL7081 | 96761.796 | 38167.493 |  | 40.796 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL8972 |  | NUL |  | 39.896 | 1*1 | NUL |  | NUL | 47.19 | PVC |  |
|  | LL7080 |  | NUL |  | 39.896 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.69 | PVC |  |
| LL7082 | 96725.105 | 38229.264 |  | 38.818 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LL8972 |  | NUL |  | 37.918 | 1*1 | NUL |  | NUL | 24.66 | PVC |  |
| LL7083 | 96747.045 | 38163.661 |  | 39.913 |  |  |  |  |  |  |  | 电杆 |
|  | LL7084 |  | NUL |  | 39.613 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.08 | PVC |  |
| LL7084 | 96755.123 | 38163.521 |  | 37.386 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL8973 |  | NUL |  | 37.086 | 2*1 | NUL |  | NUL | 41.84 | PVC |  |
|  | LL7083 |  | NUL |  | 37.086 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.08 | PVC |  |
| LL7085 | 96660.501 | 38185.603 |  | 39.943 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL8973 |  | NUL |  | 39.643 | 2*1 | NUL |  | NUL | 55.33 | PVC |  |
|  | LL7086 |  | NUL |  | 39.643 | 2*1 | NUL |  | NUL | 4.96 | PVC |  |
| LL7086 | 96656.062 | 38183.393 |  | 39.754 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7085 |  | NUL |  | 39.304 | 2*1 | NUL |  | NUL | 4.96 | PVC |  |
| LL7107 | 97454.970 | 39269.679 |  | 38.370 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL7554 |  | NUL |  | 37.630 | 1*1 | 1 | 10KV | NUL | 16.57 | PVC |  |
|  | LL7108 |  | NUL |  | 37.630 | 1*1 | 1 | 10KV | NUL | 58.07 | PVC |  |
| LL7108 | 97408.358 | 39235.040 |  | 38.631 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL7555 |  | NUL |  | 37.831 | 1*1 | 1 | 10KV | NUL | 26.35 | PVC |  |
|  | LL7107 |  | NUL |  | 37.831 | 1*1 | 1 | 10KV | NUL | 58.07 | PVC |  |
| LL7130 | 97229.571 | 37571.151 |  | 44.711 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7131 |  | NUL |  | 43.761 | 6*1 | 0 |  | NUL | 56.84 | PVC |  |
| LL7131 | 97234.033 | 37627.811 |  | 44.629 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7130 |  | L0.5 |  | 43.299 | 6*1 | 0 |  | NUL | 56.84 | PVC |  |
|  | LL8965 |  | L0.6 |  | 42.779 | 6*1 | 0 |  | NUL | 6.34 | PVC |  |
| LL7132 | 97224.196 | 37679.497 |  | 44.579 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7191 |  | NUL |  | 42.979 | 6*1 | 0 |  | NUL | 35.28 | PVC |  |
|  | LL7134 |  | NUL |  | 43.079 | 3*2 | 0 |  | NUL | 50.81 | PVC |  |
| LL7134 | 97221.944 | 37730.255 |  | 44.386 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7135 |  | NUL |  | 42.886 | 3*2 | 0 |  | NUL | 44.18 | PVC |  |
|  | LL7132 |  | NUL |  | 42.886 | 3*2 | 0 |  | NUL | 50.81 | PVC |  |
| LL7135 | 97219.568 | 37774.371 |  | 44.213 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7134 |  | NUL |  | 42.313 | 3*2 | 0 |  | NUL | 44.18 | PVC |  |
|  | LL7136 |  | NUL |  | 42.313 | 3*2 | 0 |  | NUL | 47.05 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL1001 |  | NUL |  | 42.213 | 3*2 | 0 |  | NUL | 45.32 | PVC |  |
| LL7136 | 97215.807 | 37821.266 |  | 44.070 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7135 |  | NUL |  | 42.720 | 3*2 | 0 |  | NUL | 47.05 | PVC |  |
|  | LL7137 |  | NUL |  | 42.720 | 3*2 | 0 |  | NUL | 43.99 | PVC |  |
| LL7137 | 97214.868 | 37865.244 |  | 43.581 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7136 |  | NUL |  | 42.321 | 3*2 | 0 |  | NUL | 43.99 | PVC |  |
|  | LL7138 |  | NUL |  | 42.321 | 3*2 | 0 |  | NUL | 53.64 | PVC |  |
| LL7138 | 97209.474 | 37918.616 |  | 43.578 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7139 |  | NUL |  | 42.178 | 3*2 | 0 |  | NUL | 32.75 | PVC |  |
|  | LL7137 |  | NUL |  | 42.178 | 3*2 | 0 |  | NUL | 53.64 | PVC |  |
| LL7139 | 97204.206 | 37950.940 |  | 43.401 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7138 |  | NUL |  | 41.901 | 3*2 | 0 |  | NUL | 32.75 | PVC |  |
|  | LL7140 |  | L0.70 |  | 42.001 | 3*2 | 0 |  | NUL | 19.82 | PVC |  |
|  | LL1101 |  | NUL |  | 42.621 | 3*2 | 0 |  | NUL | 52.70 | PVC |  |
| LL7140 | 97212.139 | 37969.103 |  | 43.315 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7141 |  | NUL |  | 42.465 | 3*2 | 0 |  | NUL | 37.24 | PVC |  |
|  | LL7139 |  | NUL |  | 42.465 | 3*2 | 0 |  | NUL | 19.82 | PVC |  |
| LL7141 | 97204.958 | 38005.649 |  | 43.334 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7140 |  | R0.4 |  | 42.714 | 3*2 | 0 |  | NUL | 37.24 | PVC |  |
|  | LL7142 |  | NUL |  | 42.714 | 3*2 | 0 |  | NUL | 15.75 | PVC |  |
| LL7142 | 97189.837 | 38010.062 |  | 43.083 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7141 |  | NUL |  | 42.433 | 3*2 | 0 |  | NUL | 15.75 | PVC |  |
|  | LL7143 |  | NUL |  | 42.463 | 3*2 | 0 |  | NUL | 48.31 | PVC |  |
| LL7143 | 97177.367 | 38056.740 |  | 42.813 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL7144 |  | NUL |  | 41.963 | 3*2 | 0 |  | NUL | 49.63 | PVC |  |
|  | LL7142 |  | NUL |  | 41.963 | 3*2 | 0 |  | NUL | 48.31 | PVC |  |
| LL7144 | 97163.987 | 38104.531 |  | 42.517 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7143 |  | R0.35 |  | 41.897 | 3*2 | 0 |  | NUL | 49.63 | PVC |  |
|  | LL7145 |  | L0.35 |  | 41.897 | 3*2 | 0 |  | NUL | 50.01 | PVC |  |
| LL7145 | 97147.922 | 38151.891 |  | 42.330 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7146 |  | NUL |  | 41.430 | 3*2 | 0 |  | NUL | 50.17 | PVC |  |
|  | LL7144 |  | NUL |  | 41.430 | 3*2 | 0 |  | NUL | 50.01 | PVC |  |
|  | LL1035 |  | NUL |  | 41.430 | 3*2 | 0 |  | NUL | 49.27 | PVC |  |
| LL7146 | 97131.852 | 38199.417 |  | 42.072 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7145 |  | NUL |  | 41.172 | 3*2 | 0 |  | NUL | 50.17 | PVC |  |
|  | LL7147 |  | NUL |  | 41.172 | 3*2 | 0 |  | NUL | 49.85 | PVC |  |
| LL7147 | 97113.555 | 38245.792 |  | 41.809 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7146 |  | NUL |  | 40.889 | 3*2 | 0 |  | NUL | 49.85 | PVC |  |
|  | LL7148 |  | NUL |  | 40.889 | 3*2 | 0 |  | NUL | 23.83 | PVC |  |
| LL7148 | 97104.254 | 38267.730 |  | 41.809 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7149 |  | L1.5 |  | 41.129 | 3*2 | 0 |  | NUL | 27.52 | PVC |  |
|  | LL7147 |  | NUL |  | 41.029 | 3*2 | 0 |  | NUL | 23.83 | PVC |  |
|  | LL6157 |  | L0.5 |  | 39.729 | 3*2 | 0 |  | NUL | 55.60 | PVC |  |
| LL7149 | 97108.639 | 38294.894 |  | 41.771 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7148 |  | L0.8 |  | 40.271 | 3*2 | 0 |  | NUL | 27.52 | PVC |  |
|  | LL7150 |  | NUL |  | 40.271 | 3*2 | 0 |  | NUL | 29.92 | PVC |  |
| LL7150 | 97095.923 | 38321.981 |  | 41.629 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7151 |  | NUL |  | 40.789 | 3*2 | 0 |  | NUL | 21.74 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL7149 |  | NUL |  | 40.789 | 3*2 | 0 |  | NUL | 29.92 | PVC |  |
| LL7151 | 97075.469 | 38329.339 |  | 41.502 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8944 |  | R1.4 |  | 41.052 | 3*2 | NUL |  | NUL | 2.91 | PVC |  |
|  | LL6500 |  | R1.1 |  | 40.982 | 3*2 | 0 |  | NUL | 56.89 | PVC |  |
|  | LL7150 |  | R0.5 |  | 40.982 | 3*2 | 0 |  | NUL | 21.74 | PVC |  |
| LL7191 | 97224.049 | 37644.220 |  | 44.560 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7132 |  | L0.6 |  | 42.804 | 6*1 | 0 |  | NUL | 35.28 | PVC |  |
|  | LL8965 |  | NUL |  | 42.804 | 6*1 | 0 |  | NUL | 13.31 | PVC |  |
| LL7506 | 97595.595 | 38885.406 |  | 41.151 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7511 |  | NUL |  | 40.121 | 4*4 | NUL |  | NUL | 68.76 | PVC |  |
|  | LL7507 |  | NUL |  | 40.121 | 4*4 | NUL |  | NUL | 51.47 | PVC |  |
| LL7507 | 97640.451 | 38860.165 |  | 41.212 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7508 |  | NUL |  | 39.822 | 4*4 | NUL |  | NUL | 64.31 | PVC |  |
|  | LL6014 |  | NUL |  | 40.312 | 9*1 | NUL |  | NUL | 10.23 | PVC |  |
|  | LL7506 |  | NUL |  | 39.822 | 4*4 | NUL |  | NUL | 51.47 | PVC |  |
| LL7508 | 97697.554 | 38830.576 |  | 41.367 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7507 |  | NUL |  | 40.237 | 4*4 | NUL |  | NUL | 64.31 | PVC |  |
| LL7511 | 97536.680 | 38920.859 |  | 40.976 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7506 |  | NUL |  | 39.946 | 4*4 | NUL |  | NUL | 68.76 | PVC |  |
| LL7542 | 97028.994 | 38856.019 | 淹 | 38.590 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7557 |  | NUL |  | 37.140 | 3*2 | NUL |  | NUL | 54.14 | PVC |  |
|  | LL6516 |  | NUL |  | 37.140 | 3*2 | NUL |  | NUL | 37.55 | PVC |  |
| LL7557 | 97006.533 | 38806.754 |  | 38.999 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7562 |  | L1 |  | 37.599 | 3*2 | NUL |  | NUL | 53.65 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL7542 |  | R1 |  | 37.599 | 3*2 | NUL |  | NUL | 54.14 | PVC |  |
| LL7562 | 96990.933 | 38755.420 |  | 39.300 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6507 |  | L1.10 |  | 38.480 | 3*2 | NUL |  | NUL | 48.10 | PVC |  |
|  | LL7557 |  | R1.1 |  | 38.020 | 3*2 | NUL |  | NUL | 53.65 | PVC |  |
| LL7570 | 96962.669 | 38822.859 |  | 38.965 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6097 |  | NUL |  | 37.465 | 3*2 | NUL |  | NUL | 37.74 | PVC |  |
|  | LL7571 |  | NUL |  | 37.465 | 3*2 | NUL |  | NUL | 55.23 | PVC |  |
| LL7571 | 96946.403 | 38770.080 |  | 39.230 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6508 |  | R0.60 |  | 38.330 | 3*2 | NUL |  | NUL | 54.50 | PVC |  |
|  | LL7570 |  | L0.6 |  | 38.330 | 3*2 | NUL |  | NUL | 55.23 | PVC |  |
| LL7709 | 97301.538 | 38362.141 |  | 42.524 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL7710 |  | NUL |  | 42.024 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.73 | PVC |  |
| LL7710 | 97295.886 | 38363.088 |  | 43.184 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LL7709 |  | NUL |  | 42.684 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.73 | PVC |  |
| LL8060 | 97880.141 | 38326.932 |  | 45.571 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LL6514 |  | NUL |  | 45.021 | 1*1 | 1 |  | NUL | 1.64 | PVC |  |
| LL8944 | 97076.912 | 38331.866 |  | 41.429 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7151 |  | NUL |  | 40.649 | 3*2 | NUL |  | NUL | 2.91 | PVC |  |
|  | LL8945 |  | NUL |  | 40.929 | 3*2 | NUL |  | NUL | 15.17 | PVC |  |
| LL8945 | 97088.154 | 38321.684 |  | 41.496 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8946 |  | NUL |  | 40.736 | 3*2 | NUL |  | NUL | 31.82 | PVC |  |
|  | LL8944 |  | NUL |  | 40.996 | 3*2 | NUL |  | NUL | 15.17 | PVC |  |
| LL8946 | 97102.256 | 38293.163 |  | 41.592 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8945 |  | NUL |  | 40.592 | 3*2 | NUL |  | NUL | 31.82 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL8947 |  | NUL |  | 40.542 | 3*2 | NUL |  | NUL | 17.87 | PVC |  |
| LL8947 | 97104.496 | 38275.437 |  | 41.751 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8948 |  | NUL |  | 41.051 | 3*2 | NUL |  | NUL | 34.20 | PVC |  |
|  | LL8946 |  | NUL |  | 41.001 | 3*2 | NUL |  | NUL | 17.87 | PVC |  |
| LL8948 | 97116.620 | 38243.454 |  | 41.960 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8949 |  | NUL |  | 41.260 | 3*2 | NUL |  | NUL | 43.28 | PVC |  |
|  | LL8947 |  | NUL |  | 41.260 | 3*2 | NUL |  | NUL | 34.20 | PVC |  |
| LL8949 | 97132.676 | 38203.260 |  | 42.136 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8948 |  | NUL |  | 41.436 | 3*2 | NUL |  | NUL | 43.28 | PVC |  |
| LL8953 | 97578.198 | 38298.507 |  | 45.254 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6028 |  | NUL |  | 44.654 | 3*2 | NUL |  | NUL | 13.55 | PVC |  |
|  | LL8954 |  | NUL |  | 44.654 | 3*2 | NUL |  | NUL | 3.03 | PVC |  |
| LL8955 | 97808.518 | 38274.695 |  | 45.650 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8956 |  | NUL |  | 45.050 | 3*2 | NUL |  | NUL | 53.76 | PVC |  |
| LL8956 | 97809.784 | 38328.442 |  | 45.094 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8957 |  | NUL |  | 44.094 | 3*2 | NUL |  | NUL | 32.54 | PVC |  |
|  | LL8955 |  | NUL |  | 44.094 | 3*2 | NUL |  | NUL | 53.76 | PVC |  |
| LL8957 | 97809.011 | 38360.971 |  | 45.125 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8956 |  | R0.3 |  | 44.155 | 3*2 | NUL |  | NUL | 32.54 | PVC |  |
|  | LL8958 |  | L0.3 |  | 44.575 | 3*2 | NUL |  | NUL | 62.82 | PVC |  |
| LL8958 | 97809.662 | 38423.786 |  | 45.124 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8957 |  | NUL |  | 44.574 | 3*2 | NUL |  | NUL | 62.82 | PVC |  |
| LL8959 | 97833.111 | 38376.013 |  | 46.351 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LL6517 |  | NUL |  | 45.851 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.70 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LL8960 | 97638.655 | 38089.872 |  | 46.060 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6000 |  | NUL |  | 45.360 | 4*4 | NUL |  | NUL | 49.74 | PVC |  |
|  | WW |  | L0.5 |  | 45.460 | 4*4 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |
| LL8961 | 97566.834 | 38364.912 |  | 43.928 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8974 |  | NUL |  | 43.608 | 2*1 | 1 |  | NUL | 12.29 | 钢 |  |
|  | LL8969 |  | NUL |  | 43.578 | 2*1 | 1 |  | NUL | 52.69 | PVC |  |
| LL8962 | 97443.639 | 39220.004 |  | 38.972 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL5043 |  | NUL |  | 38.112 | 3*3 | 2 |  | NUL | 12.41 | PVC |  |
|  | LL5044 |  | NUL |  | 37.912 | 5*2 | 2 |  | NUL | 26.84 | PVC |  |
| LL8963 | 97537.913 | 39115.019 |  | 39.387 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | WW |  | NUL |  | 37.707 | 5*1 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |
|  | LL8964 |  | NUL |  | 37.787 | 5*1 | NUL |  | NUL | 21.08 | PVC |  |
| LL8964 | 97551.955 | 39130.739 |  | 39.104 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL8963 |  | NUL |  | 37.504 | 5*1 | NUL |  | NUL | 21.08 | PVC |  |
|  | EE |  | NUL |  | 37.504 | 5*1 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |
| LL8965 | 97232.557 | 37633.978 |  | 44.654 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL7131 |  | L0.5 |  | 43.454 | 6*1 | 0 |  | NUL | 6.34 | PVC |  |
|  | LL7191 |  | L0.3 |  | 43.454 | 6*1 | 0 |  | NUL | 13.31 | PVC |  |
| LL8966 | 97697.066 | 37583.759 |  | 45.004 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL6906 |  | NUL |  | 44.045 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.49 | PVC |  |
|  | LL6905 |  | NUL |  | 44.045 | 4*2 | NUL |  | NUL | 20.34 | PVC |  |
| LL8967 | 97886.459 | 37584.249 |  | 47.304 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL6901 |  | NUL |  | 46.087 | 4*2 | NUL |  | NUL | 19.54 | PVC |  |
|  | LL6900 |  | NUL |  | 46.087 | 4*2 | NUL |  | NUL | 34.40 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LL8968 | 97502.880 | 38371.511 |  | 43.670 |  |  |  |  |  |  |  | 电杆 |
|  | LL8969 |  | NUL |  | 43.370 | 2*1 | NUL |  | NUL | 13.74 | PVC |  |
| LL8969 | 97514.163 | 38363.673 |  | 43.993 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8961 |  | NUL |  | 43.643 | 2*1 | 1 |  | NUL | 52.69 | PVC |  |
|  | LL8968 |  | NUL |  | 43.593 | 2*1 | NUL |  | NUL | 13.74 | PVC |  |
| LL8970 | 97634.879 | 38381.334 |  | 43.701 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL8975 |  | NUL |  | 38.401 | 2*1 | NUL |  | NUL | 17.64 | 钢 |  |
|  | LL8971 |  | NUL |  | 38.401 | 2*1 | 1 |  | NUL | 30.97 | 钢 |  |
| LL8971 | 97604.489 | 38375.371 |  | 43.870 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL8970 |  | NUL |  | 39.670 | 2*1 | 1 |  | NUL | 30.97 | 钢 |  |
|  | LL8974 |  | NUL |  | 39.670 | 2*1 | 1 |  | NUL | 26.81 | 钢 |  |
| LL8972 | 96737.594 | 38208.003 |  | 35.800 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL7082 |  | NUL |  | 34.900 | 1*1 | NUL |  | NUL | 24.66 | PVC |  |
|  | LL7081 |  | NUL |  | 34.900 | 1*1 | NUL |  | NUL | 47.19 | PVC |  |
| LL8972 | 97920.856 | 37584.976 |  | 47.346 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL6900 |  | NUL |  | 46.087 | 4*2 | NUL |  | NUL | 34.40 | PVC |  |
| LL8973 | 96989.677 | 38907.513 |  | 39.002 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL1029 |  | NUL |  | 38.632 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 33.14 | PVC |  |
|  | LL8974 |  | NUL |  | 38.642 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 27.92 | PVC |  |
| LL8973 | 96714.383 | 38173.048 |  | 38.487 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL7085 |  | NUL |  | 36.487 | 2*1 | NUL |  | NUL | 55.33 | PVC |  |
|  | LL7084 |  | NUL |  | 36.487 | 2*1 | NUL |  | NUL | 41.84 | PVC |  |
| LL8974 | 97578.533 | 38368.667 |  | 43.893 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL8971 |  | NUL |  | 41.893 | 2*1 | 1 |  | NUL | 26.81 | 钢 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 电力                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LL8961 |  | NUL |  | 41.893 | 2*1 | 1 |  | NUL | 12.29 | 钢 |  |
| LL8974 | 97002.212 | 38932.456 |  | 38.923 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL8973 |  | NUL |  | 38.553 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 27.92 | PVC |  |
|  | LL8975 |  | NUL |  | 38.563 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 18.66 | PVC |  |
| LL8975 | 97013.021 | 38947.667 |  | 38.869 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LL8974 |  | NUL |  | 38.499 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 18.66 | PVC |  |
|  | LL1030 |  | NUL |  | 38.509 | 2*1+4*1 | NUL |  | NUL | 12.93 | PVC |  |
| LL8975 | 97652.174 | 38384.818 |  | 44.175 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | NN入户线 |  | NUL |  | 38.875 | 2*1 | NUL |  | NUL |  | 钢 |  |
|  | LL8970 |  | NUL |  | 38.875 | 2*1 | NUL |  | NUL | 17.64 | 钢 |  |
| LL8976 | 97165.916 | 37862.261 |  | 43.854 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL1002 |  | NUL |  | 42.854 | 3*2 | NUL |  | NUL | 49.76 | PVC |  |
|  | LL1003 |  | NUL |  | 42.454 | 3*2 | NUL |  | NUL | 46.79 | PVC |  |
| LL8977 | 97178.366 | 38062.747 |  | 42.720 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8978 |  | NUL |  | 42.120 | 3*2 | NUL |  | NUL | 19.23 | PVC |  |
| LL8978 | 97182.932 | 38044.068 |  | 42.935 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8977 |  | NUL |  | 42.335 | 3*2 | NUL |  | NUL | 19.23 | PVC |  |
|  | LL8979 |  | NUL |  | 42.335 | 3*2 | NUL |  | NUL | 16.41 | PVC |  |
| LL8979 | 97187.357 | 38028.268 |  | 42.842 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8978 |  | NUL |  | 42.242 | 3*2 | NUL |  | NUL | 16.41 | PVC |  |
|  | LL8980 |  | NUL |  | 42.242 | 3*2 | NUL |  | NUL | 26.50 | PVC |  |
| LL8980 | 97200.331 | 38005.164 |  | 42.989 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LL8979 |  | NUL |  | 42.389 | 3*2 | NUL |  | NUL | 26.50 | PVC |  |
| 管线总长度：8.19公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院