地  下  管  线  成  果  表

管线种类：综合管廊                                                                                              路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GG1001 | 97606.619 | 38057.793 |  | 45.288 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1002 |  | NUL |  | 40.288 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 22.20 | 混凝土 |  |
|  | GG1089 |  | R1.3 |  | 40.288 | 8100*5000 | NUL | NUL | NUL | 8.11 | 混凝土 |  |
| GG1002 | 97606.622 | 38035.591 |  | 45.016 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1001 |  | NUL |  | 40.016 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 22.20 | 混凝土 |  |
|  | GG1003 |  | NUL |  | 39.346 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.67 | 混凝土 |  |
| GG1003 | 97607.169 | 38022.935 |  | 45.159 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1004 |  | NUL |  | 39.489 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.10 | 混凝土 |  |
|  | GG1002 |  | NUL |  | 39.489 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.67 | 混凝土 |  |
| GG1004 | 97607.035 | 38010.836 |  | 45.113 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1005 |  | NUL |  | 37.773 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 42.69 | 混凝土 |  |
|  | GG1003 |  | NUL |  | 39.443 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.10 | 混凝土 |  |
| GG1005 | 97605.619 | 37968.171 |  | 43.897 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1006 |  | NUL |  | 38.387 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.10 | 混凝土 |  |
|  | GG1004 |  | NUL |  | 36.557 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 42.69 | 混凝土 |  |
| GG1006 | 97604.761 | 37956.101 |  | 43.770 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1009 |  | NUL |  | 38.260 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 24.18 | 混凝土 |  |
|  | GG1005 |  | NUL |  | 38.260 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.10 | 混凝土 |  |
| GG1009 | 97602.649 | 37932.016 |  | 43.020 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1010 |  | NUL |  | 37.510 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 19.35 | 混凝土 |  |
|  | GG1006 |  | NUL |  | 37.510 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 24.18 | 混凝土 |  |
| GG1010 | 97601.277 | 37912.715 |  | 43.856 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1011 |  | NUL |  | 38.346 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 10.15 | 混凝土 |  |
|  | GG1009 |  | NUL |  | 38.346 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 19.35 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类：综合管廊                                                                                              路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GG1011 | 97601.176 | 37902.567 |  | 43.856 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8027 |  | NUL |  | 38.346 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 24.19 | 混凝土 |  |
|  | GG1010 |  | NUL |  | 38.346 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 10.15 | 混凝土 |  |
| GG1012 | 97592.339 | 37781.707 |  | 43.386 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1013 |  | NUL |  | 37.486 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 6.53 | 混凝土 |  |
|  | GG8029 |  | NUL |  | 37.876 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 34.75 | 混凝土 |  |
| GG1013 | 97591.636 | 37775.214 |  | 43.386 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1014 |  | NUL |  | 37.486 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 29.98 | 混凝土 |  |
|  | GG1012 |  | NUL |  | 37.486 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 6.53 | 混凝土 |  |
| GG1014 | 97589.821 | 37745.294 |  | 42.836 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8030 |  | NUL |  | 36.936 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 27.22 | 混凝土 |  |
|  | GG1013 |  | NUL |  | 36.936 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 29.98 | 混凝土 |  |
| GG1015 | 97582.648 | 37644.438 |  | 42.126 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1016 |  | NUL |  | 36.226 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 10.51 | 混凝土 |  |
|  | GG8031 |  | NUL |  | 36.226 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 62.28 | 混凝土 |  |
| GG1016 | 97581.578 | 37633.986 |  | 42.126 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8032 |  | NUL |  | 36.226 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 11.36 | 混凝土 |  |
|  | GG1015 |  | NUL |  | 36.226 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 10.51 | 混凝土 |  |
| GG1017 | 97579.336 | 37578.813 |  | 41.771 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1018 |  | NUL |  | 35.831 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 16.29 | 混凝土 |  |
|  | GG8032 |  | NUL |  | 35.831 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 43.86 | 混凝土 |  |
| GG1018 | 97579.242 | 37562.525 |  | 41.737 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1019 |  | NUL |  | 35.797 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 19.35 | 混凝土 |  |
|  | GG1017 |  | NUL |  | 35.797 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 16.29 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类：综合管廊                                                                                              路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GG1019 | 97579.242 | 37543.176 |  | 41.737 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1020 |  | NUL |  | 35.797 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 9.91 | 混凝土 |  |
|  | GG1018 |  | NUL |  | 35.797 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 19.35 | 混凝土 |  |
| GG1020 | 97579.734 | 37533.280 |  | 41.502 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8033 |  | NUL |  | 35.562 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 36.32 | 混凝土 |  |
|  | GG1019 |  | NUL |  | 35.562 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 9.91 | 混凝土 |  |
| GG1021 | 97579.692 | 37460.800 |  | 41.659 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1022 |  | NUL |  | 35.719 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 41.15 | 混凝土 |  |
|  | GG8033 |  | NUL |  | 35.719 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 36.16 | 混凝土 |  |
| GG1022 | 97579.562 | 37419.646 |  | 41.675 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1023 |  | NUL |  | 35.735 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 15.61 | 混凝土 |  |
|  | GG1021 |  | NUL |  | 35.735 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 41.15 | 混凝土 |  |
| GG1023 | 97580.363 | 37404.058 |  | 41.675 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8034 |  | NUL |  | 36.345 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 13.70 | 混凝土 |  |
|  | GG1022 |  | NUL |  | 36.345 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 15.61 | 混凝土 |  |
| GG1030 | 97580.542 | 37366.434 |  | 41.497 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8035 |  | NUL |  | 36.167 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 17.42 | 混凝土 |  |
|  | GG8034 |  | NUL |  | 36.167 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 23.92 | 混凝土 |  |
| GG1031 | 97580.542 | 37293.800 |  | 42.246 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8037 |  | NUL |  | 36.916 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.08 | 混凝土 |  |
|  | GG8036 |  | NUL |  | 36.916 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 42.86 | 混凝土 |  |
| GG1032 | 97580.542 | 37256.700 |  | 42.493 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8039 |  | NUL |  | 37.163 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 28.20 | 混凝土 |  |
|  | GG8038 |  | NUL |  | 37.163 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.08 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类：综合管廊                                                                                              路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GG1033 | 97580.553 | 37205.413 |  | 42.629 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1034 |  | NUL |  | 36.429 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 12.88 | 混凝土 |  |
|  | GG8039 |  | NUL |  | 36.429 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 23.09 | 混凝土 |  |
| GG1034 | 97580.542 | 37192.533 |  | 41.879 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1035 |  | NUL |  | 35.679 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 19.34 | 混凝土 |  |
|  | GG1033 |  | NUL |  | 35.679 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 12.88 | 混凝土 |  |
| GG1035 | 97580.692 | 37173.191 |  | 41.837 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1086 |  | NUL |  | 35.637 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 13.66 | 混凝土 |  |
|  | GG1034 |  | NUL |  | 35.637 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 19.34 | 混凝土 |  |
| GG1036 | 97582.608 | 37132.383 |  | 42.936 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1086 |  | NUL |  | 36.736 | 5200*2550 | NUL | NUL | NUL | 27.27 | 混凝土 |  |
|  | GG1037 |  | NUL |  | 36.736 | 5200*2550 | NUL | NUL | NUL | 6.58 | 混凝土 |  |
| GG1037 | 97581.944 | 37125.837 |  | 43.072 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1036 |  | NUL |  | 36.872 | 5200*2550 | NUL | NUL | NUL | 6.58 | 混凝土 |  |
|  | GG8040 |  | NUL |  | 36.872 | 5200*5000 | NUL | NUL | NUL | 15.04 | 混凝土 |  |
| GG1041 | 97589.352 | 37010.805 |  | 44.361 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1085 |  | NUL |  | 38.161 | 5200*4500 | NUL | NUL | NUL | 39.06 | 混凝土 |  |
| GG1042 | 97647.920 | 37099.550 |  | 41.564 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1045 |  | NUL |  | 38.464 | 2600*3100 | NUL | NUL | NUL | 17.12 | 混凝土 |  |
| GG1045 | 97630.802 | 37099.623 |  | 41.641 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1042 |  | NUL |  | 38.541 | 2600*3100 | NUL | NUL | NUL | 17.12 | 混凝土 |  |
|  | GG1046 |  | NUL |  | 38.541 | 2600*3100 | NUL | NUL | NUL | 35.29 | 混凝土 |  |
| GG1046 | 97596.045 | 37093.502 |  | 42.253 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1045 |  | NUL |  | 39.153 | 2600*3100 | NUL | NUL | NUL | 35.29 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类：综合管廊                                                                                              路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GG1090 |  | NUL |  | 39.153 | 2600*3100 | NUL | NUL | NUL | 13.08 | 混凝土 |  |
| GG1085 | 97585.732 | 37049.698 |  | 42.485 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1041 |  | NUL |  | 36.285 | 5200*4500 | NUL | NUL | NUL | 39.06 | 混凝土 |  |
|  | GG8041 |  | NUL |  | 36.285 | 5200*5000 | NUL | NUL | NUL | 16.19 | 混凝土 |  |
| GG1086 | 97582.534 | 37159.652 |  | 42.750 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1035 |  | NUL |  | 36.550 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 13.66 | 混凝土 |  |
|  | GG1036 |  | NUL |  | 36.550 | 5200*2550 | NUL | NUL | NUL | 27.27 | 混凝土 |  |
| GG1089 | 97605.328 | 38065.796 |  | 45.317 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1001 |  | NUL |  | 40.317 | 8100*5000 | NUL | NUL | NUL | 8.11 | 混凝土 |  |
| GG1090 | 97582.993 | 37092.712 |  | 42.503 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1046 |  | NUL |  | 39.403 | 2600*3100 | NUL | NUL | NUL | 13.08 | 混凝土 |  |
|  | GG1091 |  | NUL |  | 36.303 | 5200*5000 | NUL | NUL | NUL | 6.30 | 混凝土 |  |
|  | GG1092 |  | NUL |  | 36.303 | 15000*5000 | NUL | NUL | NUL | 6.67 | 混凝土 |  |
| GG1091 | 97582.668 | 37099.004 |  | 42.513 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1090 |  | NUL |  | 36.313 | 5200*5000 | NUL | NUL | NUL | 6.30 | 混凝土 |  |
|  | GG8040 |  | NUL |  | 36.313 | 5200*2550 | NUL | NUL | NUL | 11.80 | 混凝土 |  |
| GG1092 | 97583.420 | 37086.056 |  | 42.475 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1090 |  | NUL |  | 36.275 | 15000*5000 | NUL | NUL | NUL | 6.67 | 混凝土 |  |
|  | GG8041 |  | NUL |  | 36.275 | 5200*5000 | NUL | NUL | NUL | 20.24 | 混凝土 |  |
| GG8027 | 97599.156 | 37878.466 |  | 44.071 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1011 |  | NUL |  | 38.561 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 24.19 | 混凝土 |  |
|  | GG8028 |  | NUL |  | 38.561 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.11 | 混凝土 |  |
| GG8028 | 97598.067 | 37866.407 |  | 44.050 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8027 |  | NUL |  | 38.540 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.11 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类：综合管廊                                                                                              路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GG8029 |  | NUL |  | 38.540 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 50.14 | 混凝土 |  |
| GG8029 | 97594.546 | 37816.391 |  | 43.723 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8028 |  | NUL |  | 38.213 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 50.14 | 混凝土 |  |
|  | GG1012 |  | NUL |  | 38.213 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 34.75 | 混凝土 |  |
| GG8030 | 97587.978 | 37718.139 |  | 42.836 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1014 |  | NUL |  | 36.936 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 27.22 | 混凝土 |  |
|  | GG8031 |  | NUL |  | 36.936 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 11.62 | 混凝土 |  |
| GG8031 | 97587.267 | 37706.542 |  | 42.818 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8030 |  | NUL |  | 36.918 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 11.62 | 混凝土 |  |
|  | GG1015 |  | NUL |  | 36.918 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 62.28 | 混凝土 |  |
| GG8032 | 97581.257 | 37622.626 |  | 42.037 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1016 |  | NUL |  | 36.137 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 11.36 | 混凝土 |  |
|  | GG1017 |  | NUL |  | 36.137 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 43.86 | 混凝土 |  |
| GG8033 | 97579.802 | 37496.957 |  | 41.496 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1020 |  | NUL |  | 35.556 | 10700*5000 | NUL | NUL | NUL | 36.32 | 混凝土 |  |
|  | GG1021 |  | NUL |  | 35.556 | 10700*2550 | NUL | NUL | NUL | 36.16 | 混凝土 |  |
| GG8034 | 97580.512 | 37390.357 |  | 41.497 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1023 |  | NUL |  | 36.167 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 13.70 | 混凝土 |  |
|  | GG1030 |  | NUL |  | 36.167 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 23.92 | 混凝土 |  |
| GG8035 | 97580.504 | 37349.010 |  | 42.072 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1030 |  | NUL |  | 36.742 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 17.42 | 混凝土 |  |
|  | GG8036 |  | NUL |  | 36.742 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.35 | 混凝土 |  |
| GG8036 | 97580.519 | 37336.661 |  | 42.109 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8035 |  | NUL |  | 36.779 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.35 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类：综合管廊                                                                                              路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GG1031 |  | NUL |  | 36.779 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 42.86 | 混凝土 |  |
| GG8037 | 97580.429 | 37281.717 |  | 42.297 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1031 |  | NUL |  | 36.967 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.08 | 混凝土 |  |
|  | GG8038 |  | NUL |  | 36.967 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 12.94 | 混凝土 |  |
| GG8038 | 97580.687 | 37268.777 |  | 42.096 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG8037 |  | NUL |  | 36.766 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 12.94 | 混凝土 |  |
|  | GG1032 |  | NUL |  | 36.766 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 12.08 | 混凝土 |  |
| GG8039 | 97580.709 | 37228.503 |  | 41.901 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1032 |  | NUL |  | 35.701 | 9000*2550 | NUL | NUL | NUL | 28.20 | 混凝土 |  |
|  | GG1033 |  | NUL |  | 35.701 | 9000*5000 | NUL | NUL | NUL | 23.09 | 混凝土 |  |
| GG8040 | 97582.493 | 37110.804 |  | 43.069 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1037 |  | NUL |  | 36.869 | 5200*5000 | NUL | NUL | NUL | 15.04 | 混凝土 |  |
|  | GG1091 |  | NUL |  | 36.869 | 5200*2550 | NUL | NUL | NUL | 11.80 | 混凝土 |  |
| GG8041 | 97584.579 | 37065.849 |  | 43.097 |  |  |  |  |  |  |  | 管点直埋点 |
|  | GG1092 |  | NUL |  | 36.897 | 5200*5000 | NUL | NUL | NUL | 20.24 | 混凝土 |  |
|  | GG1085 |  | NUL |  | 36.897 | 5200*5000 | NUL | NUL | NUL | 16.19 | 混凝土 |  |
| 管线总长度：1.12公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院