## A.1 招标工程量清单封面(160号YZ)
A.1 招标工程量清单封面
| 会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
时 间:

## E.1 单位工程工程量与造价表(160号YZ)
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
|  | 电气 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030404017001 | 动力配电箱ZAP | 1.动力配电箱ZAP（含元件）（详见设计施工图） | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 030404017003 | 应急照明配电箱ALE | 1.应急照明配电箱ALE（含元件）（详见设计施工图） | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 030404017005 | 楼层总配电箱2AL | 1.楼层总配电箱2AL（含元件）（详见设计施工图） | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 030404017006 | 楼层总配电箱3AL | 1.楼层总配电箱3AL（含元件）（详见设计施工图） | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 030404017004 | 楼层总配电箱4AL | 1.楼层总配电箱4AL（含元件）（详见设计施工图） | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 030404017008 | 厨房配电箱CFAP | 1.厨房配电箱CFAP（含元件）（详见设计施工图） | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 030411003002 | 桥架 200*100 | 1.名称: 桥架 200*100; | m | 136.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 030408001004 | 电力电缆 YJY-5*16 | 1.名称: 电力电缆; 2.型号:YJY-5*16 | m | 58.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
9 | 030411004008 | 管内穿线 BV-6mm2 | 1.名称: 电线 管内穿线;（详见设计施工图） 2.配线形式: 暗配; 3.规格: BV-6mm2; | m | 513.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 030411004003 | 管内穿线 BV-4mm2 | 1.名称: 电线 管内穿线;（详见设计施工图） 2.配线形式: 暗配; 3.规格: BV-4mm2; | m | 1684.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 030411004004 | 管内穿线 BV-2.5mm2 | 1.名称: 电线 管内穿线;（详见设计施工图） 2.配线形式: 暗配; 3.规格: BV-2.5mm2; | m | 2767.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 030411004009 | 管内穿线 NH-BV-2.5 | 1.名称: 电线 管内穿线;（详见设计施工图） 2.配线形式: 暗配; 3.规格: NH-BV-2.5mm2; | m | 605.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
13 | 030411004010 | 桥架配线 BV-6mm2 | 1.名称: 电线 桥架配线;（详见设计施工图） 2.配线形式: 暗配; 3.规格: BV-6mm2; | m | 726.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 030411004011 | 桥架配线 BV-4mm2 | 1.名称: 电线 桥架配线;（详见设计施工图） 2.配线形式: 暗配; 3.规格: BV-4mm2; | m | 646.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 030411001002 | 配管 SC20 | 1.名称: 配管;（详见设计施工图） 2.材质: 热镀锌钢管; 3.规格: SC20; | m | 300.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 030411001017 | 配管 PC63 | 1.名称: 配管;（详见设计施工图） 2.材质: 塑料管; 3.规格: PC63; | m | 28.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 030411001018 | 配管 PC25 | 1.名称: 配管;（详见设计施工图） 2.材质: 塑料管; 3.规格: PC25; | m | 154.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
18 | 030411001005 | 配管 PC20 | 1.名称: 配管;（详见设计施工图） 2.材质: 塑料管; 3.规格: PC20; | m | 1440.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 030404034001 | 暗装单联单控 | 1.名称: 暗装单联单控; | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 030404034002 | 暗装单联双控 | 1.名称: 暗装单联双控; | 个 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 030404034005 | 暗装单联三控 | 1.名称: 暗装单联三控; | 个 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 030412001001 | LED吸顶灯 | 1.LED吸顶灯 | 套 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 030412001002 | 红外感应节能灯 | 1.名称: 红外感应节能灯; | 套 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 030412001003 | 带蓄电池电井坐头灯 | 1.名称: 带蓄电池电井坐头灯; | 套 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 030412001005 | 防水型节能灯 | 1.名称: 防水型节能灯; | 套 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 030412005002 | 电子镇流单管荧光灯 T8 三基色 | 1.名称: 电子镇流单管荧光灯 T8 三基色; | 套 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 030412005003 | 电子镇流双管荧光灯 T8 三基色 | 1.名称: 电子镇流双管荧光灯 T8 三基色; | 套 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 030404035001 | 普通插座 | 1.名称: 普通插座; | 个 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 030404035002 | 空调插座 | 1.名称: 空调插座; | 个 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
30 | 030404035003 | 挂壁空调插座 | 1.名称: 挂壁空调插座; | 个 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 030404035004 | 防水插座 | 1.名称: 防水插座; | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称: 排气扇; | 台 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 030412003003 | 应急照明灯 | 1.名称: 应急照明灯; | 套 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 030412003001 | 疏散指示灯 | 1.名称: 疏散指示灯; | 套 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 030412003004 | 疏散出口指示灯 | 1.名称: 疏散出口指示灯; | 套 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 030412003002 | 安全出口指示灯 | 1.名称: 安全出口指示灯; | 套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 030412003005 | 楼层指示灯 | 1.名称: 楼层指示灯; | 套 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 030904003001 | 残疾人呼叫按钮 | 1.名称: 残疾人呼叫按钮; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 030904005001 | 残疾人呼救声光报警装置 | 1.名称: 残疾人呼救声光报警装置; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 030404034004 | 接线盒 | 1.名称: 接线盒; | 个 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 防雷 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称: 避雷网; 2.: 详情见图; | m | 191.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
43 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称: 避雷引下线; 2.: 详情见图; | m | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称: 接地母线; 2.: 详情见图; | m | 234.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 030409008004 | 局部等电位端子箱 | 1.名称: 局部等电位端子箱; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 030409008005 | 总等电位端子箱 | 1.名称: 总等电位端子箱; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 030409008006 | 室外测试卡 | 1.名称: 室外测试卡; | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 排水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 031001006021 | 塑料管 UPVC DN100 室外 | 1.安装部位: 室外;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 UPVC DN100; 3.连接形式: 胶粘连接; | m | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
50 | 031001006012 | 塑料管 UPVC DN100 | 1.安装部位: 室内;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 UPVC DN100; 3.连接形式: 胶粘连接; | m | 78.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 031001006022 | 塑料管 UPVC DN75 | 1.室内管道安装 PVC-U塑料排水管安装(胶粘连接) 公称外径50mm以下; | m | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 给水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 031001006027 | 塑料管 DN80 室外 | 1.安装部位: 室外;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN80; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 031001006006 | 塑料管 DN65 室外 | 1.安装部位: 室外;（详见设计施工图） 2.材质、规格: PPR管 DN65; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
54 | 031001006017 | 塑料管 DN50 室外 | 1.安装部位: 外;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN50; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 031001006024 | 塑料管 DN65 | 1.安装部位: 室外;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN65; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 031001006026 | 塑料管 DN50 | 1.安装部位: 室内;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN50; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
57 | 031001006018 | 塑料管 DN40 | 1.安装部位: 室内;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN40; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 031001006019 | 塑料管 DN32 | 1.安装部位: 室内;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN32; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 143.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 031001006014 | 塑料管 DN25 | 1.安装部位: 室内;（详见设计施工图） 2.材质、规格: PPR管 DN25; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
60 | 031001006008 | 塑料管 DN20 | 1.安装部位: 室内;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN20; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 031001006020 | 塑料管 DN15 | 1.安装部位: 室内;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN15; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 33.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 031003001012 | 闸阀 DN80 | 1.闸阀 DN80 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 031003001013 | 闸阀 DN65 | 1.闸阀 DN65 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 031003005008 | 截止阀 DN50 | 截止阀 DN50 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 031003005005 | 截止阀 DN40 | 截止阀 DN40 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 031003003002 | 排气阀 DN20 | 1.排气阀 DN20 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 卫生洁具 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 031004014001 | 水龙头 DN20mm | 1.水龙头安装 公称直径25mm以内; | 个 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
68 | 031004014002 | 地漏 DN75mm | 1.塑料地漏 地漏规格 75mm; | 个 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱; | 组 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 031004006002 | 坐式大便器 | 1.坐式大便器; 2.材质:陶瓷; 3.低水箱、两档冲洗功能; | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.台式洗脸盆 普通单水嘴;详情见图 | 组 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器 冷水; | 套 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.洗涤盆 单嘴冷水;详情见图 | 组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 雨水管 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.屋面排水管 PVC100 2.87型雨水斗=12个 | m | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 空调排水管 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 031001006028 | 空调排水管 DN50 | 1.室外管道安装 2.空调排水管 DN50 3.胶粘连接 | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
76 | 031001006029 | 空调排水管 DN32 | 1.室外管道安装 2.空调排水管 DN32 3.胶粘连接 | m | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 031301017001 | 第二册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路不计） | 1.第二册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路不计）; 2.第七册：脚手架搭拆费; 3.第八册：脚手架搭拆费; | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累 计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:

## E.7 总价措施项目清单计费表(160号YZ)
E.7 总价措施项目清单计费表
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 13.76 | 0
2 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

## F.1 其他项目清单与计价汇总表(160号YZ)
F.1 其他项目清单与计价汇总表 (一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 明细详见F.3
2 | 暂估价 | 0 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.4
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.5
3 | 计日工 | 0 | 0 | 明细详见F.6
4 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 明细详见F.7
5 | 索赔与现场签证 | 0 | 0 | 明细详见F.8
6 | 1+2.2+3+4+5项合计 | 0 | 0 | 1+2.2+3+4+5项合计
7 | 销项税额 | 0 | 0 | (6项)×9%
8 | 附加税费 | 0 | 0 | (6+7项)×费率
9 | 合计 | 0 | 0 | (6+7+8)项合计
|  | 0 | 0
注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.
| 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章) | 0
| 编制时间: |  |  | 0
0

## F.3 暂列金额明细表(160号YZ)
F.3 暂列金额明细表 (一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计 |  |  | 0
注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.
2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

## F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表(160号YZ)
F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表 (一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计 |  |  | 合价: 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.
2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.
0

## F.5 专业工程暂估价及结算价表(160号YZ)
F.5 专业工程暂估价及结算价表 (一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.
2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

## 重点评审工程量清单综合单价表-招标清单
重点评审工程量清单综合单价表
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: | [6 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
本页合计（元） | [6 empty] | 0 | 0
合 计（元） | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  | 0 | 0 |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)

## 重点评审材料、设备单价表-招标清单
重点评审材料、设备单价表
工程名称:会同县公安局监管中心监区武警营房水电安装工程 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元）
|  |  |  | 0 | 单价 | 合价
1 |  | 水泥 32.5级 | kg |  | 0.34 | 0
2 |  | BV-2.5mm2 | m |  | 1.67 | 0
3 |  | BV-4mm2 | m |  | 2.67 | 0
合计（元） |  |  |  |  | 0 | 0
本页合计（元） |  |  |  |  | 0 | 0
0