## A.1 招标工程量清单封面(160号YZ)
A.1 招标工程量清单封面
| 会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
时 间:

## E.1 单位工程工程量与造价表(160号YZ)
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
|  | 室外电气 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 JGAL | 1.配电箱 JGAL（含元件） | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 030408001001 | 电力电缆 VV-4*25+1*16 | 1.电力电缆 VV-4*25+1*16 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 030408001002 | 电力电缆 VV-3*6 | 1.电力电缆 VV-3*6 | m | 1244.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 030411001001 | 配管 PC50 | 1.名称: 配管;（详见设计施工图） 2.材质: 塑料管; 3.规格: PC50; | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 030411001002 | 配管 PC32 | 1.半硬质塑料管暗敷 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径32mm以内; 2.砖、混凝土结构暗配 电线管公称口径32mm以内; 1.名称: 配管; 2.材质: 塑料管; 3.规格: PC32; | m | 1242.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 030412005001 | 围墙灯 | 1.围墙灯 | 套 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 030412005001 | 草坪灯 | 1.草坪灯 2.灯杆高600~900mm | 套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
8 | 030412005002 | 路灯 | 1.路灯 2.灯杆高8m | 套 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 030412005003 | 射灯 | 1.射灯 | 套 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 030413005001 | 手孔井 | 1.手孔井,详情见图。 | 个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 030412007001 | 路灯基础 | 1.路灯基础C20 | m3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.普通土 | m3 | 192.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯填; | m3 | 192.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 柴油机房出线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 030408001003 | 电力电缆 YJY4*35+1*16 | 1.电力电缆 YJY4*35+1*16 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 030408001004 | 电力电缆 YJY-4*70+1*35 | 1.电力电缆 YJY-4*70+1*35 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 030408001005 | 电力电缆 YJY-4*95+1*50 | 1.电力电缆 YJY-4*95+1*50 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 030408001006 | 电力电缆 YJY-4*185+1*95 | 1.电力电缆 YJY-4*185+1*95 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 030408001007 | 电力电缆 YJY-4*240+1*120 | 1.电力电缆 YJY-4*240+1*120 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 030411001003 | 配管 PC140 | 1.配管 PC140 | m | 492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
21 | 030411001005 | 配管 PC110 | 1.配管 PC110 | m | 191.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 030411001004 | 配管 PC75 | 1.配管 PC75 | m | 332.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 普通土; | m3 | 324.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 010103001002 | 回填方 | 1.机械回填土 填土碾压; | m3 | 324.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 排水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 031001007001 | PVC-U塑料排水管 DN300 | 1.PVC-U塑料排水管 DN300 | m | 1187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 040504001001 | 污水井700 | 1.砖砌圆形检查井井径700mm 2.02s515 | 座 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 040504001001 | 污水井1000 | 1.砖砌圆形检查井井径1000mm 2.02s515 | 座 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 普通土; | m3 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 010103001002 | 回填方 | 1.机械回填土 填土碾压; | m3 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 给水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
30 | 031001006004 | PE塑料管 DN150 公称压力1.25MPa | 1.安装部位: 室外;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN150; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 117.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 031001006005 | PE塑料管 DN100 公称压力1.25MPa | 1.安装部位: 室外;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN100; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 203.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 031001006001 | PE塑料管 DN80 公称压力1.25MPa | 1.安装部位: 室外;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN80; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 119.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
33 | 031001006002 | PP-R 塑料管 DN65 | 1.安装部位: 室外;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN65; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 031001006003 | PP-R 塑料管 DN25 | 1.安装部位: 室外;（详见设计施工图） 2.材质、规格: 塑料管 DN25; 3.连接形式: 热熔连接; 4.管道消毒、冲洗、管道压力试验 | m | 35.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 040504001002 | 水表井 | 1.圆形检查井直径1200mm | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 040502009001 | 水表 DN150 (有旁通管有止回阀) | 1.法兰式水表组成与安装(有旁通管有止回阀) 公称直径150mm以内; | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 040504001003 | 阀门井(带水表) | 1.地面操作砖砌圆形立式蝶阀井 2.05SS502 3.螺纹水表 DN100 | 座 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 雨水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
38 | 040501001001 | 混凝土管 DN800 | 1.混凝土管道 管径800mm以内; 2.管道基础(120゜) C15; | m | 213.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 040501001002 | 混凝土管 DN700 | 1.混凝土管道 管径700mm以内; 2.管道基础(120゜) C15; | m | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 040501001003 | 混凝土管 DN600 | 1.混凝土管道 管径600mm以内; 2.管道基础(120゜) C15; | m | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 040501001004 | 混凝土管 DN500 | 1.混凝土管道 管径500mm以内; 2.管道基础(120゜) C15; | m | 220.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 040501001005 | 混凝土管 DN400 | 1.混凝土管道 管径400mm以内; 2.管道基础(120゜) C15; | m | 273.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 040501001006 | 混凝土管 DN300 | 1.混凝土管道 管径300mm以内; 2.管道基础(120゜) C15; | m | 246.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 031001007002 | PVC-U塑料排水管 DN300 | PVC-U塑料排水管 DN300 | m | 186.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 040504001005 | 雨水井 DN1000 | 1.砖砌圆形雨水井井径1000mm 2.02s515 | 座 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 040504001006 | 雨水井 DN700 | 1.砖砌圆形雨水井井径700mm 2.02s515 | 座 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
47 | 040504009001 | 雨水口 | 1.单箅雨水口 2.750*450mm 3.05S518-1 | 座 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 010201001001 | 砂垫层 | 砂垫层 | m3 | 68.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 普通土; 2.挖土深度: 2M内; 3.人工30%,机械70% | m3 | 1635.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距: 1KM; | m3 | 681.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 010103001003 | 回填方 | 1.机械回填土 填土碾压; | m3 | 885.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 040504008001 | 化粪池03s702 G5-12SQF | 1.钢筋混凝土化粪池 2.G5-12SQF 3.03s702 | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 040504008005 | 化粪池03s702 G10-40SQF | 1.钢筋混凝土化粪池 2.G10-40SQF 3.03s702 | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
54 | 040504008004 | 化粪池03s702 G12-75SQF | 1.钢筋混凝土化粪池 2.G12-75SQF 3.03s702 | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 040504008002 | 隔油器 | 1.埋地式一体化全自动隔油器 2.OLQZD-15-9-1.1-2 3.小时处理量15m3 | 座 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 040504008006 | 隔油器 | 1.埋地式一体化全自动隔油器 2.OLQZD-20-10-1.5-2 3.小时处理量20m3 | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 040504008003 | 一体化污水处理设备 | 1.日处理量150m3 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.第二册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路不计）; 2.第八册：脚手架搭拆费; | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累 计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:

## E.7 总价措施项目清单计费表(160号YZ)
E.7 总价措施项目清单计费表
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 13.76 | 0
2 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

## F.1 其他项目清单与计价汇总表(160号YZ)
F.1 其他项目清单与计价汇总表 (一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 明细详见F.3
2 | 暂估价 | 167067 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 48800 | 0 | 明细详见F.4
2.2 | 专业工程暂估价 | 167067 | 0 | 明细详见F.5
3 | 计日工 | 0 | 0 | 明细详见F.6
4 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 明细详见F.7
5 | 索赔与现场签证 | 0 | 0 | 明细详见F.8
6 | 1+2.2+3+4+5项合计 | 167067 | 0 | 1+2.2+3+4+5项合计
7 | 销项税额 | 15036 | 0 | (6项)×9%
8 | 附加税费 | 546 | 0 | (6+7项)×费率
9 | 合计 | 182649 | 0 | (6+7+8)项合计
|  | 0 | 0
注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.
| 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章) | 0
| 编制时间: |  |  | 0
0

## F.3 暂列金额明细表(160号YZ)
F.3 暂列金额明细表 (一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计 |  |  | 0
注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.
2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

## F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表(160号YZ)
F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表 (一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 一体化污水处理设备 | 元 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 隔油器20m2/h | 元 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 隔油器15m2/h | 元 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 合价: 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.
2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.
0

## F.5 专业工程暂估价及结算价表(160号YZ)
F.5 专业工程暂估价及结算价表 (一般计税法)
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
1 | 武警营区球场高杆灯-1套 |  | 167067 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 167067 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.
2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

## 重点评审工程量清单综合单价表-招标清单
重点评审工程量清单综合单价表
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: | [6 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
本页合计（元） | [6 empty] | 0 | 0
合 计（元） | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  | 0 | 0 |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)

## 重点评审材料、设备单价表-招标清单
重点评审材料、设备单价表
工程名称:会同县公安局监管中心监区室外水电安装工程 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元）
|  |  |  | 0 | 单价 | 合价
1 |  | HRB400 直径16mm | kg |  | 3.88 | 0
2 |  | 粗净砂 | m3 |  | 183.4 | 0
3 |  | 砾石 40mm | m3 |  | 88.8 | 0
4 |  | 水泥 32.5级 | kg |  | 0.34 | 0
5 |  | 水泥 42.5级 | kg |  | 0.36 | 0
合计（元） |  |  |  |  | 0 | 0
本页合计（元） |  |  |  |  | 0 | 0
0