国家烟花爆竹产品质量监督检验中心室外燃放检测场建设项目

初

步

设

计

概

算

书

湖南省建筑科学研究院有限责任公司

2020年3月

国家烟花爆竹产品质量监督检验中心室外燃放检测场建设项目

初步设计概算书

设计单位名称：湖南省建筑科学研究院有限责任公司

设计单位资格等级：建筑工程甲级

证 书 编 号： A143000750

编制人：

审核人：

审定人：

国家烟花爆竹产品质量监督检验中心室外燃放检测场建设项目

初步设计概算说明

- 工程概况

国家烟花爆竹产品质量检测中心室外燃放检测场项目位于湖南长沙浏阳市荷花办事处浏河村。选址所在区域大部分为林地，植被覆盖率较高，其生态环境为典型的农村生态环境。拟建项目位于山谷内，地势东北高西南低，现状场地内竖向高差变化较大，大部分为山地。

项目基地呈不规则形状，规划总建设用地面积为21264.43㎡，合计31.9亩，总建筑面积6267.39平方米，计容面积为5675.47平方米，容积率为0.27。其中，综合（实验）楼建筑面积4623.76平方米；样品收发室建筑面积50平方米；检测试验室建筑面积350.01平方米；1#仓库建筑面积150.00平方米；2#仓库建筑面积299.00平方米；生活服务楼建筑面积724.62平方米、门卫室建筑面积70.00平方米。另配套建设室外检测场9423平方米。

本概算包括室外支护工程、建筑工程、给排水工程、电气工程、弱电系统、消防工程、暖通燃气工程、室内装饰装修、设备调试费、室外及总图工程等。本概算包括土地成本，不包括工程地质条件变化引起的工程费用增加、地下隐蔽工程增加费、建设期贷款利息等。

二、 编制依据

1.《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2-2015；

2.现行法律、法规、政府有关部门规定；

3.各专业提供的初步设计图纸及初步设计总说明；

4.湖南省住房和城乡建设厅湘建价[2014]113号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

5.2001《湖南省建筑工程概算定额》，湘建价计〔2008〕22号《关于调整<湖南省建筑工程概算定额>费率的通知》，湘建价〔2018〕43号《湖南省住房和城乡建设厅

关于印发<湖南省建筑工程概算定额>的通知》；

6.2014《湖南省建设工程消耗量标准》；

7.材料价格按2019年第11期《长沙建设信息价》并参考长沙市近期市场的工、料、机市场价格，建筑及设备的市场价格调整；

8.财税[2016]36号文《关于全面推行营业税改增值税试点的通知》；

9.湘建价[2016]160号湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知；

10.建办标函〔2019〕193号《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

11.人工费按湘建价[2019]130号文调整；

三、编制说明

根据初步设计图纸、湘建价〔2018〕43号《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省建筑工程概算定额>的通知》、2014《湖南省建设工程消耗量标准》、2014《湖南省建设工程计价办法》和类似工程造价指标计算工程造价。

- 主要建设工程其他费用取费依据：

- 代建服务费：《湘价服[2015]744号》；

- 工程监理费：《监理湘监协[2016]2号》；

- 可行性研究编制费：《计价格[1999]1283号》；

- 工程设计费：《计价格[2002]10号》；

- 工程量清单编制及审核费：《湘建价协[2016]25号文》；

- 竣工结算计审核费：《湘建价协[2016]25号文》；

- 环境影响咨询费：《计价格[2002]125号》；

- 建设工程交易服务费：《湘价服[2016]147号》；

- 建设综合报建费：《湘价费[2012]20号》；

五、概算总投资

本工程概算总投资4275.98万元。其中:建设工程费用2598.10万元，占比60.76%；工程建设其他费1289.16万元，占比30.15%；预备费388.73万元，占比9.09%。详见项目总投资概算书。