## 表1 单位工程造价计价表
表1
单位工程造价计价表
工程名称: 综合楼-安装工程 |  |  |  | 第1页、共1页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 1.1～1.8项 | 1794660.5
1.1 | 人工费 |  | 直接工程费和施工措施费中的人工费 | 354240.77
1.2 | 材料费 |  | 直接工程费和施工措施费中的材料费 | 222382.49
1.3 | 机械费 |  | 直接工程费和施工措施费中的机械费 | 40943.73
1.4 | 主材费 |  | 除1.2项以外的主材费 | 1093915.47
1.5 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 0.5 | (1.1～1.4项)×费率 | 8557.41
1.6 | 工程排水费 | 0.2 | (1.1～1.4项)×费率 | 3422.96
1.7 | 冬雨季施工增加费 | 0.16 | (1.1～1.4项)×费率 | 2738.37
1.8 | 零星工程费 | 4 | (1.1～1.4项)×费率 | 68459.3
2 | 企业管理费 | 28.98 | 按规定计算的人工费×费率 | 55995.61
3 | 利润 | 31.59 | 按规定计算的人工费×费率 | 61039.06
4 | 安全文明施工增加费 | 27.33 | 按规定计算的人工费×费率 | 52807.97
5 | 其他 |  |  | 0
6 | 规费 |  |  | 101231.78
6.1 | 规费一 | 3.44 | （1～5项）×费率 | 67578.91
6.2 | 规费二 | 9.5 | 1.1项人工费总额×费率 | 33652.87
7 | 建安造价 |  | 1~6项合计 | 2065734.92
8 | 销项税额 | 9 | (7项)×税率 | 185916.14
9 | 附加税费 | 0.36 | (7+8项)×税率 | 8105.94
10 | 优惠 |  | (7+8+9)×费率 | 0
11 | 单位工程概算总价 |  | (7+8+9-10) | 2259757

## 表2-2 工程概算表(含主材)
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第1页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 消防、喷淋系统 | 项 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 689986.54 | 298521.24 | 200545.98
1 | C7-85 | 管道安装 热镀锌钢管沟槽连接 公称直径150mm以内 | 10m | 8 | 0 | 0 | 371.81 | 264 | 5814.8 | 2974.48 | 2112
|  | 热镀锌钢管DN150 |  | 0 | 10.2 | 71.26 | 0 | 0 | 5814.82 | 0 | 0
2 | C7-168 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径200mm以内 | 100m | 3.023 | 0 | 0 | 603.52 | 358.6 | 0 | 1824.44 | 1084.05
3 | C8-691 | 管道压力试验 公称直径200mm以内 | 100m | 3.023 | 0 | 0 | 729.95 | 603.9 | 0 | 2206.64 | 1825.59
4 | C7-84 | 管道安装 钢管沟槽连接 公称直径125mm以内 | 10m | 13.07 | 0 | 0 | 329.77 | 236.5 | 8021.45 | 4310.09 | 3091.06
|  | 镀锌钢管DN125 |  | 0 | 10.2 | 60.17 | 0 | 0 | 8021.5 | 0 | 0
5 | C8-685 | 管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内 | 100m | 1.307 | 0 | 0 | 190.27 | 90.2 | 0 | 248.68 | 117.89
6 | C8-691 | 管道压力试验 公称直径200mm以内 | 100m | 1.307 | 0 | 0 | 729.95 | 603.9 | 0 | 954.04 | 789.3
7 | C7-83 | 管道安装 钢管沟槽连接 公称直径100mm以内 | 10m | 10.08 | 0 | 0 | 275 | 215.6 | 2261.95 | 2772 | 2173.25
|  | 镀锌钢管DN100 |  | 0 | 10.2 | 22 | 0 | 0 | 2261.95 | 0 | 0
8 | C8-684 | 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 1.008 | 0 | 0 | 108.99 | 72.6 | 0 | 109.86 | 73.18
9 | C8-690 | 管道压力试验 公称直径100mm以内 | 100m | 1.008 | 0 | 0 | 589.73 | 493.9 | 0 | 594.45 | 497.85
10 | C7-82 | 管道安装 钢管沟槽连接 公称直径80mm以内 | 10m | 13 | 0 | 0 | 237.89 | 181.5 | 4292.21 | 3092.57 | 2359.5
|  | 镀锌钢管DN80 |  | 0 | 10.2 | 32.37 | 0 | 0 | 4292.26 | 0 | 0
11 | C8-684 | 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 1.3 | 0 | 0 | 108.99 | 72.6 | 0 | 141.69 | 94.38
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第2页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
12 | C8-690 | 管道压力试验 公称直径100mm以内 | 100m | 1.3 | 0 | 0 | 589.73 | 493.9 | 0 | 766.65 | 642.07
13 | C7-77 | 管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径70mm以内 | 10m | 36 | 0 | 0 | 264.64 | 240.9 | 9480.96 | 9527.04 | 8672.4
|  | 镀锌钢管接头零件 DN65 |  | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 镀锌钢管 DN65 |  | 0 | 10.2 | 25.82 | 0 | 0 | 9481.1 | 0 | 0
14 | C8-684 | 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 3.6 | 0 | 0 | 108.99 | 72.6 | 0 | 392.36 | 261.36
15 | C8-690 | 管道压力试验 公称直径100mm以内 | 100m | 3.6 | 0 | 0 | 589.73 | 493.9 | 0 | 2123.03 | 1778.04
16 | C8-209换 | 室内管道安装 镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径50mm | 10m | 18 | 0 | 0 | 303.14 | 257.4 | 4400.82 | 5456.52 | 4633.2
|  | 镀锌钢管 DN50 |  | 0 | 10.2 | 23.97 | 0 | 0 | 4400.89 | 0 | 0
17 | C8-683 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 1.8 | 0 | 0 | 77.75 | 55 | 0 | 139.95 | 99
18 | C8-689 | 管道压力试验 公称直径50mm以内 | 100m | 1.8 | 0 | 0 | 442.59 | 414.7 | 0 | 796.66 | 746.46
19 | C8-208换 | 室内管道安装 镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径40mm | 10m | 20.13 | 0 | 0 | 288.79 | 251.9 | 3872.41 | 5813.34 | 5070.75
|  | 镀锌钢管 DN40 |  | 0 | 10.2 | 18.86 | 0 | 0 | 3872.45 | 0 | 0
20 | C8-683 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 2.013 | 0 | 0 | 77.75 | 55 | 0 | 156.51 | 110.72
21 | C8-689 | 管道压力试验 公称直径50mm以内 | 100m | 2.013 | 0 | 0 | 442.59 | 414.7 | 0 | 890.93 | 834.79
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第3页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
22 | C8-207换 | 室内管道安装 镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径32mm | 10m | 56.25 | 0 | 0 | 253.29 | 211.2 | 7263.56 | 14247.56 | 11880
|  | 镀锌钢管 DN32 |  | 0 | 10.2 | 12.66 | 0 | 0 | 7263.68 | 0 | 0
23 | C8-683 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 5.625 | 0 | 0 | 77.75 | 55 | 0 | 437.34 | 309.38
24 | C8-689 | 管道压力试验 公称直径50mm以内 | 100m | 5.625 | 0 | 0 | 442.59 | 414.7 | 0 | 2489.57 | 2332.69
25 | C8-206换 | 室内管道安装 镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径25mm | 10m | 45.62 | 0 | 0 | 250.89 | 211.2 | 4551.05 | 11445.6 | 9634.94
|  | 镀锌钢管 DN25 |  | 0 | 10.2 | 9.78 | 0 | 0 | 4550.87 | 0 | 0
26 | C8-683 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 4.562 | 0 | 0 | 77.75 | 55 | 0 | 354.7 | 250.91
27 | C8-689 | 管道压力试验 公称直径50mm以内 | 100m | 4.562 | 0 | 0 | 442.59 | 414.7 | 0 | 2019.1 | 1891.86
28 | C7-158 | 管道支吊架制作、安装 管架单重 ≤3kg | 100kg | 6.84 | 0 | 0 | 1219.72 | 786.5 | 2109.87 | 8342.88 | 5379.66
|  | 型钢(综合) |  | 0 | 106 | 2.91 | 0 | 0 | 2109.87 | 0 | 0
29 | C7-95 | 喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶 | 10个 | 32.6 | 0 | 0 | 214.74 | 169.4 | 2304.82 | 7000.52 | 5522.44
|  | 直立型玻璃球68度喷头 |  | 0 | 10.1 | 7 | 0 | 0 | 2304.82 | 0 | 0
30 | C7-151换 | 消防水泵接合器安装 墙壁式 150 | 套 | 12 | 0 | 0 | 505.73 | 316.8 | 5400 | 6068.76 | 3801.6
|  | 消防水泵接合器DN150 |  | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0
31 | C7-125 | 末端试水装置安装 公称直径25mm以内 | 组 | 12 | 0 | 0 | 177.21 | 132 | 727.2 | 2126.52 | 1584
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第4页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
|  | 末端试水装置DN25 |  | 0 | 2.02 | 30 | 0 | 0 | 727.2 | 0 | 0
32 | C8-747换 | 法兰阀门安装(焊接法兰连接) 公称直径150mm以内 | 台 | 12 | 0 | 0 | 412.13 | 150.7 | 8940 | 4945.56 | 1808.4
|  | 信号阀DN150 |  | 0 | 1 | 745 | 0 | 0 | 8940 | 0 | 0
33 | C7-113 | 水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内 | 个 | 12 | 0 | 0 | 288.65 | 182.6 | 4200 | 3463.8 | 2191.2
|  | 水流指示器DN150 |  | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0
34 | C7-99 | 湿式报警装置安装 公称直径150mm以内 | 组 | 6 | 0 | 0 | 1102.07 | 815.1 | 8180.16 | 6612.42 | 4890.6
|  | 湿式报警装置 DN150 |  | 0 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0
|  | 平焊法兰DN150 |  | 0 | 2.2 | 28.8 | 0 | 0 | 380.16 | 0 | 0
35 | C8-745 | 法兰阀门安装(焊接法兰连接) 公称直径100mm以内 | 台 | 52 | 0 | 0 | 270.51 | 99 | 18252 | 14066.52 | 5148
|  | 止回阀DN100 |  | 0 | 1 | 351 | 0 | 0 | 18252 | 0 | 0
36 | C8-745 | 法兰阀门安装(焊接法兰连接) 公称直径100mm以内 | 台 | 52 | 0 | 0 | 270.51 | 99 | 8840 | 14066.52 | 5148
|  | 蝶阀DN100 |  | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 8840 | 0 | 0
37 | C8-901 | 法兰减压阀安装(09SS105-56) 公称直径150mm以内 | 组 | 5 | 0 | 0 | 7183.41 | 1994.3 | 19505 | 35917.05 | 9971.5
|  | 减压阀DN150 |  | 0 | 1 | 3901 | 0 | 0 | 19505 | 0 | 0
38 | C8-551 | 波纹管式补偿器安装(法兰连接) 公称直径150mm以内 | 个 | 12 | 0 | 0 | 364.25 | 136.4 | 1200 | 4371 | 1636.8
|  | 波纹补偿器DN150 |  | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
39 | C8-825 | 法兰橡胶软接头安装 公称直径150mm | 个 | 20 | 0 | 0 | 404.43 | 143 | 2300 | 8088.6 | 2860
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第5页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
|  | 可曲绕软接头DN150 |  | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0
40 | C8-622 | 钢制套管制作安装 公称直径150mm以内 | 10个 | 12.2 | 0 | 0 | 243.93 | 233.2 | 3377.08 | 2975.95 | 2845.04
|  | 焊接钢管 ￠219*6 |  | 0 | 3.06 | 90.46 | 0 | 0 | 3377.05 | 0 | 0
41 | C8-620 | 钢制套管制作安装 公称直径100mm以内 | 10个 | 4.3 | 0 | 0 | 163.39 | 160.6 | 628.96 | 702.58 | 690.58
|  | 焊接钢管 ￠159*4.5 |  | 0 | 3.06 | 47.8 | 0 | 0 | 628.95 | 0 | 0
42 | C6-3048 | 刚性防水套管制作 公称直径100mm以内 | 个 | 30 | 0 | 0 | 168.36 | 86.9 | 805.2 | 5050.8 | 2607
|  | 普通钢板 0#～3# δ10～15 |  | 0 | 4.92 | 2.54 | 0 | 0 | 374.9 | 0 | 0
|  | 焊接钢管 ￠159*4.5 |  | 0 | 5.14 | 2.79 | 0 | 0 | 430.22 | 0 | 0
43 | C6-3064 | 刚性防水套管安装 公称直径150mm以内 | 个 | 20 | 0 | 0 | 80.84 | 47.3 | 0 | 1616.8 | 946
44 | C6-119换 | 管道安装 低压管道 钢管道沟槽连接 公称直径200mm以内 | 10m | 6.5 | 0 | 0 | 391.07 | 251.68 | 9186.32 | 2541.96 | 1635.92
|  | 内外壁热镀锌无缝钢管DN200 |  | 0 | 10.2 | 137.7 | 0 | 0 | 9129.51 | 0 | 0
|  | ⊙管箍DN200 |  | 0 | 0.154 | 56.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
45 | C6-2503 | 低中压管道液压试验 公称直径200mm以内 | 100m | 0.65 | 0 | 0 | 605.79 | 498.3 | 7.61 | 393.76 | 323.9
|  | 水 |  | 0 | 2.59 | 4.52 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0
46 | C7-85换 | 管道安装 钢管沟槽连接 公称直径150mm以内~换:管子切断机 直径Φ150mm 小 换:开孔机 DK6-400 小 换:试压泵 压力30MPa 小 | 10m | 24 | 0 | 0 | 371.81 | 264 | 19864.56 | 8923.44 | 6336
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第6页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
|  | 镀锌钢管 DN150 |  | 0 | 10.2 | 71.26 | 0 | 0 | 17444.45 | 0 | 0
|  | ⊙刚卡箍 DN150 |  | 0 | 1.458 | 42 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0
|  | ⊙弯头 DN150 |  | 0 | 0.375 | 50 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
|  | ⊙卡箍正三通 DN150 |  | 0 | 0.208 | 85 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
|  | ⊙卡箍三通 150*100*150 |  | 0 | 0.042 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
47 | C8-685 | 管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内 | 100m | 2.4 | 0 | 0 | 190.27 | 90.2 | 0 | 456.65 | 216.48
48 | C8-691换 | 管道压力试验 公称直径200mm以内 | 100m | 2.4 | 0 | 0 | 729.95 | 603.9 | 0 | 1751.88 | 1449.36
49 | C7-83换 | 管道安装 钢管沟槽连接 公称直径100mm以内~换:管子切断机 直径Φ60mm 小 换:开孔机 DK6-400 小 | 10m | 31.6 | 0 | 0 | 275 | 215.6 | 13631.92 | 8690 | 6812.96
|  | 镀锌钢管 DN100 |  | 0 | 10.2 | 42.11 | 0 | 0 | 13572.9 | 0 | 0
|  | ⊙钢卡箍 DN100 |  | 0 | 0.032 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
|  | ⊙沟槽弯头 DN100 |  | 0 | 0.032 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
50 | C8-684 | 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 3.16 | 0 | 0 | 108.99 | 72.6 | 0 | 344.41 | 229.42
51 | C8-690换 | 管道压力试验 公称直径100mm以内 | 100m | 3.16 | 0 | 0 | 589.73 | 493.9 | 0 | 1863.55 | 1560.72
52 | C6-1345换 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内 | 个 | 6 | 0 | 0 | 134.58 | 107.8 | 2874 | 807.48 | 646.8
|  | 蝶阀DN150 |  | 0 | 1 | 479 | 0 | 0 | 2874 | 0 | 0
53 | C6-1345换 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内 | 个 | 6 | 0 | 0 | 134.58 | 107.8 | 23406 | 807.48 | 646.8
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第7页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
|  | 减压阀DN150 |  | 0 | 1 | 3901 | 0 | 0 | 23406 | 0 | 0
54 |  | 喷淋泵150DL160-25X6(Q=40L/S H=150m N=110KW) | 套 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173364 | 0 | 0
|  | 喷淋泵150DL160-25X6(Q=40L/S H=150m N=110KW) |  | 0 | 1 | 28894 | 0 | 0 | 173364 | 0 | 0
55 | C1-864 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内 | 台 | 6 | 0 | 0 | 700.53 | 545.6 | 0 | 4203.18 | 3273.6
56 |  | 消防泵150DL150-20X7（Q=40L/SH=140mN=90KW） | 套 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146952 | 0 | 0
|  | 消防泵150DL150-20X7（Q=40L/SH=140mN=90KW） |  | 0 | 1 | 24492 | 0 | 0 | 146952 | 0 | 0
57 | C7-128 | 室内消火栓安装 公称直径65mm以内 单栓 | 套 | 28 | 0 | 0 | 115.05 | 99 | 18480 | 3221.4 | 2772
|  | SNJ65减压稳压消火栓 |  | 0 | 1 | 660 | 0 | 0 | 18480 | 0 | 0
58 | C7-153 | 灭火器安装 室内灭火器安装 支架安装 | 套 | 50 | 0 | 0 | 44.94 | 44 | 3250 | 2247 | 2200
|  | 悬挂式超细干粉灭火器AS600 重量3KG |  | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0
59 | C7-23 | 报警控制器安装 多线制(落地式) 32点以下 | 台 | 12 | 0 | 0 | 824.2 | 677.6 | 102000 | 9890.4 | 8131.2
|  | 可燃气体报警主机 |  | 0 | 1 | 8500 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0
60 | C7-11 | 点型探测器 总线制 有吊顶 感温 | 只 | 40 | 0 | 0 | 37.69 | 33 | 1960 | 1507.6 | 1320
|  | 感温探测器 |  | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0
61 | C7-11 | 点型探测器 总线制 有吊顶 感温 | 只 | 44 | 0 | 0 | 37.69 | 33 | 2332 | 1658.36 | 1452
|  | 感烟探测器 |  | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 2332 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第8页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
62 | C7-11 | 点型探测器 总线制 有吊顶 感温 | 只 | 24 | 0 | 0 | 37.69 | 33 | 1560 | 904.56 | 792
|  | 复合式感烟感温火灾探测器 |  | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0
63 | C7-16 | 按钮安装 手动报警按钮 | 只 | 46 | 0 | 0 | 44.57 | 37.4 | 2668 | 2050.22 | 1720.4
|  | 带电话孔插座手动报警按钮 |  | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2668 | 0 | 0
64 | C7-55换 | 重复显示器、警报装置、远程控制器安装 警报装置 声光报警~换:火警声光巡响器 | 只 | 16 | 0 | 0 | 72.84 | 63.8 | 1344 | 1165.44 | 1020.8
|  | 火警声光巡响器 |  | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0
65 | C7-16换 | 按钮安装 手动报警按钮 | 只 | 43 | 0 | 0 | 44.57 | 37.4 | 2924 | 1916.51 | 1608.2
|  | 消火栓启动按钮 |  | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 2924 | 0 | 0
66 | C7-64 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 | 只 | 16 | 0 | 0 | 28.41 | 23.1 | 1368 | 454.56 | 369.6
|  | 消防广播扬声器 |  | 0 | 1 | 85.5 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 0
67 | C7-19 | 模块(接口)安装 短路隔离器 | 只 | 12 | 0 | 0 | 56.12 | 44 | 1344 | 673.44 | 528
|  | 接线端子箱 |  | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0
68 | C7-17 | 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 | 只 | 8 | 0 | 0 | 86.4 | 79.2 | 560 | 691.2 | 633.6
|  | 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 |  | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
69 | C7-17 | 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 | 只 | 12 | 0 | 0 | 86.4 | 79.2 | 672 | 1036.8 | 950.4
|  | 输入模块 |  | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第9页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
70 | C7-17 | 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 | 只 | 14 | 0 | 0 | 86.4 | 79.2 | 784 | 1209.6 | 1108.8
|  | 输出模块 |  | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0
71 | C7-17 | 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 | 只 | 18 | 0 | 0 | 86.4 | 79.2 | 1170 | 1555.2 | 1425.6
|  | 输入/输出模块 |  | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0
72 | C7-19 | 模块(接口)安装 短路隔离器 | 只 | 12 | 0 | 0 | 56.12 | 44 | 540 | 673.44 | 528
|  | 隔离模块 |  | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
73 | C2-1224换 | 管内穿线 多芯软导线(芯以内) 二芯导线截面1.5mm2以内 | 100m单线 | 3 | 0 | 0 | 79.32 | 66 | 832.68 | 237.96 | 198
|  | 铜芯多股绝缘导线 NH-RVS2*1.5 |  | 0 | 108 | 2.57 | 0 | 0 | 832.68 | 0 | 0
74 | C2-1232 | 管内穿线 多芯软导线(芯以内) 八芯 导线截面1.5mm2以内 | 100m/束 | 2.905 | 0 | 0 | 122.59 | 102.3 | 3413.49 | 356.12 | 297.18
|  | 铜芯多股绝缘导线 NH-KVV-8*1.5 |  | 0 | 108 | 10.88 | 0 | 0 | 3413.49 | 0 | 0
75 | C2-1224 | 管内穿线 多芯软导线(芯以内) 二芯导线截面1.5mm2以内 | 100m单线 | 1.509 | 0 | 0 | 79.32 | 66 | 462.84 | 119.69 | 99.59
|  | 铜芯多股绝缘导线 NH-KVV-2*1.5 |  | 0 | 108 | 2.84 | 0 | 0 | 462.84 | 0 | 0
76 | C2-1224 | 管内穿线 多芯软导线(芯以内) 二芯导线截面1.5mm2以内 | 100m单线 | 1.235 | 0 | 0 | 79.32 | 66 | 321.45 | 97.96 | 81.51
|  | 铜芯多股绝缘导线 ZR-RVS2*1.5 |  | 0 | 108 | 2.41 | 0 | 0 | 321.45 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第10页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
77 | C2-1192 | 管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯 | 100m单线 | 0.899 | 0 | 0 | 64.53 | 60.5 | 293.7 | 58.01 | 54.39
|  | 绝缘导线 NH-BV4 |  | 0 | 110 | 2.97 | 0 | 0 | 293.7 | 0 | 0
78 | C2-1191 | 管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | 100m单线 | 0.562 | 0 | 0 | 61.82 | 58.3 | 119.95 | 34.74 | 32.76
|  | 绝缘导线 NH-BV2.5 |  | 0 | 116 | 1.84 | 0 | 0 | 119.95 | 0 | 0
79 | C2-984 | 砖、混凝土结构暗配 电线管公称口径15mm以内 | 100m | 2.81 | 0 | 0 | 541.9 | 435.6 | 515.19 | 1522.74 | 1224.04
|  | 电线管KGB15 |  | 0 | 103 | 1.78 | 0 | 0 | 515.19 | 0 | 0
80 | C2-552 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 | 10m | 6.02 | 0 | 0 | 355.82 | 251.9 | 6219.5 | 2142.04 | 1516.44
|  | 消防电缆桥架300*100*1.5 |  | 0 | 10.05 | 102.8 | 0 | 0 | 6219.5 | 0 | 0
81 | C2-364 | 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.6 | 0 | 0 | 876.9 | 609.4 | 183.33 | 526.14 | 365.64
|  | 型钢(综合) |  | 0 | 105 | 2.91 | 0 | 0 | 183.33 | 0 | 0
82 | C2-365 | 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件 安装 | 100kg | 1.523 | 0 | 0 | 543.8 | 396 | 0 | 828.21 | 603.11
|  | 圆钢 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | C2-1396 | 接线盒安装 暗装 开关盒 | 10个 | 12.5 | 0 | 0 | 57.87 | 51.7 | 318.75 | 723.38 | 646.25
|  | 接线盒（钢制86系列） |  | 0 | 10.2 | 2.5 | 0 | 0 | 318.75 | 0 | 0
84 | C2-1395 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 12.5 | 0 | 0 | 62.81 | 49.5 | 318.75 | 785.13 | 618.75
|  | 接线盒（钢制86系列） |  | 0 | 10.2 | 2.5 | 0 | 0 | 318.75 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第11页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
85 | C7-239 | 火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只)、通讯分机及插孔(10个) | 10只 | 0.9 | 0 | 0 | 148.13 | 107.8 | 0 | 133.32 | 97.02
86 | C12-991 | 执行机构设备安装 自动闭门器 | 台 | 1 | 0 | 0 | 164.57 | 160.6 | 320 | 164.57 | 160.6
|  | 常闭防火门闭门器 HB-DCBM |  | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
87 | C12-990 | 执行机构设备安装 电磁吸力锁 | 台 | 1 | 0 | 0 | 270.17 | 266.2 | 275 | 270.17 | 266.2
|  | 双扇防火门磁开关 HB-DCMC |  | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
88 | C7-33 | 联动控制器安装 多线制(壁挂式) 100点以下 | 台 | 2 | 0 | 0 | 1358.53 | 1091.2 | 4400 | 2717.06 | 2182.4
|  | 防火门监控分机 HB-DCFJ |  | 0 | 1 | 2200 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0
89 | C7-230 | 自动报警系统装置调试 1000点以下 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 19180.21 | 16893.8 | 0 | 19180.21 | 16893.8
90 | C12-1057 | 安全防范系统试运行 出入口系统 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 4936.59 | 4801.5 | 0 | 4936.59 | 4801.5
91 | C7-17 | 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 | 只 | 4 | 0 | 0 | 86.4 | 79.2 | 3020 | 345.6 | 316.8
|  | 消防电源监控现场传感器 |  | 0 | 1 | 755 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 0
|  | 给排水系统 | 项 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60780.89 | 67663.84 | 53338.43
92 | C8-241 | 室内管道安装 PP-R塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径20mm以下 | 10m | 25 | 0 | 0 | 148.2 | 125.4 | 3462.75 | 3705 | 3135
|  | 铝合金衬塑PPR管De20 |  | 0 | 10.2 | 10.08 | 0 | 0 | 2570.4 | 0 | 0
|  | 铝合金衬塑PPR管件De20 |  | 0 | 16.37 | 2.18 | 0 | 0 | 892.17 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第12页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
93 | C8-683 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 2.5 | 0 | 0 | 77.75 | 55 | 0 | 194.38 | 137.5
94 | C8-689 | 管道压力试验 公称直径50mm以内 | 100m | 2.5 | 0 | 0 | 442.59 | 414.7 | 0 | 1106.48 | 1036.75
95 | C8-242 | 室内管道安装 PP-R塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径25mm以下 | 10m | 24.5 | 0 | 0 | 144.6 | 121 | 4173.82 | 3542.7 | 2964.5
|  | 铝合金衬塑PPR管De25 |  | 0 | 10.2 | 14.24 | 0 | 0 | 3558.58 | 0 | 0
|  | 铝合金衬塑PPR管件De20 |  | 0 | 11.52 | 2.18 | 0 | 0 | 615.28 | 0 | 0
96 | C8-683 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 2.45 | 0 | 0 | 77.75 | 55 | 0 | 190.49 | 134.75
97 | C8-689 | 管道压力试验 公称直径50mm以内 | 100m | 2.45 | 0 | 0 | 442.59 | 414.7 | 0 | 1084.35 | 1016.02
98 | C8-243 | 室内管道安装 PP-R塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径32mm以下 | 10m | 12.06 | 0 | 0 | 157.61 | 133.1 | 3037.19 | 1900.78 | 1605.19
|  | 铝合金衬塑PPR管De32 |  | 0 | 10.2 | 20.51 | 0 | 0 | 2522.98 | 0 | 0
|  | 铝合金衬塑PPR管件De32 |  | 0 | 9.78 | 4.36 | 0 | 0 | 514.25 | 0 | 0
99 | C8-683 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 1.206 | 0 | 0 | 77.75 | 55 | 0 | 93.77 | 66.33
100 | C8-689 | 管道压力试验 公称直径50mm以内 | 100m | 45.637 | 0 | 0 | 442.59 | 414.7 | 0 | 20198.48 | 18925.66
101 | C8-244 | 室内管道安装 PP-R塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径40mm以下 | 10m | 24.03 | 0 | 0 | 180.1 | 155.1 | 9000.44 | 4327.8 | 3727.05
|  | 铝合金衬塑PPR管De40 |  | 0 | 10.2 | 30.8 | 0 | 0 | 7549.26 | 0 | 0
|  | 铝合金衬塑PPR管件De40 |  | 0 | 8.03 | 7.52 | 0 | 0 | 1451.07 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第13页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
102 | C8-683 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 2.403 | 0 | 0 | 77.75 | 55 | 0 | 186.83 | 132.17
103 | C8-689 | 管道压力试验 公称直径50mm以内 | 100m | 2.403 | 0 | 0 | 442.59 | 414.7 | 0 | 1063.54 | 996.52
104 | C8-245 | 室内管道安装 PP-R塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径50mm以下 | 10m | 11.325 | 0 | 0 | 202.84 | 193.6 | 5910.52 | 2297.16 | 2192.52
|  | 铝合金衬塑PPR管De50 |  | 0 | 10.2 | 43.55 | 0 | 0 | 5030.68 | 0 | 0
|  | 铝合金衬塑PPR管件De50 |  | 0 | 7.16 | 10.85 | 0 | 0 | 879.79 | 0 | 0
105 | C8-683 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 1.133 | 0 | 0 | 77.75 | 55 | 0 | 88.09 | 62.32
106 | C8-689 | 管道压力试验 公称直径50mm以内 | 100m | 1.133 | 0 | 0 | 442.59 | 414.7 | 0 | 501.45 | 469.86
107 | C8-246 | 室内管道安装 PP-R塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径63mm以下 | 10m | 9 | 0 | 0 | 241.27 | 231 | 7297.83 | 2171.43 | 2079
|  | 铝合金衬塑PPR管De63 |  | 0 | 10.2 | 66.4 | 0 | 0 | 6095.52 | 0 | 0
|  | 铝合金衬塑PPR管件De63 |  | 0 | 6.51 | 20.52 | 0 | 0 | 1202.27 | 0 | 0
108 | C8-683 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.9 | 0 | 0 | 77.75 | 55 | 0 | 69.98 | 49.5
109 | C8-689 | 管道压力试验 公称直径50mm以内 | 100m | 0.9 | 0 | 0 | 442.59 | 414.7 | 0 | 398.33 | 373.23
110 | C8-247 | 室内管道安装 PP-R塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径75mm以下 | 10m | 7.5 | 0 | 0 | 261.25 | 244.2 | 8037.08 | 1959.38 | 1831.5
|  | 铝合金衬塑PPR管De75 |  | 0 | 10.2 | 91.86 | 0 | 0 | 7027.29 | 0 | 0
|  | 铝合金衬塑PPR管件De75 |  | 0 | 4.25 | 31.68 | 0 | 0 | 1009.8 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第14页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
111 | C8-684 | 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 0.75 | 0 | 0 | 108.99 | 72.6 | 0 | 81.74 | 54.45
112 | C8-690 | 管道压力试验 公称直径100mm以内 | 100m | 0.75 | 0 | 0 | 589.73 | 493.9 | 0 | 442.3 | 370.43
113 | C8-248 | 室内管道安装 PP-R塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径90mm以下 | 10m | 3 | 0 | 0 | 272.25 | 253 | 4405.5 | 816.75 | 759
|  | 铝合金衬塑PPR管De90 |  | 0 | 10.2 | 124.98 | 0 | 0 | 3824.39 | 0 | 0
|  | 铝合金衬塑PPR管件De90 |  | 0 | 3.91 | 49.54 | 0 | 0 | 581.1 | 0 | 0
114 | C8-684 | 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 2.16 | 0 | 0 | 108.99 | 72.6 | 0 | 235.42 | 156.82
115 | C8-690 | 管道压力试验 公称直径100mm以内 | 100m | 2.16 | 0 | 0 | 589.73 | 493.9 | 0 | 1273.82 | 1066.82
116 | C8-681换 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 1.85 | 0 | 0 | 1426.95 | 1008.7 | 565.27 | 2639.86 | 1866.1
|  | 型钢(综合) |  | 0 | 105 | 2.91 | 0 | 0 | 565.27 | 0 | 0
117 | C8-716 | 螺纹阀安装 公称直径15mm以内 | 个 | 35 | 0 | 0 | 14.8 | 11 | 1237.25 | 518 | 385
|  | 截止阀DN20 |  | 0 | 1.01 | 35 | 0 | 0 | 1237.25 | 0 | 0
118 | C8-717 | 螺纹阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 20 | 0 | 0 | 15.96 | 11 | 707 | 319.2 | 220
|  | 截止阀DN20 |  | 0 | 1.01 | 35 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0
119 | C8-718 | 螺纹阀安装 公称直径25mm以内 | 个 | 14 | 0 | 0 | 20.17 | 13.2 | 551.46 | 282.38 | 184.8
|  | 截止阀DN25 |  | 0 | 1.01 | 39 | 0 | 0 | 551.46 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第15页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
120 | C8-897换 | 法兰减压阀安装(09SS105-56) 公称直径65mm以内 | 组 | 5 | 0 | 0 | 1956.38 | 710.6 | 9760 | 9781.9 | 3553
|  | 减压阀DN65 |  | 0 | 1 | 1952 | 0 | 0 | 9760 | 0 | 0
121 | C8-619 | 钢制套管制作安装 公称直径80mm以内 | 10个 | 1 | 0 | 0 | 125.77 | 123.2 | 92.63 | 125.77 | 123.2
|  | 焊接钢管 DN100 |  | 0 | 3.06 | 30.27 | 0 | 0 | 92.63 | 0 | 0
122 | C8-619 | 钢制套管制作安装 公称直径80mm以内 | 10个 | 4.6 | 0 | 0 | 125.77 | 123.2 | 590.64 | 578.54 | 566.72
|  | 焊接钢管 DN125 |  | 0 | 3.06 | 41.96 | 0 | 0 | 590.63 | 0 | 0
123 | C8-618换 | 钢制套管制作安装 公称直径50mm以内 | 10个 | 0.8 | 0 | 0 | 94.07 | 92.4 | 54.71 | 75.26 | 73.92
|  | 焊接钢管 DN80 |  | 0 | 3.06 | 22.35 | 0 | 0 | 54.71 | 0 | 0
124 | C8-717 | 螺纹阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 26 | 0 | 0 | 15.96 | 11 | 1470.56 | 414.96 | 286
|  | 全铜截止阀DN25 |  | 0 | 1.01 | 56 | 0 | 0 | 1470.56 | 0 | 0
125 | C6-3046 | 刚性防水套管制作 公称直径50mm以内 | 个 | 24 | 0 | 0 | 103.3 | 55 | 426.24 | 2479.2 | 1320
|  | 普通钢板 0#～3# δ10～15 |  | 0 | 3.18 | 2.54 | 0 | 0 | 193.85 | 0 | 0
|  | 焊接钢管 DN80 |  | 0 | 3.26 | 2.97 | 0 | 0 | 232.37 | 0 | 0
126 | C6-3063 | 刚性防水套管安装 公称直径50mm以内 | 个 | 56 | 0 | 0 | 44.97 | 25.3 | 0 | 2518.32 | 1416.8
|  | 卫生洁具 | 项 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0
127 |  | 卫生洁具 | 项 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0
|  | 卫生洁具 |  | 0 | 1 | 600 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第16页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
|  | 排水系统 | 项 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80568 | 14471.81 | 11341.01
128 | C8-465 | 室内管道安装 PVC-U塑料排水管安装(胶粘连接) 公称外径160mm以下 | 10m | 6.87 | 0 | 0 | 371.84 | 348.7 | 3728.42 | 2554.54 | 2395.57
|  | UPVC国标排水管 D160 |  | 0 | 9.47 | 36 | 0 | 0 | 2342.12 | 0 | 0
|  | UPVC国标排水管 D160管件 |  | 0 | 6.98 | 28.91 | 0 | 0 | 1386.31 | 0 | 0
129 | C8-464 | 室内管道安装 PVC-U塑料排水管安装(胶粘连接) 公称外径110mm以下 | 10m | 6.3 | 0 | 0 | 260.84 | 247.5 | 2029.23 | 1643.29 | 1559.25
|  | UPVC国标排水管 D110 |  | 0 | 8.52 | 19.8 | 0 | 0 | 1062.78 | 0 | 0
|  | UPVC国标排水管 D110管件 |  | 0 | 11.38 | 13.48 | 0 | 0 | 966.44 | 0 | 0
130 | C8-462 | 室内管道安装 PVC-U塑料排水管安装(胶粘连接) 公称外径50mm以下 | 10m | 1.911 | 0 | 0 | 172.73 | 162.8 | 188.67 | 330.09 | 311.11
|  | UPVC国标排水管 D50 |  | 0 | 9.67 | 6.18 | 0 | 0 | 114.2 | 0 | 0
|  | UPVC国标排水管 D50管件 |  | 0 | 9.02 | 4.32 | 0 | 0 | 74.46 | 0 | 0
131 | C8-627换 | 有填料钢制套管制作安装 公称直径100mm以内 | 10个 | 3.2 | 0 | 0 | 190.14 | 184.8 | 486.56 | 608.45 | 591.36
|  | 焊接钢管 DN150 |  | 0 | 3.06 | 49.69 | 0 | 0 | 486.56 | 0 | 0
132 | C6-3048 | 刚性防水套管制作 公称直径100mm以内 | 个 | 9 | 0 | 0 | 168.36 | 86.9 | 241.56 | 1515.24 | 782.1
|  | 普通钢板 0#～3# δ10～15 |  | 0 | 4.92 | 2.54 | 0 | 0 | 112.47 | 0 | 0
|  | 焊接钢管 DN150 |  | 0 | 5.14 | 2.79 | 0 | 0 | 129.07 | 0 | 0
133 | C6-3064 | 刚性防水套管安装 公称直径150mm以内 | 个 | 9 | 0 | 0 | 80.84 | 47.3 | 0 | 727.56 | 425.7
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第17页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
134 | C8-1103 | 铸铁地漏 地漏规格 100 | 10个 | 1.2 | 0 | 0 | 457.91 | 398.2 | 208.44 | 549.49 | 477.84
|  | 清扫口DN100 |  | 0 | 10 | 17.37 | 0 | 0 | 208.44 | 0 | 0
135 | C8-1108 | 塑料地漏 地漏规格 50 | 10个 | 4.5 | 0 | 0 | 187.9 | 171.6 | 1597.5 | 845.55 | 772.2
|  | 不锈钢地漏 DN50 |  | 0 | 10 | 35.5 | 0 | 0 | 1597.5 | 0 | 0
136 | C8-681换 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 0.717 | 0 | 0 | 1426.95 | 1008.7 | 219.08 | 1023.12 | 723.24
|  | 型钢(综合) |  | 0 | 105 | 2.91 | 0 | 0 | 219.08 | 0 | 0
137 | C1-983 | 潜水泵 设备重量0.05t | 台 | 2 | 0 | 0 | 164.84 | 159.5 | 0 | 329.68 | 319
138 |  | 潜污泵65JYWQ37-13-1600-3.0 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0
|  | 潜污泵65JYWQ37-13-1600-3.0 |  | 0 | 1 | 2550 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0
139 | C8-681换 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 0.849 | 0 | 0 | 1426.95 | 1008.7 | 259.41 | 1211.48 | 856.39
|  | 型钢(综合) |  | 0 | 105 | 2.91 | 0 | 0 | 259.41 | 0 | 0
140 | C8-1253 | 矩形不锈钢水箱安装 总容量35m3 | 台 | 1 | 0 | 0 | 952.12 | 677.6 | 15000 | 952.12 | 677.6
|  | 矩形不锈钢水箱 |  | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
141 | C8-681换 | 管道支架制作安装 一般管架~ 换:交流电弧焊机 容量21kV·A 小~ 换:立式钻床 钻孔直径Φ25mm 小~ 换:管子切断机 直径Φ150mm 小~ 换:电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 小 | 100kg | 1.339 | 0 | 0 | 1426.95 | 1008.7 | 409.13 | 1910.69 | 1350.65
|  | 型钢(综合) |  | 0 | 105 | 2.91 | 0 | 0 | 409.13 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第18页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
142 | C8-745换 | 法兰阀门安装(焊接法兰连接) 公称直径100mm以内 | 台 | 1 | 0 | 0 | 270.51 | 99 | 1100 | 270.51 | 99
|  | 遥控浮球阀 DN100 |  | 0 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
|  | 雨水系统 | 项 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18822.54 | 19000.91 | 13368.84
143 | C8-465 | 室内管道安装 PVC-U塑料排水管安装(胶粘连接) 公称外径160mm以下 | 10m | 23.17 | 0 | 0 | 371.84 | 348.7 | 12574.59 | 8615.53 | 8079.38
|  | UPVC国标排水管 D160 |  | 0 | 9.47 | 36 | 0 | 0 | 7899.12 | 0 | 0
|  | UPVC国标排水管 D160管件 |  | 0 | 6.98 | 28.91 | 0 | 0 | 4675.52 | 0 | 0
144 | C8-475 | 室内管道安装 PVC-U塑料雨水管安装(胶粘连接) 公称外径110mm以下 | 10m | 20.299 | 0 | 0 | 284.27 | 140.8 | 3938.82 | 5770.4 | 2858.1
|  | UPVC国标排水管 D110 |  | 0 | 9.8 | 19.8 | 0 | 0 | 3938.82 | 0 | 0
145 | C8-473 | 室内管道安装 PVC-U塑料雨水管安装(胶粘连接) 公称外径50mm以下 | 10m | 30.699 | 0 | 0 | 150.33 | 79.2 | 1859.13 | 4614.98 | 2431.36
|  | UPVC国标排水管 D50 |  | 0 | 9.8 | 6.18 | 0 | 0 | 1859.25 | 0 | 0
146 |  | 雨水斗DN100 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
|  | 雨水斗DN100 |  | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
147 |  | 测出式雨水斗DN150 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
|  | 测出式雨水斗DN150 |  | 0 | 1 | 56.5 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
|  | 废水系统 | 项 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6389 | 5037.86 | 4601.31
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第19页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
148 | C8-464 | 室内管道安装 PVC-U塑料排水管安装(胶粘连接) 公称外径110mm以下 | 10m | 12 | 0 | 0 | 260.84 | 247.5 | 3865.2 | 3130.08 | 2970
|  | UPVC国标排水管 D110 |  | 0 | 8.52 | 19.8 | 0 | 0 | 2024.35 | 0 | 0
|  | UPVC国标排水管 D110管件 |  | 0 | 11.38 | 13.48 | 0 | 0 | 1840.83 | 0 | 0
149 | C8-1110 | 塑料地漏 地漏规格 100 | 10个 | 2.3 | 0 | 0 | 409.75 | 376.2 | 1886 | 942.43 | 865.26
|  | 不锈钢地漏 DN100 |  | 0 | 10 | 82 | 0 | 0 | 1886 | 0 | 0
150 | C8-600 | 塑料套管制作安装 套管外径110mm以内 | 10个 | 4.5 | 0 | 0 | 67.07 | 66 | 495.72 | 301.82 | 297
|  | 塑料排水管 UPVC-160 |  | 0 | 3.06 | 36 | 0 | 0 | 495.72 | 0 | 0
151 | C8-681换 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 0.465 | 0 | 0 | 1426.95 | 1008.7 | 142.08 | 663.53 | 469.05
|  | 型钢(综合) |  | 0 | 105 | 2.91 | 0 | 0 | 142.08 | 0 | 0
|  | 电气设备安装工程 | 项 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199532.18 | 30017.11 | 24410.37
152 | C2-270 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长,1.5m | 台 | 8 | 0 | 0 | 155.54 | 132 | 32520 | 1244.32 | 1056
|  | 成套配电箱(嵌入式) |  | 0 | 1 | 4065 | 0 | 0 | 32520 | 0 | 0
153 |  | 动力配电-电缆 | 项 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
|  | 动力配电-电缆 |  | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
154 | C2-465 | 风机盘管检查接线 | 只 | 3 | 0 | 0 | 22.6 | 20.9 | 0 | 67.8 | 62.7
155 | C2-455 | 微型电机、变频机组检查接线 微型电机 | 台 | 1 | 0 | 0 | 51.18 | 26.4 | 0 | 51.18 | 26.4
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第20页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
156 | C2-1143 | 半硬质塑料管暗敷 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径20mm以内 | 100m | 2.8 | 0 | 0 | 595.11 | 528 | 350.22 | 1666.31 | 1478.4
|  | 阻燃塑料管 PC20 |  | 0 | 106 | 1.18 | 0 | 0 | 350.22 | 0 | 0
157 | C2-985 | 砖、混凝土结构暗配 电线管公称口径20mm以内 | 100m | 18 | 0 | 0 | 574.39 | 467.5 | 4171.5 | 10339.02 | 8415
|  | 薄壁镀锌钢管 KGB-20 |  | 0 | 103 | 2.25 | 0 | 0 | 4171.5 | 0 | 0
158 | C2-1208 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内 | 100m单线 | 16.006 | 0 | 0 | 58.51 | 55 | 3243.62 | 936.51 | 880.33
|  | 铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ2.5 |  | 0 | 105 | 1.93 | 0 | 0 | 3243.62 | 0 | 0
159 | C2-1209 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内 | 100m单线 | 0.704 | 0 | 0 | 64.06 | 59.4 | 220.28 | 45.1 | 41.82
|  | 铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ4 |  | 0 | 105 | 2.98 | 0 | 0 | 220.28 | 0 | 0
160 | C2-1210 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内 | 100m单线 | 0.52 | 0 | 0 | 68.49 | 63.8 | 244.06 | 35.61 | 33.18
|  | 铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ6 |  | 0 | 105 | 4.47 | 0 | 0 | 244.06 | 0 | 0
161 | C2-1211 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内 | 100m单线 | 6.5 | 0 | 0 | 80.91 | 74.8 | 5234.78 | 525.92 | 486.2
|  | 铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ10 |  | 0 | 105 | 7.67 | 0 | 0 | 5234.78 | 0 | 0
162 | C2-1688 | 单相暗插座15A 3孔 | 10套 | 7.8 | 0 | 0 | 84.61 | 77 | 762.22 | 659.96 | 600.6
|  | 壁挂空调插座插座 |  | 0 | 10.2 | 9.58 | 0 | 0 | 762.18 | 0 | 0
163 | C2-1729 | 盘管风机三速开关 | 10套 | 2.3 | 0 | 0 | 164.19 | 154 | 4340.1 | 377.64 | 354.2
|  | 空调风机盘管开关 |  | 0 | 10.2 | 185 | 0 | 0 | 4340.1 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第21页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
164 | C2-1395 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 2.3 | 0 | 0 | 62.81 | 49.5 | 35.19 | 144.46 | 113.85
|  | 接线盒 |  | 0 | 10.2 | 1.5 | 0 | 0 | 35.19 | 0 | 0
165 | C2-1395 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 9.2 | 0 | 0 | 62.81 | 49.5 | 93.84 | 577.85 | 455.4
|  | 塑料接线盒 |  | 0 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 93.84 | 0 | 0
166 | C2-552 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 | 10m | 18 | 0 | 0 | 355.82 | 251.9 | 16208.64 | 6404.76 | 4534.2
|  | 钢制槽式桥架300*100*2 |  | 0 | 10.05 | 89.6 | 0 | 0 | 16208.64 | 0 | 0
167 | C2-552 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 | 10m | 4.5 | 0 | 0 | 355.82 | 251.9 | 2442.15 | 1601.19 | 1133.55
|  | 钢制槽式桥架200*100*1.5 |  | 0 | 10.05 | 54 | 0 | 0 | 2442.15 | 0 | 0
168 | C2-601 | 桥架支撑架 | 100kg | 2.523 | 0 | 0 | 465.44 | 352 | 2155.27 | 1174.31 | 888.1
|  | 支撑架 |  | 0 | 100.5 | 8.5 | 0 | 0 | 2155.27 | 0 | 0
169 | C2-1728 | 风扇 轴流排气扇 | 台 | 27 | 0 | 0 | 57.73 | 55 | 2025 | 1558.71 | 1485
|  | 换气扇 |  | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0
170 | C2-1561 | 标志、诱导装饰灯具 吸顶式 示意图号171、172、173、174 | 10套 | 1.2 | 0 | 0 | 282.21 | 240.9 | 654.48 | 338.65 | 289.08
|  | 应急事故照明灯 2*5W |  | 0 | 10.1 | 54 | 0 | 0 | 654.48 | 0 | 0
171 | C2-1564 | 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号171、172、173、174 | 10套 | 0.9 | 0 | 0 | 300.26 | 281.6 | 409.05 | 270.23 | 253.44
|  | 安全出口标志灯 4W |  | 0 | 10.1 | 45 | 0 | 0 | 409.05 | 0 | 0
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第22页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
172 | C2-1564 | 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号171、172、173、174 | 10套 | 0.8 | 0 | 0 | 300.26 | 281.6 | 363.6 | 240.21 | 225.28
|  | 疏散指示灯 4W |  | 0 | 10.1 | 45 | 0 | 0 | 363.6 | 0 | 0
173 | C2-1400 | 圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内 | 10套 | 0.6 | 0 | 0 | 232.5 | 209 | 181.8 | 139.5 | 125.4
|  | 吸顶灯 11W |  | 0 | 10.1 | 30 | 0 | 0 | 181.8 | 0 | 0
174 | C2-1400 | 圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内 | 10套 | 0.6 | 0 | 0 | 232.5 | 209 | 363.6 | 139.5 | 125.4
|  | 防水防尘灯 18W |  | 0 | 10.1 | 60 | 0 | 0 | 363.6 | 0 | 0
175 | C2-1615 | 成套型 吸顶式、嵌入式 单管 | 10套 | 2.2 | 0 | 0 | 233.28 | 209 | 2155.34 | 513.22 | 459.8
|  | 应急单管荧光灯 1*18W |  | 0 | 10.1 | 97 | 0 | 0 | 2155.34 | 0 | 0
176 | C2-1571 | 点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(200) 示意图号 179、180、181 | 10套 | 3.2 | 0 | 0 | 301.61 | 277.2 | 1357.44 | 965.15 | 887.04
|  | 节能筒灯 13W |  | 0 | 10.1 | 42 | 0 | 0 | 1357.44 | 0 | 0
|  | 防雷接地工程 | 项 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 820.44 | 12643.83 | 3280.73
177 | C2-760换 | 避雷网安装 沿折板支架敷设~ 换:避雷网 | 10m | 13.76 | 0 | 0 | 501.26 | 82.5 | 0 | 6897.34 | 1135.2
178 | C2-757换 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 30.96 | 0 | 0 | 185.61 | 69.3 | 820.44 | 5746.49 | 2145.53
|  | 引下线 |  | 0 | 10 | 2.65 | 0 | 0 | 820.44 | 0 | 0
|  | 通风防排烟系统 | 项 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8325.13 | 21500.74 | 14859.98
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第23页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
179 | C9-281 | 除尘设备安装，94K302卫生间通风机安装 卫生间通风器 | 台 | 20 | 0 | 0 | 41.93 | 17.6 | 1700 | 838.6 | 352
|  | 天花换气扇带止回阀 30W |  | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
180 | C9-5 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长800mm以下 | 10m2 | 3.272 | 0 | 0 | 1534.21 | 1018.6 | 558.53 | 5019.94 | 3332.86
|  | 镀锌钢板 δ0.5 |  | 0 | 11.38 | 15 | 0 | 0 | 558.53 | 0 | 0
181 | C2-608 | 电缆防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒安装 防火堵洞 防火门 | 处 | 5 | 0 | 0 | 214.06 | 176 | 0 | 1070.3 | 880
182 | C9-41 | 帆布接口 | m2 | 32.6 | 0 | 0 | 373.87 | 255.2 | 521.6 | 12188.16 | 8319.52
|  | 帆布接口 |  | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 521.6 | 0 | 0
183 | C9-246 | 轴流式通风机 ≤5# | 台 | 2 | 0 | 0 | 180.17 | 162.8 | 3000 | 360.34 | 325.6
|  | 轴流式通风机 |  | 0 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
184 | C9-96 | 单层百叶风口、防雨式及自垂式百叶风口、蛋格风口安装 风口周长1280mm以内 | 个 | 15 | 0 | 0 | 29.13 | 23.1 | 420 | 436.95 | 346.5
|  | 外墙防雨百叶风口 400*200 |  | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
185 | C9-96 | 单层百叶风口、防雨式及自垂式百叶风口、蛋格风口安装 风口周长1280mm以内 | 个 | 25 | 0 | 0 | 29.13 | 23.1 | 625 | 728.25 | 577.5
|  | 风口 240*240 |  | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
186 | C9-75 | 防火阀、防火调节阀安装 防火阀周长2000mm以内 | 台 | 20 | 0 | 0 | 42.91 | 36.3 | 1500 | 858.2 | 726
表2-1
工程概算表
工程名称: 综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第24页、共24页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材含量 | 单 价(元) |  |  | 合 价(元)
[6 empty] | 主材 | 基价 | 人工 | 主材 | 基价 | 人工
|  | 70℃防火阀 500*200 |  | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
|  | 弱电工程 | 项 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3490.75 | 121664.16 | 1448.7
187 | C12-35 | 安装光纤熔接盘 | 块 | 15 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 378.75 | 792 | 792
|  | 4口光纤盒 |  | 0 | 1.01 | 25 | 0 | 0 | 378.75 | 0 | 0
188 | C12-43 | 布放尾纤 | 根 | 8 | 0 | 0 | 34.1 | 26.4 | 122.4 | 272.8 | 211.2
|  | 尾纤 (10m 双头) |  | 0 | 1.02 | 15 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0
189 | C12-44 | 光纤跳线 | 根 | 16 | 0 | 0 | 21.22 | 16.5 | 489.6 | 339.52 | 264
|  | 光纤跳线 |  | 0 | 1.02 | 30 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 0
190 | C12-396 | 局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机 | 台 | 1 | 0 | 0 | 259.84 | 181.5 | 2500 | 259.84 | 181.5
|  | 8口网络交接机 |  | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
191 |  | 弱电系统 | 套 | 1 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0
|  | 电梯工程 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 表2-3 施工措施费概算表
表2-3
施工措施费概算表
工程名称:综合楼-安装工程 | [9 empty] | 第1页、共1页
序号 | 定额 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 其中 |  |  | 合价(元) | 其中
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 0
| 031301017 | 第八册：脚手架搭拆费 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324.41 | 5324.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8-01 | 第八册：脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 2998.72 | 2998.72 | 0 | 0 | 2998.72 | 2998.72 | 0 | 0 | 2998.72 | 2998.72 | 0 | 0
2 | 7-01 | 第七册：脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1313.51 | 1313.51 | 0 | 0 | 1313.51 | 1313.51 | 0 | 0 | 1313.51 | 1313.51 | 0 | 0
3 | 6-01 | 第六册：脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 136.13 | 136.13 | 0 | 0 | 136.13 | 136.13 | 0 | 0 | 136.13 | 136.13 | 0 | 0
4 | 2-01 | 第二册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路不计） | 项 | 1 | 602.96 | 602.96 | 0 | 0 | 602.96 | 602.96 | 0 | 0 | 602.96 | 602.96 | 0 | 0
5 | 9-01 | 第九册：脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 273.09 | 273.09 | 0 | 0 | 273.09 | 273.09 | 0 | 0 | 273.09 | 273.09 | 0 | 0
| 031302007 | 第八册：24层(80m)以下高层建筑物增加费 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19248.87 | 19248.87 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8-10 | 第八册：24层(80m)以下高层建筑物增加费 | 项 | 1 | 11766.71 | 11766.71 | 0 | 0 | 11766.71 | 11766.71 | 0 | 0 | 11766.71 | 11766.71 | 0 | 0
7 | 7-09 | 第七册：24层(80m)以下高层建筑物增加费 | 项 | 1 | 4079.85 | 4079.85 | 0 | 0 | 4079.85 | 4079.85 | 0 | 0 | 4079.85 | 4079.85 | 0 | 0
8 | 7-11 | 第七册：30层(100m)以下高层建筑物增加费 | 项 | 1 | 343.73 | 343.73 | 0 | 0 | 343.73 | 343.73 | 0 | 0 | 343.73 | 343.73 | 0 | 0
9 | 9-12 | 第九册：30层(100m)以下高层建筑物增加费 | 项 | 1 | 1693.14 | 1693.14 | 0 | 0 | 1693.14 | 1693.14 | 0 | 0 | 1693.14 | 1693.14 | 0 | 0
10 | 9-04 | 第九册：系统调整费 | 项 | 1 | 1365.44 | 1365.44 | 0 | 0 | 1365.44 | 1365.44 | 0 | 0 | 1365.44 | 1365.44 | 0 | 0
| GCZJF | 第二册：24层以下(80m)高层建筑物增加费 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472.14 | 2472.14 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2-16 | 第二册：24层以下(80m)高层建筑物增加费 | 项 | 1 | 2472.14 | 2472.14 | 0 | 0 | 2472.14 | 2472.14 | 0 | 0 | 2472.14 | 2472.14 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 本 页 小 计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27045.42 | 27045.42 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27045.42 | 27045.42 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0