## E.1 单位工程工程量与造价表(160号YZ)
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
|  | 室外安装工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 室外给水工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 生活给水工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 031001007014 | 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De200 | 1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De200 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; | m | 352.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 031001007015 | 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De160 | 1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De160 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; | m | 159.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
3 | 031001007016 | 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 | 1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; | m | 282.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 031003003018 | 暗杆法兰闸阀 DN200 | 1.名称: 暗杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN200 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 031003003019 | 暗杆法兰闸阀 DN150 | 1.名称: 暗杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
6 | 031003013006 | 螺旋翼式数字远传冷水表 DN150 | 1.安装部位（室内外）: 室外; 2.型号、规格: 螺旋翼式数字远传冷水表 DN150; 3.连接形式: 法兰连接; 4.附件配置: 含两个DN200暗杆法兰闸阀，一个DN200倒流防止器; | 组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 070204001001 | 砖砌矩形水表井 净空2750*1300*1600mm | 1.井截面、深度: 2750*1300*1600mm; 2.垫层、基础材质及厚度: C15商品砼，100mm厚垫层；C25商品砼，200mm厚底板; 3.砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖，M10水泥砂浆; 4.盖板材质、规格: C25商品砼预制盖板150mm厚; 5.井盖、井圈材质及规格: 防盗铸铁井盖φ700mm 20t; 6.其它: 含模板; 7.做法: 参考图集 05S502 P43~53; | 座 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
8 | 070204001002 | 砖砌圆形闸阀井 净空￠2000*2000mm | 1.井截面、深度: φ2000*2000mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼 100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼 150mm厚; 6.井盖安装: φ700防盗铸铁井盖 20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21; | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
9 | 070204001003 | 砖砌圆形闸阀井 净空￠1400*1800mm | 1.井截面、深度: φ1400*1800mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼 100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼 150mm厚; 6.井盖安装: φ700防盗铸铁井盖 20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21; | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
10 | 070204001004 | 砖砌圆形闸阀井 净空￠1200*1500mm | 1.井截面、深度: φ1200*1500mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼 100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼 150mm厚; 6.井盖安装: φ700防盗铸铁井盖 20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21; | 座 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 消防给水工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
11 | 031001007017 | 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De160 | 1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De160 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; | m | 994.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 031001007018 | 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 | 1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; | m | 237.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 031003003020 | 明杆法兰闸阀 DN150 | 1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
14 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100/65-1.0 | 1.安装方式: 室外地上式; 2.型号、规格: SS100/65-1.0 ; | 套 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 030901012001 | 消防水泵接合器 SQS100-A | 1.安装部位: 室外地上式; 2.型号、规格: SQS100-A; | 套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 070204001003 | 砖砌圆形闸阀井 净空￠1400*1800mm | 1.井截面、深度: φ1400*1800mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼 100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼 150mm厚; 6.井盖安装: φ700防盗铸铁井盖 20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21; | 座 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
17 | 070204001004 | 砖砌圆形闸阀井 净空￠1200*1500mm | 1.井截面、深度: φ1200*1500mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼 100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼 150mm厚; 6.井盖安装: φ700防盗铸铁井盖 20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21; | 座 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 室外土石方工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 机械挖土方; | m3 | 816.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 010201001005 | 砂垫层 | 1.材料种类及配比: 砂; | m3 | 176.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求: 松填; 2.填方来源、运距: 原土回填; | m3 | 597.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
21 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.运距: 1Km; | m3 | 176.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 室外暖通工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 031001002003 | 无缝钢管 D219*6.0mm | 1.安装部位: 室外; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D219*6mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; | m | 309.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 031001002004 | 无缝钢管 D273*8.0mm | 1.安装部位: 室外; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D273*8.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; | m | 113.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
24 | 031001002005 | 无缝钢管 D325*8.0mm | 1.安装部位: 室外; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D325*8.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; | m | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 031003003021 | 蝶阀 DN200 | 1.类型: 蝶阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN200 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别: 手工除轻锈; 2.涂刷遍数、漆膜厚度: 涂两道红丹防锈漆; | m2 | 333.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 031208002010 | 管道绝热 64mm | 1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 64mm; 3.管道外径: ￠<=325mm; | m3 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
28 | 031208007002 | 不锈钢保护层 | 1.材料: 不锈钢薄板; 2.厚度: 0.5mm; 3.层数: 一层; 4.对象: 保温管道; | m2 | 512.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械比3:7; | m3 | 192.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 010201001006 | 砂垫层 | 1.材料种类及配比: 砂; | m3 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求: 松填; 2.填方来源、运距: 原土回填; | m3 | 130.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.运距: 1Km; | m3 | 62.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
33 | 070204001005 | 砖砌圆形闸阀井 净空￠1400*1800mm | 1.井截面、深度: φ1400*1800mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼 100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼 150mm厚; 6.井盖安装: φ700防盗铸铁井盖 20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21; | 座 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 室外电气工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 030401002001 | 箱式变压器 630KVA | 1.名称: 箱式变压器; 2.容量（kV·A）: 630KVA; 3.电压（kV）: 10KV/0.4KV; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
35 | 030408003001 | 电缆保护管 PVC￠110*7 | 1.名称: 电缆保护管 ; 2.规格: ￠110*7; 3.材质: PVC; 4.敷设方式: 埋地敷设; | m | 1589.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 030411001002 | 过路保护管 D168.3*3.6mm | 1.名称: 过路保护管; 2.材质: 涂塑钢管; 3.规格: D168.3*3.6mm; 4.配置形式: 埋地; | m | 94.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*185+1*95mm2 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-3*185+1*95mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJV-3*70+1*35mm2 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZB-YJV-3*70+1*35mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 300.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
39 | 030408001003 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*16mm2 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZB-YJY-4*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 1272.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 030408001004 | 矿物质电缆 BTLY-3*185+1*95mm2 | 1.名称: 矿物质电缆; 2.规格: BTLY-3*185+1*95mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 300.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 030408001005 | 矿物质电缆 BTLY-4*16mm2 | 1.名称: 矿物质电缆; 2.规格: BTLY-4*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 1272.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
42 | 030408001006 | 矿物质电缆 BTLY-4*10mm2 | 1.名称: 矿物质电缆; 2.规格: BTLY-4*10mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 732.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 030408006001 | 电力电缆头 4芯 185mm2 | 1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4芯 185mm2; | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 030408006002 | 电力电缆头 4芯 70mm2 | 1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4芯 70mm2; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 030408006003 | 电力电缆头 4芯 16mm2 | 1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4芯 16mm2; | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 030408006004 | 矿物质电力电缆头 4芯 185mm2 | 1.名称: 矿物质电力电缆头; 2.规格: 4芯 185mm2; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 030408006005 | 矿物质电力电缆头 4芯 16mm2 | 1.名称: 矿物质电力电缆头; 2.规格: 4芯 16mm2; | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 030408006006 | 矿物质电力电缆头 4芯 10mm2 | 1.名称: 矿物质电力电缆头; 2.规格: 4芯 10mm2; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
49 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称: 电力变压器系统; 2.型号: 箱变; 3.容量(kV·A): 630KVA; | 系统 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 010401011001 | 砖砌电缆井（07SD101-8/P17) | 1.净空:L*W*H 2000*1200*1100mm; 2.砌筑品种、规格、强度:M10烧结普通砖 370mm厚; 3.砂浆强度及配合比:M5水泥砂浆; 4.勾缝抺面要求:内壁内外1:2.5水泥砂浆抺面厚10mm; 5.底板材质及厚度:C30混凝土200mm厚; 6.井盖及井圈材质:C30钢筋混凝土盖板120mm厚 铸铁井盖d700 20T; | 座 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械比3:7; | m3 | 552.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 010201001007 | 砂垫层 | 1.材料种类及配比: 砂; | m3 | 119.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求: 松填; 2.填方来源、运距: 原土回填; | m3 | 411.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
54 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种: 原开挖普通土; 2.运距: 1Km; | m3 | 141.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 室外弱电工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 030411001001 | 七孔梅花管 PC110 | 1.名称: 弱电配管; 2.材质: 七孔梅花管; 3.规格: PC110; 4.配置形式: 埋地敷设; | m | 531.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 030411001003 | 过路保护管 D168.3*3.6mm | 1.名称: 过路保护管; 2.材质: 涂塑钢管; 3.规格: D168.3*3.6mm; 4.配置形式: 埋地; | m | 36.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
57 | 010401011004 | 砖砌电缆井（07SD101-8/P17) | 1.净空:L*W*H 2000*1200*1100mm; 2.砌筑品种、规格、强度:M10烧结普通砖 370mm厚; 3.砂浆强度及配合比:M5水泥砂浆; 4.勾缝抺面要求:内壁内外1:2.5水泥砂浆抺面厚10mm; 5.底板材质及厚度:C30混凝土200mm厚; 6.井盖及井圈材质:C30钢筋混凝土盖板120mm厚 铸铁井盖d700 20T; | 座 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械比3:7; | m3 | 348.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 010201001008 | 砂垫层 | 1.材料种类及配比: 砂; | m3 | 75.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求: 松填; 2.填方来源、运距: 原土回填; | m3 | 265.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.运距: 1Km; | m3 | 82.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累 计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29

## E.7 总价措施项目清单计费表(160号YZ)
E.7 总价措施项目清单计费表
工程名称:室外安装工程 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 13.76 | 0
2 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

## F.1 其他项目清单与计价汇总表(160号YZ)
F.1 其他项目清单与计价汇总表 (一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 明细详见F.3
2 | 暂估价 | 0 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.4
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.5
3 | 计日工 | 0 | 0 | 明细详见F.6
4 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 明细详见F.7
5 | 索赔与现场签证 | 0 | 0 | 明细详见F.8
6 | 1+2.2+3+4+5项合计 | 0 | 0 | 1+2.2+3+4+5项合计
7 | 销项税额 | 0 | 0 | (6项)×9%
8 | 附加税费 | 0 | 0 | (6+7项)×费率
9 | 合计 | 0 | 0 | (6+7+8)项合计
|  | 0 | 0
注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.
| 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章) | 0
| 编制时间: |  | 2019-08-29 | 0
0

## F.3 暂列金额明细表(160号YZ)
F.3 暂列金额明细表 (一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计 |  |  | 0
注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.
2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

## F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表(160号YZ)
F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表 (一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计 |  |  | 合价: 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.
2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.
0

## F.5 专业工程暂估价及结算价表(160号YZ)
F.5 专业工程暂估价及结算价表 (一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.
2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

## F.6 计日工表(160号YZ)
F.6 计 日 工 表 (一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 人工小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 材料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 材料小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 施工机械 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施工机械小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 总 计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注:1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.
2. 计日工表综合单价应包含费用和利润
|  |  |  | 0 | 0

## F.7 总承包服务费计价表(160号YZ)
F.7 总承包服务费计价表 (一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程服务费 |  |  | 0 | 0
1.1 |  |  |  | 0 | 0
2 | 发包人提供材料采保费 |  |  | 0 | 0
2.1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| 合 计 | - | - | - | 0
注:发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取. |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(160号YZ)
J.1 发包人提供材料和工程设备一览表 (一般计税法)
工程名称:室外安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页、共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注
注:1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费(计取发包人提供材料采保费)时参考. 2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报.