## E.1 单位工程工程量与造价表(160号YZ)
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第1页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
|  | 水泵房安装工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 电气工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030404004001 | 低压开关柜 AT-XFB1 | 1.名称: 低压开关柜; 2.型号: GGD2(IP30); 3.规格: 800*600*2200; 4.电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 5.基础型钢形式、规格: 10#槽钢; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 030404004002 | 喷淋加压泵控制柜 AT-XFB2 | 1.名称: 喷淋加压泵控制柜; 2.型号: GGD2(IP30); 3.规格: 800*600*2200; 4.电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 5.基础型钢形式、规格: 10#槽钢; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第2页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
3 | 030404004003 | 室内外消火栓泵控制柜 AT-XFB3 | 1.名称: 消火栓泵控制柜; 2.型号: GGD2(IP30); 3.规格: 800*600*2200; 4.电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 5.基础型钢形式、规格: 10#槽钢; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 030404004004 | 数字智能巡检柜 AT-XFB4 | 1.名称: 数字智能巡检柜; 2.型号: GGD2(IP30); 3.规格: 800*600*2200; 4.电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 5.基础型钢形式、规格: 10#槽钢; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 030404017011 | 变频供水设备箱 AP-SB | 1.名称: 变频供水设备箱; 2.型号: 设备厂家自带; 3.其它: 只计取安装费; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 030404017012 | 潜水泵控制箱 WBAC01 | 1.名称: 潜水泵控制箱; 2.型号: 设备厂家自带; 3.其它: 只计取安装费; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第3页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
7 | 030411001009 | 镀锌钢管 DN100 | 1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN100; 3.配置形式: 明敷; | m | 52.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 030411001010 | 薄壁镀锌钢管 DN50 | 1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN50; 3.配置形式: 明敷; | m | 36.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 030411001011 | 薄壁镀锌钢管 DN32 | 1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN32; 3.配置形式: 暗敷; | m | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 030411001012 | 薄壁镀锌钢管 DN25 | 1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN25; 3.配置形式: 暗敷; | m | 47.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 030411001013 | 半硬质阻燃管 PC20 | 1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷; | m | 25.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第4页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
12 | 030408001004 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*120+1*70mm2 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZN-YJY-3*120+1*70mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 030408001005 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*120mm2 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZN-YJY-3*120mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 030408001006 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*95+1*50mm2 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZN-YJY-3*95+1*50mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第5页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
15 | 030408001007 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*50mm2 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZN-YJY-3*50mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 030408001008 | 电力电缆 WDZA-YJY-5*16mm2 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZA-YJY-5*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 030408001009 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*6mm2 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZN-YJY-5*6mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | m | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第6页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
18 | 030408006003 | 电力电缆头 3*120+1*70 | 1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 3*120+1*70; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 030408006004 | 电力电缆头 3*120 | 1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 3*120; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 030408006005 | 电力电缆头 3*95+1*50 | 1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 3*95+1*50; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第7页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
21 | 030408006006 | 电力电缆头 3*50 | 1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 3*50; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 030408006007 | 电力电缆头 5*16 | 1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 5*16; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 0.4/1KV; | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 030411004012 | 管内穿线 WDZN-BYJ-4.0mm2 | 1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-BYJ-4.0mm2; | m | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 030411004013 | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2; | m | 212.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 030411004014 | 管内穿线 BV-2.5mm2 | 1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-2.5mm2; | m | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第8页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
26 | 030412005005 | 双管荧光灯 2*36W | 1.名称: 双单管荧光灯; 2.规格: T8 2*36W; 3.安装形式: 吸顶安装; | 套 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 030412005006 | 双管荧光灯（自带蓄电池） 2*28W | 1.名称: 双管荧光灯（自带蓄电池）; 2.规格: T8 2*28W 应急时间>180min T8 2*28W 电子镇流器; 3.安装形式: 吸顶安装; | 套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 030412004004 | 自带电源的应急照明灯 | 1.名称: 自带电源的应急照明灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装; | 套 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 030404034005 | 双联单控开关 | 1.名称: 双联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 030404034006 | 三联单控开关 | 1.名称: 三联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第9页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
31 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称: 开关盒; 2.材质: 钢制; 3.安装形式: 暗装; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称: 接线盒; 2.材质: 钢制; 3.安装形式: 暗装; | 个 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1.名称: 送配电装置系统调试; 2.电压等级（kV）: 1KV以下; 3.类型: 交流供电综合; | 系统 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 给排水工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 冷水给水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 031001007013 | 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 | 1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; | m | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第10页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
35 | 030801001001 | 钢塑复合管 DN100*4.0mm | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢塑复合管 DN100*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.其它: 含管箍安装; | m | 26.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 030801001002 | 钢塑复合管 DN150*4.0mm | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢塑复合管 DN150*4.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.其它: 含管箍安装; | m | 70.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第11页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
37 | 030801001003 | 钢塑复合管 DN200*6.0mm | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢塑复合管 DN200*6.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.其它: 含管箍安装; | m | 26.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 030815001002 | 管架制作安装 | 1.单件支架质量: 5Kg以内; 2.材质: 型钢; 3.管架形式: 支吊架; | kg | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 031201003002 | 支架防腐 | 1.除锈级别: 轻锈; 2.油漆品种、做法: 刷樟丹二道,灰色调和漆二道; | kg | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 030804001001 | 等径三通（生活给水）DN200 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 等径三通（生活给水）DN200; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第12页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
41 | 030804001002 | 异径三通（生活给水）DN200*100 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 异径三通（生活给水）DN200*100; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 030804001003 | 等径三通（生活给水）DN150 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 等径三通（生活给水）DN150; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 030804001004 | 等径三通（生活给水）DN100 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 等径三通（生活给水）DN100; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 030804001005 | 90°弯头（生活给水）DN200 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 90°弯头（生活给水）DN200; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第13页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
45 | 030804001006 | 90°弯头（生活给水）DN150 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 90°弯头（生活给水）DN150; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 030804001007 | 90°弯头（生活给水）DN100 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 90°弯头（生活给水）DN100; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 030804001008 | 大小头（生活给水）DN200*100 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 大小头（生活给水）DN200*100; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 030807003001 | 弹性座封不锈钢闸阀 DN100 | 1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第14页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
49 | 030807003002 | 弹性座封不锈钢闸阀 DN150 | 1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 030807003003 | 弹性座封不锈钢闸阀 DN200 | 1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN200 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 030807003004 | 遥控浮球阀 DN100 | 1.类型: 遥控浮球阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 030807003005 | 遥控浮球阀 DN150 | 1.类型: 遥控浮球阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第15页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
53 | 030807003006 | Y型除污器 DN150 | 1.类型: Y型除污器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 030807003007 | 橡胶软接头 DN100 | 1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 030807003008 | 橡胶软接头 DN150 | 1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 030807003009 | 缓闭止回阀 DN100 | 1.类型: 缓闭止回阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第16页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
57 | 030810002001 | 碳钢平焊法兰 DN200 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN200; 3.连接方式: 焊接; | 副 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 030810002002 | 碳钢平焊法兰 DN150 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN150; 3.连接方式: 焊接; | 副 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 030810002003 | 碳钢平焊法兰 DN100 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN100; 3.连接方式: 焊接; | 副 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 030804001009 | 同心异径管 DN100 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 同心异径管 DN100; 3.连接方式: 焊接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 030804001010 | 同心异径管 DN150 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 同心异径管 DN150; 3.连接方式: 焊接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第17页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
62 | 030804001011 | 旋流防止器 DN150 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 旋流防止器 DN150; 3.连接方式: 焊接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 030602001002 | 玻璃液位计 | 1.名称: 玻璃液位计; 2.规格: 1.2m; | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 030602001003 | 液位传示器 |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 031006015002 | 不锈钢矩形水箱 6*5*2.5m | 1.材质、类型: 不锈钢矩形水箱; 2.型号、规格: 6*5*2.5m; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1.设备名称: 变频给水设备; 2.型号、规格: 三用一备; 3.水泵主要技术参数: Q=80L/s,H=65m,N=66KW; 4.附件名称、规格、数量: 四台水泵,配套稳压罐,含控制柜及管路配件; | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 031006013001 | 水箱自洁消毒器 | 1.类型: 水箱自洁消毒器; 2.型号、规格: WTS-2A; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第18页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
68 | 031003013004 | 螺旋翼式数字远传冷水表 DN80 | 1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 螺旋翼式数字远传冷水表 DN80; 3.连接形式: 法兰连接; 4.附件配置: 含两个DN100不锈钢弹性座封闸阀，一个DN100Y型除污器; | 组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 031003013005 | 螺旋翼式数字远传冷水表 DN100 | 1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 螺旋翼式数字远传冷水表 DN100; 3.连接形式: 法兰连接; 4.附件配置: 含表前检修DN150不锈钢弹性座封闸阀; | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 030817008001 | 刚性防水套管 DN200 | 1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN200; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料; | 台 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第19页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
71 | 030817008002 | 刚性防水套管 DN150 | 1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料; | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 030817008003 | 刚性防水套管 DN100 | 1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 030817008004 | 刚性防水套管 DN15 | 1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN15; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 压力排水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第20页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
74 | 030801001004 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4.0mm | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: 钢塑复合管 DN100*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，水冲洗; | m | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 030801001005 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4.0mm | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: 钢塑复合管 DN80*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，水冲洗; | m | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.单件支架质量: 5Kg以内; 2.材质: 型钢; 3.管架形式: 支吊架; | kg | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第21页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
77 | 031201003001 | 支架防腐 | 1.除锈级别: 轻锈; 2.油漆品种、做法: 刷樟丹二道,灰色调和漆二道; | kg | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 030807003010 | 缓闭止回阀 DN80 | 1.类型: 缓闭止回阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN80 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 030807003011 | 橡胶软接头 DN80 | 1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN80 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 030807003012 | 暗杆法兰闸阀 DN80 | 1.类型: 暗杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN80 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 030810002004 | 碳钢平焊法兰 DN80 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN80; 3.连接方式: 焊接; | 副 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第22页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
82 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称: 压力表; 2.型号: 表盘式; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 030109011001 | 潜污泵 Q=40m3/h H=15m N=4.0KW | 1.名称: 潜污泵; 2.规格: Q=40m3/h H=15m N=4.0KW; 3.减振底座形式、数量: 橡胶减震垫; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 消防工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 消火栓给水工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 030801001006 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN250*7.0mm | 1.材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2.规格: DN250*7.0mm 1.6MPa; 3.连接形式、焊接方法: 沟槽连接; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验，管道冲洗; 5.其它: 含管箍安装; | m | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第23页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
85 | 030801001007 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN200*6.0mm | 1.材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2.规格: DN200*6.0mm 1.6MPa; 3.连接形式、焊接方法: 沟槽连接; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验，管道冲洗; 5.其它: 含管箍安装; | m | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 030801001008 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5mm | 1.材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2.规格: DN150*4.5mm 1.6MPa; 3.连接形式、焊接方法: 沟槽连接; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验，管道冲洗; 5.其它: 含管箍安装; | m | 50.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 030801001009 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4.0mm | 1.材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2.规格: DN100*4.0mm 1.6MPa; 3.连接形式、焊接方法: 沟槽连接; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验，管道冲洗; 5.其它: 含管箍安装; | m | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第24页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
88 | 030801001010 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65*4.0mm | 1.材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2.规格: DN65*4.0mm 1.6MPa; 3.连接形式、焊接方法: 沟槽连接; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验，管道冲洗; 5.其它: 含管箍安装; | m | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 030815001003 | 管架制作安装 | 1.单件支架质量: 5Kg以内; 2.材质: 型钢; 3.管架形式: 支吊架; | kg | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 031201003003 | 支架防腐 | 1.除锈级别: 轻锈; 2.油漆品种、做法: 刷樟丹二道,灰色调和漆二道; | kg | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 030804001012 | 等径三通（消防给水）DN200 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 等径三通（消防给水）DN200; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第25页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
92 | 030804001013 | 异径三通（消防给水）DN200*100 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 异径三通（消防给水）DN200*100; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 030804001014 | 等径三通（消防给水）DN150 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 等径三通（消防给水）DN150; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 030804001015 | 异径三通（消防给水）DN150*100 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 异径三通（消防给水）DN150*100; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 030804001016 | 90°弯头（消防给水）DN200 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 90°弯头（消防给水）DN200; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第26页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
96 | 030804001017 | 90°弯头（消防给水）DN150 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 90°弯头（消防给水）DN150; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 030804001018 | 90°弯头（消防给水）DN100 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 90°弯头（消防给水）DN100; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 030804001019 | 90°弯头（消防给水）DN65 | .材质: 碳钢; 2.名称、规格: 90°弯头（消防给水）DN65; 3.连接方式: 卡箍连接; | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 030807003013 | 明杆法兰闸阀 DN250 | 1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN250 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第27页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
100 | 030807003014 | 明杆法兰闸阀 DN200 | 1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN200 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 030807003015 | 明杆法兰闸阀 DN150 | 1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN150 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 030807003016 | 明杆法兰闸阀 DN100 | 1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 030807003017 | 明杆法兰闸阀 DN65 | 1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第28页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
104 | 030807003018 | Y型除污器 DN100 | 1.类型: Y型除污器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 030807003019 | 活塞式气囊水锤吸纳器 DN200 | 1.名称: 活塞式气囊水锤吸纳器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN200 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 030807003020 | 活塞式气囊水锤吸纳器 DN150 | 1.名称: 活塞式气囊水锤吸纳器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN150 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 030807003021 | 消声止回阀 DN200 | 1.名称: 消声止回阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN200 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第29页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
108 | 030807003022 | 消声止回阀 DN150 | 1.名称: 消声止回阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN150 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 030807003023 | 橡胶软接头 DN250 | 1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN250 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 030807003024 | 橡胶软接头 DN200 | 1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN200 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 030807003025 | 橡胶软接头 DN150 | 1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN150 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第30页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
112 | 030807003026 | 泄压阀 DN100 | 1.类型: 泄压阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 030810002005 | 碳钢平焊法兰 DN250 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN250; 3.连接方式: 焊接; | 副 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 030810002006 | 碳钢平焊法兰 DN200 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN200; 3.连接方式: 焊接; | 副 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 030810002007 | 碳钢平焊法兰 DN150 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN150; 3.连接方式: 焊接; | 副 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第31页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
116 | 030810002008 | 碳钢平焊法兰 DN100 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN100; 3.连接方式: 焊接; | 副 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 030810002009 | 碳钢平焊法兰 DN65 | 1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN65; 3.连接方式: 焊接; | 副 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 030602001004 | 玻璃液位计 | 1.名称: 玻璃液位计; 2.规格: 1.8m; | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 030804001020 | 同心异径管 DN200 | .材质: 碳钢; 2.名称、规格: 同心异径管 DN200; 3.连接方式: 焊接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 030804001021 | 同心异径管 DN150 | .材质: 碳钢; 2.名称、规格: 同心异径管 DN150; 3.连接方式: 焊接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 030804001022 | 偏心异径管 DN250 | .材质: 碳钢; 2.名称、规格: 偏心异径管 DN250; 3.连接方式: 焊接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第32页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
122 | 030804001023 | 偏心异径管 DN200 | .材质: 碳钢; 2.名称、规格: 偏心异径管 DN200; 3.连接方式: 焊接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 030804001024 | 吸水喇叭口 含支架 DN250 | .材质: 碳钢; 2.名称、规格: 吸水喇叭口 含支架 DN250; 3.连接方式: 焊接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 030804001025 | 吸水喇叭口 含支架 DN200 | .材质: 碳钢; 2.名称、规格: 吸水喇叭口 含支架 DN200; 3.连接方式: 焊接; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 030601002006 | 压力表 Y-100 | 1.名称: 压力表; 2.型号: Y-100; 3.规格: 0-1.60MPa; 4.挠性管材质、规格: 不锈钢 M20*1.5; | 台 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 030601002005 | 压力开关 | 1.名称: 压力开关; 2.连接形式: 螺纹连接; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第33页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
127 | 030601005001 | 液位传感装置及高低水位报警装置 | 1.名称: 液位传感装置及高低水位报警装置; | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 030601004003 | 流量测试装置 |  | 套 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 030109001001 | 喷淋加压泵 Q=35L/s,H=90m,N=55KW | 1.名称: 喷淋加压泵; 2.规格: Q=35L/s,H=90m,N=55KW; 3.减振底座形式、数量: 橡胶减震垫; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 030109001002 | 室内外消火栓泵 Q=55L/s,H=65m,N=75KW | 1.名称: 室内外消火栓泵; 2.规格: Q=55L/s,H=65m,N=75KW; 3.减振底座形式、数量: 橡胶减震垫; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 030817008005 | 刚性防水套管 DN250 | 1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN250; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第34页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
132 | 030817008006 | 刚性防水套管 DN200 | 1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN200; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料; | 台 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 030817008007 | 刚性防水套管 DN150 | 1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料; | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 030817008008 | 刚性防水套管 DN100 | 1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料; | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 030901013002 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5*2 | 1.形式: 箱体安装，两具一箱; 2.规格、型号: MF/ABC5*2; | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 消防自动报警工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 自动报警系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 030904008006 | 接线端子箱 | 1.名称: 接线端子箱; 2.规格: 300*300mm; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第35页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
137 | 030904005001 | 楼层显示器 | 1.名称: 楼层显示器; 2.规格: TX3403; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 030904005002 | 火灾声光警报器 | 1.名称: 火灾声光警报器; 2.规格: TX3301; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 030904006001 | 火警电话 | 1.名称: 火警电话; 2.规格: TS-200A; 3.安装方式: 壁装; | 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 030904006002 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称: 带火警电话插孔的手动报警按钮; 2.规格: TX3140; 3.安装方式: 壁装; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 030904007001 | 火灾应急广播扬声器 | 1.名称: 火灾应急广播扬声器; 2.功率: TX3353 3W; 3.安装方式: 吸顶安装; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 030904001001 | 智能感烟探测器 | 1.名称: 智能感烟探测器; 2.规格: TX3100A; 3.线制: 总线制; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第36页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
143 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称: 短路隔离器; 2.规格: TX3223; 3.输出形式: 总线制; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 030904008002 | 输入模块 | 1.名称: 输入模块; 2.规格: TX3200A; | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 030904008003 | 输出模块 | 1.名称: 输出模块; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 030904008004 | 广播切换模块 | 1.名称: 广播切换模块; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 030904008005 | 双输入输出模块 | 1.名称: 双输入输出模块; 2.规格: GST-LD-8301; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 030411001014 | 薄壁镀锌钢管 DN20 | 1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷; | m | 94.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 030411001086 | 镀锌钢管 DN20 | 名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 埋地敷设; | m | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 030411004015 | 管内穿线 NH-BV-2.5mm2 | 1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-BV-2.5mm2; | m | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第37页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
151 | 030411004016 | 管内穿线 NH-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-RVS-2*1.5mm2; | m | 40.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 030411004017 | 管内穿线 WDZN-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-RVS-2*1.5mm2; | m | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 030411004018 | 管内穿线 ZR-RVVP-2*1.0mm2 | 1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: ZR-RVVP-2*1.0mm2; | m | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 030411004025 | 管内穿线 NH-RV-1.5mm2 | 1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-RV-1.5mm2; | m | 72.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 030408002002 | 控制电缆 NH-KVV-7x1.5mm2 |  | m | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 030408007002 | 控制电缆头 7芯 |  | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 电气火灾监控系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 030904008013 | 剩余电流式电气火灾探测器 | 1.名称: 剩余电流式电气火灾探测器; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第38页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
159 | 030411001022 | 薄壁镀锌钢管 DN20 | 1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷; | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 030411004028 | 管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2; | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 消防电源监控系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 030904008012 | 消防电源监控探测器 | 1.名称: 消防电源监控探测器; 2.规格: DYJK-V; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 030411001021 | 薄壁镀锌钢管 DN20 | 1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷; | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 030411004026 | 管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2; | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 030411004027 | 管内穿线 NH-BV-2.5mm2 | 1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-BV-2.5mm2; | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第39页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
|  | 防排烟工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 030108001001 | 箱式离心排风风机 | 1.名称: 箱式离心排风风机; 2.规格: 5200m3/h N=0.75KW; 3.减振底座形式、数量: 吊装，弹簧减震器; 4.其它: 含支架，含电气检查接线; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 030702001001 | 镀锌风管 1.0mm | 1.名称: 风管; 2.材质: 镀锌钢板; 3.形状: 矩形; 4.规格: 周长<=4000mm; 5.板材厚度: 1.0mm; 6.接口形式: 咬口; | m2 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 030702001002 | 镀锌风管 0.75mm | 1.名称: 风管; 2.材质: 镀锌钢板; 3.形状: 矩形; 4.规格: 周长<=2000mm; 5.板材厚度: 1.0mm; 6.接口形式: 咬口; | m2 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 030703019001 | 帆布软接 |  | m2 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第40页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
169 | 030703011003 | 单层百叶风口 1250*320 | 1.名称: 单层百叶风口; 2.型号: 1250*320; 3.材质: 铝合金; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 030703011004 | 单层百叶风口 630*250 | 1.名称: 单层百叶风口; 2.型号: 630*250; 3.材质: 铝合金; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累 计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-08-29

## E.7 总价措施项目清单计费表(160号YZ)
E.7 总价措施项目清单计费表
工程名称:水泵房安装工程 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 13.76 | 0
2 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

## F.1 其他项目清单与计价汇总表(160号YZ)
F.1 其他项目清单与计价汇总表 (一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 明细详见F.3
2 | 暂估价 | 0 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.4
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.5
3 | 计日工 | 0 | 0 | 明细详见F.6
4 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 明细详见F.7
5 | 索赔与现场签证 | 0 | 0 | 明细详见F.8
6 | 1+2.2+3+4+5项合计 | 0 | 0 | 1+2.2+3+4+5项合计
7 | 销项税额 | 0 | 0 | (6项)×9%
8 | 附加税费 | 0 | 0 | (6+7项)×费率
9 | 合计 | 0 | 0 | (6+7+8)项合计
|  | 0 | 0
注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.
| 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章) | 0
| 编制时间: |  | 2019-08-29 | 0
0

## F.3 暂列金额明细表(160号YZ)
F.3 暂列金额明细表 (一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计 |  |  | 0
注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.
2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

## F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表(160号YZ)
F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表 (一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计 |  |  | 合价: 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.
2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.
0

## F.5 专业工程暂估价及结算价表(160号YZ)
F.5 专业工程暂估价及结算价表 (一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.
2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

## F.6 计日工表(160号YZ)
F.6 计 日 工 表 (一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 人工小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 材料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 材料小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 施工机械 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施工机械小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 总 计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注:1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.
2. 计日工表综合单价应包含费用和利润
|  |  |  | 0 | 0

## F.7 总承包服务费计价表(160号YZ)
F.7 总承包服务费计价表 (一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程服务费 |  |  | 0 | 0
1.1 |  |  |  | 0 | 0
2 | 发包人提供材料采保费 |  |  | 0 | 0
2.1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| 合 计 | - | - | - | 0
注:发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取. |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## J.1 发包人提供材料和工程设备一览表(160号YZ)
J.1 发包人提供材料和工程设备一览表 (一般计税法)
工程名称:水泵房安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页、共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注
注:1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费(计取发包人提供材料采保费)时参考. 2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报.